Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos

saugos kontrolės reglamento

21 priedas

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2016 m.                                d. įsakymo Nr. V-

redakcija)

BASEINO SU RECIRKULIACINE SISTEMA PASLAUGŲ

PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

(klausimynas taikomas recirkuliacinę (nuolatinis tam tikro valyto vandens kiekio grąžinimas į technologinį procesą) vandens apykaitos sistemą turintiems baseinams)

20 ____ m. ___________________ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr._______________.

20 ____ m. ___________________ d. patikrinimo akto Nr.___________________ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas: _____________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Veiklos vykdymo adresas: ___________________________________________________.

# *Leidimo-higienos paso Nr. ______________, išdavimo data ___________.

*Baseino talpa (tūris) ____________ kub. m (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas baseinas, nurodoma kiekvieno baseino talpa):

1. ___________________ kub. m

2. ___________________ kub. m

3. ___________________ kub. m.

*Baseino tipas: uždaras [  ], atviras (lauko) [  ]; sporto[  ], plaukimo ir maudymosi [  ], vaikų (braidymo, skirtas iki 7 metų vaikams, [  ] vyresniems nei 7 metų vaikams [  ]), sūkurinė vonia [  ], vėsinamasis [  ] (tai, kas reikalinga, pabraukti ir nurodyti baseino (-ų) eilės Nr.) (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas baseinas, nurodomas kiekvieno baseino tipas).

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Įvertinta baseino paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 109:2005), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Taip | Ne | Never- tinta | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |  |  |
| 1. | Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 109:2005 3 punktas) |  |  |  |  |
| 2. | Baseino patalpose vartotojui matomoje vietoje yra įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 109:2005 70 punktas) |  |  |  |  |
| 3. | Prie įėjimo į baseino patalpą pateiktos baseinų vidaus tvarkos taisyklės (HN 109:2005 18 punktas) |  |  |  |  |
| 4. | Baseino patalpoje pateikta informacija apie vandens kokybės rodiklius: |  |  |  |  |
|  | 4.1. nurodyta baseino (-ų) vandens temperatūra (HN 109:2005 13 punktas) |  |  |  |  |
|  | 4.2. nurodyta baseino (-ų) vandens pH (HN 109:2005 13 punktas) |  |  |  |  |
|  | 4.3. nurodytas baseino (-ų) vandens dezinfekcijai naudojamos medžiagos liekamasis kiekis vandenyje (HN 109:2005 13 punktas) |  |  |  |  |
| 5. | Baseino vandens temperatūra atitinka toliau nurodytus dydžius (vertinama pagal kontrolės metu atliktus vandens temperatūros matavimus): |  |  |  |  |
|  | 5.1. sporto baseino – 24–28°C (HN 109:2005 19 punktas) |  |  |  |  |
|  | 5.2. plaukimo ir maudymosi su čiuožimo kalneliais – 26–29°C (HN 109:2005 19 punktas) |  |  |  |  |
|  | 5.3. vaikų braidymo baseino – 29–30°C (HN 109:2005 19 punktas) |  |  |  |  |
|  | 5.4. vyresniems nei 7 m. amžiaus vaikams skirto baseino – 29–30°C (HN 109:2005 19 punktas) |  |  |  |  |
|  | 5.5. vaikams iki 7 m. skirto baseino – 30–32°C (HN 109:2005 19 p.) |  |  |  |  |
|  | 5.6. sūkurinės vonios – 38–42°C (HN 109:2005 19 punktas) |  |  |  |  |
|  | 5.7. vėsinamojo baseino – iki 12°C (HN 109:2005 19 punktas) |  |  |  |  |
| 6. | Į persirengimo kambarius (jeigu juose įrengtos praustuvės), dušus, tualetuose įrengtas praustuves tiekiamas šaltas ir karštas vanduo (HN 109:2005 34 punktas) |  |  |  |  |
| II. | BASEINO VANDENS, PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA |  |  |  |  |
| 7. | Baseino vandens dezinfekcijai naudojami baseino vandens dezinfekcijai autorizuoti (registruoti) biocidai (HN 109:2005 14 punktas) |  |  |  |  |
| 8. | Persirengimo kambariams, dušams, tualetams valyti naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės – autorizuoti (registruoti) biocidai (HN 109:2005 56.5 papunktis) |  |  |  |  |
| 9. | Baseino paslaugos teikėjas turi baseino, baseino vandens priežiūrai (pH dydžio reguliavimui, koaguliacijai, dezinfekcijai, valymui) naudojamų priemonių (cheminių medžiagų) dokumentus (saugos duomenų lapus, naudojimo instrukcijas) (HN 109:2005 12 punktas) |  |  |  |  |
| 10. | Baseino vanduo paruošiamas (valomas) naudojant: |  |  |  |  |
|  | 10.1. koaguliaciją (į baseino vandenį įmaišomos cheminės medžiagos, kurių pagalba vandenyje esančios smulkios plaukiojančios dalelės (teršalai) ,,sukabinamos“ į stambesnius junginius) (HN 109:2005 9 punktas) |  |  |  | Vandens koaguliacijai naudojamas: aliuminio sulfatas, aliuminio chlorido heksahidratas, natrio aliuminatas, aliuminio chlorido hidroksidas arba aliuminio chlorido hidroksido sulfatas, trivalentės geležies chlorido heksahidratas, trivalentės geležies chlorido sulfatas, trivalentės geležies sulfatas (tai, kas tinka pabraukti arba nurodyti) |
|  | 10.2. filtraciją (vandenyje esančios medžiagos šalinamos iš vandens leidžiant jį per filtrą, aktyviosios medžiagos sluoksnį) (HN 109:2005 9 punktas) |  |  |  |  |
|  | 10.3. dezinfekciją (kenksmingumas pašalinamas nuolat į vandenį įmaišant dezinfekcinių savybių turinčių priemonių (biocidų) arba šiomis priemonėmis kitaip veikiant baseino vandenį) (HN 109:2005 9 punktas) |  |  |  | Baseino vanduo dezinfekuojamas: ultravioletiniais spinduliais, ozonu, chloru ir jo junginiais, bromu ir jo junginiais, vandeninio vandenilio peroksido tirpalu su sidabro nitratu, kitais teisės aktų nustatyta tvarka registruotais ar autorizuotais biocidais (tai, kas tinka pabraukti arba nurodyti) |
| 11. | Priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbai registruojami žurnale (HN 109:2005 57 punktas) |  |  |  |  |
| 12. | Baseino dugnas valomas ne rečiau kaip du kartus per savaitę (HN 109:2005 56.1 papunktis) (vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis) |  |  |  |  |
| 13. | Baseino sienos valomos ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites (HN 109:2005 56.1 papunktis) (vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis) |  |  |  |  |
| 14. | Vandens išsiliejimo latakai valomi ir dezinfekuojami ne rečiau kaip kartą per savaitę (HN 109:2005 56.2 papunktis) (vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis) |  |  |  |  |
| 15. | Didesnio nei 10 kv. m talpos baseino visos sistemos vanduo ne rečiau kaip vieną kartą per metus išleidžiamas, baseino dugnas ir sienos išvalomi ir išdezinfekuojami (HN 109:2005 56.1 papunktis) (vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis) |  |  |  |  |
| 16. | Didesnio nei 10 kv. m talpos baseino vandens balanso rezervuarų vanduo ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius išleidžiamas, rezervuarai išvalomi, dezinfekuojami ir išplaunami (HN 109:2005 56.3 papunktis) (vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis) |  |  |  |  |
| 17. | Mažesnio nei 10 kv. m talpos baseino visos sistemos vanduo ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį išleidžiamas, baseino dugnas ir sienos išvalomi ir išdezinfekuojami (HN 109:2005 56.1 papunktis) (vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis) |  |  |  |  |
| 18. | Mažesnio nei 10 kv. m talpos baseino vandens balanso rezervuarų vanduo ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius išleidžiamas, rezervuarai išvalomi, dezinfekuojami ir išplaunami (HN 109:2005 56.3 papunktis) (vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis) |  |  |  |  |
| 19. | Filtrai plaunami pagal filtrų gamintojo pateiktą instrukciją (gamintojo nurodytu periodiškumu). Plovimo data registruojama žurnale (HN 109:2005 56.4 papunktis) (vertinama pagal filtrų plovimo žurnale pateiktus duomenis ir filtrų gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją) |  |  |  |  |
| 20. | Savikontrolei atliekamų baseino vandens tyrimų rezultatai registruojami vandens tyrimų registracijos žurnale (HN 109:2005 58 punktas) |  |  |  |  |
| 21. | Baseino vandenyje nustačius mikrobiologinę (koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės (E. coli), kolifagai, auksinis stafilokokas (St. Aureus), žaliamėlė pseudomona (P. aeruginosa. legionelė (legionella pneumophila), salmonelės (Salmonella)), parazitologinę (liamblijų cistos (G. intestinalis), helmintų kiaušinėliai) ar cheminę (amoniakas, chloroformas (chloruojant vandenį) taršą, baseino eksploatacija nutraukiama, vanduo išleidžiamas, baseinas valomas, dezinfekuojamas ir pripildomas vandens, atliekami vandens mikrobiologiniai ir parazitologiniai tyrimai (HN 109:2005 66 punktas) (tai, kas tinka, pabraukti) (vertinama pagal vandens tyrimų registracijos žurnale ir priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis) |  |  |  |  |
| 22. | Ūkio subjektas uždaro (esančio uždaroje patalpoje) baseino vandenį tiria (organizuoja tyrimus) nurodytu periodiškumu: |  |  |  |  |
|  | 22.1. mikrobiologinius baseino vandens tyrimus atlieka ne rečiau kaip kartą per mėnesį (HN 109:2005 63 punktas) |  |  |  |  |
|  | 22.2. parazitologinius baseino vandens tyrimus atlieka ne rečiau kaip kartą per mėnesį (HN 109:2005 63 punktas) |  |  |  |  |
|  | 22.3. amoniako kiekio baseino vandenyje tyrimus atlieka ne rečiau kaip kartą per mėnesį (HN 109:2005 63 punktas) |  |  |  |  |
|  | 22.4. chloroformo kiekio baseino vandenyje tyrimus atlieka kas ketvirtį (ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius) (HN 109:2005 63 punktas) |  |  |  |  |
|  | 22.5. cheminius baseino vandens tyrimus atlieka vieną kartą per pusmetį (HN 109:2005 63 punktas) |  |  |  |  |
| 23. | Ūkio subjektas atviro (lauko) baseino vandenį tiria (organizuoja tyrimus) nurodytu periodiškumu: |  |  |  |  |
|  | 23.1. mikrobiologinius baseino vandens tyrimus atlieka ne rečiau kaip tris kartus per metus (kas 4 mėnesius), vasarą – ne rečiau kaip du kartus per mėnesį (HN 109:2005 63 punktas) |  |  |  |  |
|  | 23.2. parazitologinius baseino vandens tyrimus atlieka ne rečiau kaip tris kartus per metus (kas 4 mėnesius), vasarą – ne rečiau kaip du kartus per mėnesį (HN 109:2005 63 punktas) |  |  |  |  |
|  | 23.3. amoniako kiekio baseino vandenyje tyrimus atlieka ne rečiau kaip tris kartus per metus (kas 4 mėnesius), vasarą – ne rečiau kaip du kartus per mėnesį (HN 109:2005 63 punktas) |  |  |  |  |
|  | 23.4. chloroformo kiekio baseino vandenyje tyrimus atlieka kas ketvirtį (ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius) (HN 109:2005 63 punktas) |  |  |  |  |
|  | 23.5. cheminius baseino vandens tyrimus atlieka vieną kartą per pusmetį (HN 109:2005 63 punktas) |  |  |  |  |
| 24. | Ne rečiau kaip du kartus per dieną atliekami baseino vandens dezinfekcijai naudojamo biocido liekamojo kiekio ir pH dydžio baseino vandenyje savikontroliniai matavimai paslaugų teikimo vietoje (fotometriniu ar kt. būdu), siekiant patikrinti automatinės baseino vandens dezinfekcijai naudojamo biocido dozavimo įrangos, biocido liekamojo kiekio ir pH dydžio nustatymo įrenginio darbą ir jį kalibruoti (HN 109:2005 65 punktas) |  |  |  |  |
| III. | REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS |  |  |  |  |
| 25. | Baseino darbuotojai: |  |  |  |  |
|  | 25.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 109:2005 67 punktas) |  |  |  |  |
|  | 25.2. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklausę privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 109:2005 68 punktas) |  |  |  |  |
|  | 25.3. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklausę privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 109:2005 68 punktas) |  |  |  |  |

Patikrinimo metu paimti baseino vandens mėginiai tyrimams.

___________________________	___________	__________________________

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)                        (parašas)		                       (vardas ir pavardė)

___________________________	___________	__________________________

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)                        (parašas)		                       (vardas ir pavardė)

_____________________________	 ___________	__________________________

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) 	          (parašas)		                       (vardas ir pavardė)

PATIKRINIMO METU PAIMTŲ BASEINO (-Ų) VANDENS MĖGINIŲ MIKROBIOLOGINIAMS, PARAZITOLOGINIAMS IR CHEMINIAMS TYRIMAMS REZULTATŲ VERTINIMAS

(vertinama remiantis kontrolės metu paimtų mėginių laboratorinių tyrimų protokolais)

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Taip | Ne | Never- tinta | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. | BASEINO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI (vertinama remiantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais): |  |  |  |  |
| 26. | Liekamojo aktyviojo chloro koncentracija baseino vandenyje yra (vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas chloras ar jo turintys preparatai): |  |  |  |  |
|  | 26.1. 0,5–2,0 mg/l (HN 109:2005 55.2 papunktis) |  |  |  |  |
|  | 26.2. lauko baseino vandenyje – 0,5–3,0 mg/l (HN 109:2005 55.2 papunktis) |  |  |  |  |
|  | 26.3. vaikams iki 7 metų amžiaus skirto baseino – 0,3–1,0 mg/l (HN 109:2005 55.2 papunktis) |  |  |  |  |
| 27. | Liekamojo vandenilio peroksido koncentracija baseino vandenyje yra 50–80 mg/l (vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas vandeninis vandenilio peroksido tirpalas su sidabro nitratu) (HN 109:2005 55.2 papunktis) |  |  |  |  |
| 28. | Ozono koncentracija baseino vandenyje yra ne daugiau kaip 0,1 mg/l (vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas ozonas) (HN 109:2005 priedo 21 punktas) |  |  |  |  |
| 29. | Bromo koncentracija baseino vandenyje yra 0,8–1,5 mg/l (vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas dibromantinas) (HN 109:2005 priedo 22 punktas) |  |  |  |  |
| 30. | Kito vandens dezinfekcijai naudojamo biocido:.................................................... (nurodyti biocido pavadinimą) liekamasis kiekis.....................(nurodyti kiekį ir matavimo vienetus), atitinka nurodytą šio biocido specialiosiose autorizacijos ar registracijos sąlygose (gamintojo pateiktuose dokumentuose) nurodytą kiekį (nurodyti pastabose) (HN 109:2005 55.2 papunktis) (vertinama, kai naudojamas kitas nei pirmiau nurodytas biocidas) |  |  |  |  |
| 31. | Baseino vandens pH yra: |  |  |  |  |
|  | 31.1. pH 6,5–7,2, kai koaguliacijai naudojamos aliuminio druskos (HN 109:2005 52.2 papunktis) |  |  |  | Nurodyti baseino vandens pH vertės reguliavimui naudojamą preparatą |
|  | 31.2. pH 6,5–7,5 gėlo vandens, pH 7,8 jūros vandens, kai baseinuose koaguliacijai naudojamos geležies druskos (HN 109:2005 52.3 papunktis) |  |  |  |  |
| 32. | Baseino vandenyje amoniako koncentracija ne didesnė kaip 0,5 mg/l (HN 109:2005 priedo 17 punktas) |  |  |  |  |
| 33. | Baseino vandenyje chloroformo (jeigu vanduo dezinfekuojamas chloru ir jo turinčiais preparatais) koncentracija ne didesnė kaip 0,1 mg/l (HN 109:2005 priedo 16 punktas) |  |  |  |  |
| 34. | Baseino vandenyje rasta šių mikroorganizmų: kolifagų, žarninių lazdelių (E. coli), auksinių stafilokokų (St. Aureus), žaliamėlių pseudomonų (P. aeruginosa), salmonelių (Salmonella), liamblijų cistų (G. intestinalis), helmintų kiaušinėlių (HN 109:2005 priedas) (vertinama vadovaujantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais) |  |  |  | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
| 35. | Baseino vandenyje rasta daugiau kaip 10 koliforminių bakterijų 100 ml vandens (HN 109:2005 priedas) (vertinama vadovaujantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais) |  |  |  | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |

___________________________	___________	__________________________

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)                        (parašas)		                       (vardas ir pavardė)

___________________________	___________	__________________________

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)                        (parašas)		                        (vardas ir pavardė)

_____________________________	___________	__________________________

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) 	          (parašas)		                         (vardas ir pavardė)

Patikrinimo išvada:

(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų rezultatus)

 Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

 Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“,

........punkto (........................................................................................................................................),

........punkto (........................................................................................................................................),

........punkto (........................................................................................................................................),

........punkto (........................................................................................................................................) reikalavimus.

# Nurodymas:

1.	Iki ............................................. pašalinti nurodytus pažeidimus.

2.	Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas raštu pranešti _______________________________________________________ (kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

___________________________	___________	________________________

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)                        (parašas)		                       (vardas ir pavardė)

___________________________	___________	________________________

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)                        (parašas)		                      (vardas ir pavardė)

_____________________________	___________	________________________

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) 	          (parašas)		                      (vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu versloprieziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

__________

GRĮŽTAMOJI BASEINO SU RECIRKULIACINE SISTEMA PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 ____ m. ____________________ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr._____________.

20 ____ m. _____________________ d. patikrinimo akto Nr. ________________ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas: _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

# Patikrinimo data: 20 ____ m. _________________________ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ___ m. _________________ d. (patikrinimo aktas Nr. ___________) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

# Patikrinimo išvada:

 20 ____ m. ___________________ d. (patikrinimo aktas Nr.____________) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

 20 _____ m. ___________________ d. (patikrinimo aktas Nr. ____________) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:

........punkto (.....................................................................................................................),

........punkto (.....................................................................................................................),

........punkto (.....................................................................................................................) nepašalinti.

___________________________	 ___________             ____________________

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) 	         (parašas)	                                    (vardas ir pavardė)

___________________________	 ___________             ____________________

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) 	         (parašas)	                                    (vardas ir pavardė)

_____________________________	___________              ____________________

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)                  (parašas)	                                    (vardas ir pavardė)

___________