	Apie šį klausimyną, jo naudą jums ir jūsų teises

Nuo 2011 m. Vis daugiau planinių patikrinimų privaloma atlikti naudojant kontrolinius klausimynus. Šie klausimynai – tai verslo priežiūros institucijų pertvarkos (www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma) dalis. Jų nauda:

· patogumas – svarbiausių teisės aktų reikalavimų sąvadas;

· verslininkas prieš patikrinimą turi galimybę sužinoti, kas bus tikrinama;

· verslininkas gali nesibaiminti baudų ir kitų griežtų poveikio priemonių, jei atitinka klausimyne nurodytus reikalavimus.


	[image: image12.jpg]


LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

	
	PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos

inspekcijos viršininko

2014 m. kovo 27 d.

įsakymu Nr. 11V-17

	Jei jūsų pažeistas reikalavimas neįtrauktas į klausimyną, galite būti tik įspėtas (surašytas įpareigojimas, nurodymas). Tik išskirtiniu atveju, kai būtina užkirsti kelią reikšmingam pavojui asmenims ar aplinkai, arba tyčiniam teisės aktų reikalavimų nesilaikymui, jei jau buvote įspėtas ir konsultuotas dėl nesilaikymo – galite būti nubaustas ir už neatitikimą reikalavimui, neįtrauktam į kontrolinį klausimyną.

Jeigu norite pasikonsultuoti dėl į šį klausimyną įtrauktų reikalavimų ar esate nepatenkinti jus tikrinančio asmens veiksmais, kreipkitės į Lietuvos metrologijos inspekciją telefonu (8 5) 231 2957 arba el. paštu metrinsp@metrinsp.lt.

Jeigu jums kyla abejonių dėl klausimyne nurodytų reikalavimų pagrįstumo, manote, kad klausimai suformuluoti neteisingai, turite pastebėjimų ar pasiūlymų, prašome rašyti Ūkio ministerijai. el. paštu versloprieziura@ukmin.lt. Ūkio ministerija užtikrins, kad būtų atlikti reikalingi pakeitimai.

Visus klausimynus galite rasti adresu www.verslovartai.lt/kontroliniai-klausimynai


Dujomis prekiaujančių degalinių kontrolinis klausimynas
(Lietuvos metrologijos inspekcijos                       apskrities skyriaus teisinės metrologijos reikalavimų

laikymosi patikrinimo akto 20    m.                          d. Nr.                                                                     priedas)

                                                                                                    (patikrinimo vieta)
	Patikrinimą atliko:
	
	Lietuvos metrologijos inspekcijos                        apskrities skyriaus 

	
	Vardas, pavardė
	Pareigos, telefono ir fakso numeriai

	
	

	Pavedimo atlikti patikrinimą

data ir registracijos numeris:
	

	
	

	Pagrindinė juridinio

asmens veikla:
	

	
	Ekonominės veiklos kodas ir pavadinimas

	
	

	Tikrintas juridinis asmuo:
	

	
	Juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas, tel., fakso numeris, el. paštas

	
	

	Registruota:
	

	
	Adresas

	
	

	Anksčiau juridinis

asmuo tikrintas:
	

	
	Data ir patikrinimo akto numeris

	
	

	Patikrinimas pradėtas:
	20
	m.
	
	d.
	
	val.
	
	min.

	
	

	Patikrinimas baigtas:
	20
	m.
	
	d.
	
	val.
	
	min.

	
	

	Atsakingas asmuo už matavimo priemonių įrengimą, naudojimą ir naudojamų matavimo priemonių metrologinės patikros organizavimą (įmonės vadovas arba savininkas arba jų įgaliotas asmuo):
	

	
	Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris

	
	

	Atliekant patikrinimą dalyvavo:
	

	
	Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris

	
	

	Savivaldybės išduotas leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms? ([9] 8 p.):
	

	
	Išdavimo data, Nr., galiojimo data

	
	


Bendrieji reikalavimai teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių 
(toliau − MP) naudotojui

Pastabos:

1. Teisinei metrologijai priskirtos MP – tai MP, kurios naudojamos nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina, darbų saugos, aplinkosaugos bei kitose srityse ([1] 15 str. 1 d.).

2. Duomenis dėl klausimyno 1÷ 13 klausimo pateikia atsakingas asmuo už MP įrengimą, naudojimą ir naudojamų MP patikros organizavimą (įmonės vadovas, arba savininkas, arba jų įgaliotas asmuo).

	1
	Ar degalinėje yra įmonės vadovo parašu ir antspaudu patvirtintas degalinėje naudojamų MP (dujų kolonėlių, manometrų, termometrų, svarstyklių) sąrašas, kuriame nurodyti MP tipai, jų numeriai ir naudojimo sritis? 
	[1] 15 str. 1 d. 1 p.; 

[5] Sąrašo  pastabos 4 p.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 
Neaktualu


Reikalavimai dėl MP teisinio metrologinio patvirtinimo
	2
	Ar visos naudojamos dujų kolonėlės, kurioms taikytini Matavimo priemonių techninio reglamento [2] reikalavimai, yra paženklintos „CE“ ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu ?


	[1] 12 str. 1d.;
[2]Reglamento priedo MP-005 p 7.;
[4] Taisyklių 8.1p. 
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 
Neaktualu

	
	MP ženklinimo pavyzdys:  
[image: image1.jpg]


   
[image: image2]
06 - du paskutiniai ženklo pritvirtinimo 2006 metų skaitmenys;
XXXX - paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris.
Pastaba:
Nurodytoms MP ženklai privalomi nuo Matavimo priemonių techninio reglamento  [2] įsigaliojimo datos: 2006 m. spalio 30 d. Nukrypstant nuo šio reikalavimo, leidžiama  tiekti rinkai ir pradėti naudoti matavimo priemones, atitinkančias iki 2006 m. spalio 30 d. taikytinas taisykles, kol galioja tų matavimo priemonių tipo patvirtinimas, arba ne ilgiau kaip dešimt metų nuo iki 2006 m. spalio 30 d., jei tipo patvirtinimo galiojimo laikas neribotas.
	[4] Taisyklių 
1 priedo 1.1 p.

[2] 42 p.
	
	
	

	3
	Ar visos naudojamos neautomatinės svarstyklės, kurioms taikytini Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento [13] reikalavimai, yra paženklintos „CE“ ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, liudijančiu tipo patvirtinimą ir pirminės patikros atlikimą?
	[1] 12 str.1d.,18 str.3 ir 4 d.;

[4] 8.1p.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 
Neaktualu

	
	MP ženklinimo pavyzdys:

 [image: image3.jpg]


  06 XXXX   M  
06 – du paskutiniai ženklo patvirtinimo 2006 metų skaitmenys;

XXXX – paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris.

        Pastabos:
1. Nurodytoms MP ženklai privalomi nuo Matavimo priemonių techninio reglamento [2] įsigaliojimo datos: 2001 m. birželio 1 d.;

2. Neautomatinės svarstyklės, kurios buvo pateiktos Lietuvos rinkai iki 2001 m. birželio 1 d., gali būti naudojamos tol, kol jų metrologinės charakteristikos atitinka nustatytus reikalavimus. 
	[4] Taisyklių 1 priedo 1.2 p. 

[13] Įsakymo 2.1p.

[13] Įsakymo 2.2 p.
	
	
	

	 4
	Ar visoms naudojamoms MP, kurių tipai įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą (toliau – Registras) [12] ir kurių reglamentavimui netaikomi EB teisės aktai yra pažymėtos atitiktį reikalavimams patvirtinančiu ženklu:
	
	
	
	

	4.1
	 pagamintų Lietuvoje?
	[1] 12 str. 2 d., 18 str.3 ir 4 d.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 
Neaktualu

	
	Ženklo pavyzdys: [image: image4.png]


 arba  LT 1−XXX:2006
Skaičius 1 reiškia, kad MP pagaminta Lietuvoje;

XXX – tipo patvirtinimo sertifikato identifikavimo numeris.
	[4] Taisyklių

 1 priedo 

3.2 p.
	
	
	

	4.2


	 pagamintų Bendrijos valstybės narės?
	[1] 12 str. 2 d., 18 str.3 ir 4 d.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 
Neaktualu

	
	Ženklo pavyzdys: [image: image5.png]


 arba LT 2−XXX:2006
Skaičius 2 reiškia MP pagaminta Bendrijos valstybės narės gamintojo;

XXX – tipo patvirtinimo sertifikato identifikavimo numeris.
	[4] Taisyklių 

1 priedo

 3.3 p.
	
	
	

	4.3
	 pagamintų ne Bendrijos valstybės narės gamintojo?
	[1] 12 str. 2 d., 18 str.3 ir 4 d.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 
Neaktualu

	
	Ženklo pavyzdys: [image: image6.png]


 arba LT 3−XXX:2006
Skaičius 3 reiškia MP pagaminta ne Bendrijos valstybės narės gamintojo;

XXX – tipo patvirtinimo sertifikato identifikavimo numeris.
	[4] Taisyklių 

1 priedo 3.4 p
	
	
	

	 5 
	Ar visos  naudojamos MP, kurių pirminę patikrą atliko Valstybinės metrologijos tarnybos paskirta atlikti MP įvertinimą įstaiga ar laboratorija, yra paženklinti pirminės patikros dviem žymenimis (lipdukais)? 
	[1] 10 str.

1 d.

	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 
Neaktualu

	
	1. Pirmasis žymuo [image: image7.jpg]T
0

000000





Apskritimo viršutinėje dalyje – Lietuvos raidės LT;

apskritimo apatinėje dalyje – Valstybinės metrologijos tarnybos paskirtosios įstaigos žymuo;

000000 žymens eilės numeris.

Žymuo įsigaliojo nuo 2010-05-23 ([4] Žin., 2010, Nr. 59-2949 ).
2. Antrasis žymuo  [image: image8.jpg]000000





XX du paskutiniai patikros metų skaitmenys;

000000 žymens eilės numeris.

Pastaba.

Žymuo įsigaliojo nuo 2010-09-17 ([4] Žin., 2010, Nr.109-5620).
	[4] Taisyklių 

1 priedo 3.5 p.
	
	
	

	6
	Ar visos naudojamos MP, kurioms privalu atlikti periodinę patikrą, yra pažymėtos galiojančiais patikros žymenimis (lipdukais) ir plombomis? 
	[1] 19 str. 7 d.;[5]

	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 
Neaktualu

	
	       2014 m. periodinės patikros žymens (lipduko) pavyzdys 

[image: image9.png]12345
2014

©woo~N»

XXX 1‘13
000000 4,





      2014 m. klijuojamos polimerinės plėvelės (lipduko) pavyzdys

      [image: image10.png]1
XXX
7

2
00000
8

3
0
9




1.....12 - patikros mėnuo, 2014 - patikros metai, XXX - paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas,  000000 - lipduko eilės numeris.

Pastaba:

Metrologinius reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti, kiekvienais metais naudojami skirtingo grafinio pavyzdžio žymenys (lipdukai). Grafiniai žymenų pavyzdžiai patvirtinami Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymu.
	[7]
	
	
	

	7
	Ar visų MP patikrą patvirtinantys žymenys (lipdukai) ir plombos yra nepažeistos (ar MP plombavimo schemose nurodytos gamintojų apsauginės plombos ir metrologinės patikros plombos nenutrauktos, nenuplėšti žymenys (lipdukai), mechaniškai nepažeisti, ar savavališkai nepakeisti plombų įspaudai ir žymenų (lipdukų) ženklai)?
	[1] 19 str. 7 d.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 
Neaktualu

	8
	Ar visos naudojamos MP užplombuotos arba ant jų pritvirtinti patikros žymenys (lipdukai) taip (kaip nurodyta plombavimo schemose),  kad nebūtų galima daryti įtakos MP rodmenims nepažeidus plombų arba patikros žymenų?
	[1] 19 str. 7d.,11 str.3 d.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 
Neaktualu

	9
	Ar  visos naudojamos MP, kurių tipai įrašytį į Registrą [12], buvo pradėtos naudoti iki to laiko, kol pasibaigė jų  tipo tvirtinimo sertifikatų galiojimo pabaigos?
	[4] 38.1 p.


	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 
Neaktualu

	
	          Pastabos:

1. MP gali būti naudojamos tol, kol jų metrologinės charakteris-tikos atitinka nustatytus reikalavimus. MP naudojimas ar tiekimas apribojamas, jeigu pasibaigė MP tipo patvirtinimo sertifikato galiojimo laikas. Jau esančios rinkoje MP gali būti naudojamos tol, kol jų metrologinės charakteristikos atitinka nustatytus reikalavimus 

2. MP, įrašytų į Registrą [12], tipo tvirtinimo sertifikatų (pažymėjimų) galiojimo laikas  nurodytas Valstybinės metrologijos tarnybos tinklalapyje  http://www.lvmt.lt/_/veikla/veiklos-sritys/mp-tipo/
3. Įsakyme [6] nurodytas MP (manometrus, termometrus) galima naudoti be tipo patvirtinimo, jeigu joms atlikta patikra.
	
	
	
	

	
	Reikalavimai dėl MP būklės ir naudojimo
	
	
	
	

	10
	Ar visos MP naudojamos laikantis matavimo priemonių gamintojo parengtose naudojimo instrukcijose nurodytų reikalavimų ?
	[1] 13 str. 1 d.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 
Neaktualu


Papildomi reikalavimai dėl dujų kolonėlių plombavimo ir dozavimo tikslumo
	11
	Ar įmonė visos dujų kolonėlės turi plombavimo schemas, kuriose nurodyta kolonėlės eksploatacijos vieta (degalinės adresas) ir degalų kolonėlės gamyklinis numeris? 
	[1] 11 str.3d.; 
[3] 5 p.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 
Neaktualu

	12
	Ar visų naudojamų dujų kolonėlių žemiau nurodyti įtaisai (jeigu nurodyti plombavimo schemose) yra apsaugoti apsaugos priemonėmis?

· nuorinimo įtaisas (dujų separatorius);

· dozatorius;

· impulsų formuotuvas (pulseris);

· skaičiuotuvo blokas ir jo programinė įranga (išskyrus mechanines arba elektromechanines kolonėles);

· elektroninis displėjų blokas;

· elektroninis derinimo, korekcijos arba konversijos įtaisas (jei yra atskiras blokas ar blokai);

· temperatūros matavimo jutiklis ir elektroninis blokas (jiems esant);

· elektromechaniniai skaitikliai (jiems esant);

· slėgio reguliavimo įtaisas (tik suskystintų dujų kolonėlėms ir suslėgtų gamtinių dujų kolonėlėms).
	 [3] 17 p. 
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 
Neaktualu

	13
	Ar visoms naudojamoms dujų kolonėlėms yra įforminti patikros sertifikatai kiekvienam dujų kolonėlės įpylimo taškui? 
	[3] 5p.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 
Neaktualu

	14
	Ar patikrinimo metu tikrintų dujų kolonėlių dozatorių santykinė tūrio matavimo paklaidos buvo ± 1% ribose? 
	[8] 39.2 p.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 
Neaktualu


Klausimyne nurodyti teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas ( 2006, Nr. 77-2966).
2. Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 ,,Dėl matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 40-1451; 2009,  Nr.116-4988;   2010, Nr. 111-5682;  2013, Nr. 55-2779).
3.  Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklės, patvirtintos  Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 11 d. įsakymu Nr. V-63 „Dėl degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 41-2035).
4. Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos  Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-25 ,,Dėl matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 44-1736; 2010,  Nr. 59-2949 , Nr.91-4841,  Nr. 109-5620). 
5. Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašas ir laiko intervalų tarp patikrų, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-130  ,,Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 93-4691).
6. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-153 ,,Dėl matavimo priemonių patikros be tipo patvirtinimo“   (Žin., 2012, Nr. 142-7371;  2013, Nr. 107-5319).
7. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2013m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-128 „Dėl Matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos ir patikros sertifikato 2014 metais“ (Inf. pran., 2013, Nr. 70-470; 2013, Nr.78-516).
8. Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1-41 ,,Dėl  prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“  (Žin., 2012, Nr. 29-1334).
9. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 ,,Dėl  leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 16-711).
10. Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37 ,,Dėl degalinių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 45-1766).
11. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d.  įsakymas Nr.208 ,,Dėl Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 4-147).
12. Lietuvos  matavimo priemonių registras:  http://www.lvmt.lt/_/informacines-sistemos/matavimo-priemoniu-registras/.
13. Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-126  ,,Dėl neautomatinių svarstyklių techninis reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2009 Nr.153-6942, 2012, Nr. 85-4479).
Pastaba.

          Taikant kontrolinį klausimyną turi būti  vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis.

	
	
	
	
	

	(tikrinusio pareigūno pareigų pavadinimas)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)


Dalyvavo tikrinant:

	
	
	
	
	

	(pareigų pavadinimas)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)


[image: image11.png]



M 06     XXXX








