	Apie šį klausimyną, jo naudą jums ir jūsų teises

Nuo 2011 m. Vis daugiau planinių patikrinimų privaloma atlikti naudojant kontrolinius klausimynus. Šie klausimynai – tai verslo priežiūros institucijų pertvarkos (www.eimin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma) dalis. Jų nauda:

· patogumas – svarbiausių teisės aktų reikalavimų sąvadas;

· verslininkas prieš patikrinimą turi galimybę sužinoti, kas bus tikrinama;

· verslininkas gali nesibaiminti baudų ir kitų griežtų poveikio priemonių, jei jo vykdoma veikla atitinka klausimyne nurodytus reikalavimus.
	[image: image6.jpg]


LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

	
	PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko

2020 m. birželio 03 d.

įsakymu Nr. 11V- 103      

	Jeigu buvo nustatytas teisės aktų reikalavimų pažeidimas, kuris laikomas mažareikšmiu, jis turi būti nedelsiant ištaisytas žodinę pastabą pareiškusio patikrinimą atlikusio inspektoriaus akivaizdoje ir poveikio priemonė neskiriama. Jeigu mažareikšmio pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima, turi būti pateikiamas rašytinis nurodymas pažeidimą pašalinti per protingą terminą. Terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą.

Jeigu norite pasikonsultuoti dėl į šį klausimyną įtrauktų reikalavimų ar esate nepatenkinti jus tikrinančio asmens veiksmais, kreipkitės į Lietuvos metrologijos inspekciją telefonu 870 668 011 arba el. paštu metrinsp@metrinsp.lt.

Jeigu jums kyla abejonių dėl klausimyne nurodytų reikalavimų pagrįstumo, manote, kad klausimai suformuluoti neteisingai, turite pastebėjimų ar pasiūlymų, prašome rašyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai el. paštu versloprieziura@eimin.lt. Ekonomikos ir inovacijų ministerija užtikrins, kad būtų atlikti reikalingi pakeitimai.

Visus klausimynus galite rasti adresu www.verslovartai.lt/kontroliniai-klausimynai 


Skirstymo operatorių kontrolinis klausimynas

dėl matavimo priemonių naudojimo elektros energijos buitiniams vartotojams
(Lietuvos metrologijos inspekcijos                          apskrities skyriaus teisinės metrologijos reikalavimų

laikymosi patikrinimo akto 20    m.                  d. Nr.                                                     priedas)

                                                                                                    (patikrinimo vieta)
	Patikrinimą atliko:
	
	Lietuvos metrologijos inspekcijos ...

	
	Vardas, pavardė
	Pareigos, telefono numeris

	
	

	Pavedimo atlikti patikrinimą

data ir registracijos numeris:
	

	
	

	Pagrindinė juridinio

asmens veikla:
	

	
	Ekonominės veiklos kodas ir pavadinimas

	
	

	Tikrintas juridinis asmuo:
	

	
	Juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas

	
	

	Registruota:
	

	
	Adresas

	
	

	Anksčiau juridinis

asmuo tikrintas:
	

	
	Data ir patikrinimo akto numeris

	
	

	Patikrinimas pradėtas:
	20 
	m.
	
	d.
	
	val.
	
	min.

	
	

	Patikrinimas baigtas:
	20 
	m.
	
	d.
	
	val.
	
	min.

	
	

	Asmuo, atsakingas  už matavimo priemonių tinkamą įrengimą, naudojimą, jų norminių veikimo sąlygų užtikrinimą,  naudojamų matavimo priemonių patikros organizavimą  (įmonės vadovas arba savininkas, arba jų įgaliotas asmuo)  ([1] 22 str. 2 d.):
	

	
	Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris

	
	

	Atliekant patikrinimą dalyvavo:
	

	
	Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris


	Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduota elektros skirstymo licencija   ([7] 5 str. 2 d.  3 p.; 9 str.3 d. 1 p.):
	

	
	Išdavimo data, Nr., galiojimo data

	Esate pirmuosius metus veiklą vykdantis ūkio subjektas ([12] 364 str. 7 d.):
	Veiklos teisinio metrologinio reglamentavimo srityje ([1] 16str. 1 d .) pradžios data


Bendrieji reikalavimai matavimo priemones naudojančioms
 elektros energijos buitiniams vartotojams skirstymo operatoriams  
1. Matavimo priemonė (MP) – teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP: aktyviosios elektros energijos skaitikliai (toliau – skaitikliai) ([1]15 str. 1 d. 1 p.; [2] 18 priedo 3.1 p.; [4] 11.1 p.; [7] 48 str. 1 d.; [9] 135 p.).
2. Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP – tai MP, kurios naudojamos nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina; sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, kitose srityse ([1] 16 str. 1 d.; [4]).

3.  Buitinis elektros energijos vartotojas perka elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla (individualiam gyvenamajam namui, šio namo valdoje esančiam statiniui ar ūkiniam pastatui, daugiabučio gyvenamojo namo arba bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo butui, vasarnamiui, sodo sklypui, garažui ir kitiems gyvenamosios ar poilsio paskirties objektams, nenaudojamiems su verslu ar profesija susijusiems poreikiams tenkinti ar pan.) ([8] 7 p.).
4.  Buitiniams elektros energijos vartotojams prilyginamos sodininkų, nuosavų automobilių garažų savininkų bendrijos, perkančios elektros energiją bendrijų narių sodams, garažams ir (ar) jų bendroms reikmėms, taip pat daugiabučių gyvenamųjų namų arba bendrabučio tipo daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos, arba minėtų namų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgalioti atstovai, arba minėtų namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administratoriai, perkantys elektros energiją daugiabučių gyvenamųjų namų bendroms reikmėms ir (ar) liftams, bendrabučio tipo daugiabučiams gyvenamiesiems namams (butams, kambariams, bendroms reikmėms ir (ar) liftams) ([8] 7 p.).
5.  Duomenis dėl klausimyno 1÷10 klausimo pateikia asmuo, atsakingas už MP įrengimą, naudojimą ir naudojamų MP patikros organizavimą (įmonės vadovas, arba savininkas, arba jų įgaliotas asmuo).
	1.
	Ar yra sudarytas  ir  patvirtintas į teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą [4] įtrauktų ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamų MP grupių sąrašas, kuriame nurodyti MP tipai, jų numeriai ir naudojimo sritis (vieta)?
	[1] 16 str. 

1 d., 3 d.;

[4];
[8] 65 p., 
67 p., 69 p.
	

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu


Reikalavimai dėl MP teisinio metrologinio patvirtinimo
Pastabos:

1. Matavimo priemonės atitikties įvertinimas, pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėse narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje  ([1] 18 str. 2 d.).
2. Lietuvos Respublikoje patvirtintas matavimo priemonės tipas, taip pat Metrologijos įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nurodytos matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, tipas, kurio patvirtinimas yra atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagal šių valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus ir pripažintas Lietuvos Respublikoje, įrašomas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą (toliau – Registras) ([1] 18 str. 5 d., [6]).

	2.
	Ar visi skaitikliai, kuriems taikytini Matavimo priemonių techninio reglamento [2] ir Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių [3] reikalavimai, yra paženklinti CE ženklu ir papildomu  metrologiniu ženklu?
	[1] 21 str. 
1 d.;
[2] Reglamento      55 p., 
18 priedas;
[3] Taisyklių 4 p. 
	

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	              MP ženklinimo pavyzdys:   

CE

M 15

XXXX

15 - du paskutiniai ženklo pritvirtinimo  metų skaitmenys;
     XXXX - paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris.

     Pastaba: 

     Matavimo priemonės, atitinkančios iki 2006 m. spalio 30 d. galiojusius teisės aktus, gali būti pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, kol galioja jų tipo patvirtinimas, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. spalio 30 d.
     Leidžiama tiekti rinkai ir (arba) pradėti naudoti matavimo priemones, atitinkančias Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Matavimo priemonių techninis reglamentas), ir kurios buvo pateiktos rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d.
	[3] Taisyklių 

1 priedo                    I skyriaus1 p.

[2] Reglamento 

104 p.


	
	
	

	3.
	Ar visi naudojami skaitikliai, kuriems taikytini Įsakymo [10] reikalavimai, yra paženklinti EB modelio patvirtinimo ir EB pirminės patikros ženklu?
	 [1] 21 str. 
1 d.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	3.1
	Kai MP taikomas EEB modelio patvirtinimas, ženklinama ženklu
[image: image1.png]



Viršutinėje ženklo dalyje rašomos valstybės, kurioje atliktas EBB modelio patvirtinimas, ženklas ir paskutiniai du skaitmenys, nurodantys EBB modelio patvirtinimo metus, o apatinėje ženklo dalyje – EBB modelio patvirtinimą išdavusios paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris.
	
	

	3.2
	EB pirminės patikros žymuo 

1. Pirmasis ženklas      [image: image2.png]



Ženklo viršutinėje ženklo dalyje rašoma valstybės, kurioje atlikta pirminė patikra, skiriamoji didžioji raidė ir, jei reikia, vienas arba du skaitmenys, rodantys teritorinį padalinį. Apatinėje dalyje rašomas patikrą atlikusio tikrintojo ar įstaigos identifikavimo numeris  

2. Antrasis ženklas       [image: image3.png]



Ženklo šešiakampyje įrašomi du paskutiniai patikros metų skaitmenys.
	
	

	4.
	Ar visi naudojami skaitikliai, kurių tipai įrašyti į Registrą [6] ir kurie nepatenka į techninių reglamentų taikymo sritis, yra paženklinti MP tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijančiu ženklu:

	[1] 17 str. 
2 d.,

18 str. 

3 d. ir 4 d.
	

	4.1
	pagamintų  Lietuvos Respublikoje?
	[1] 17 str. 
2 d., 

18 str. 5 d.
	

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	                             Ženklo pavyzdys:

LT
1 – XXXX

arba LT 1 – XXXX: YYYY, čia:

YYYY

            Skaičius 1 reiškia, kad MP pagaminta Lietuvos Respublikoje.
           Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris.
Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas.
	[3] Taisyklių    1 priedo           II skyriaus      3.1 p.


	

	4.2
	pagamintų ne Lietuvos Respublikoje?
	[1] 17 str. 
2 d., 

18 str. 5 d.
	

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	Ženklo pavyzdys: 

LT
2 – XXXX

arba LT 2 – XXXX: YYYY, čia:

YYYY

             Skaičius 2 reiškia, kad MP pagaminta ne Lietuvos Respublikoje.      

  Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris.

Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas.
	[3] Taisyklių        1 priedo 

II skyriaus      3.2 p.


	

	5.
	Ar visos naudojamos MP, kurioms privaloma atlikti periodinę patikrą, jų įrengimo metu buvo pažymėtos galiojančiais patikros žymenimis (lipdukais) ir (arba) užplombuotos,  ir (arba) išduoti patikros sertifikatai? 


	 [1] 19 str. 
3 d., 6 d.; 
20 str.  3 d.;  [4]; 
[9]140 p., 

141 p.
	

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	            MP patikra atlikta Lietuvos Respublikoje 2020 m. :

1. 2020 m. periodinės patikros žymens (lipduko) pavyzdys 

[image: image4.png]1234567

vieta metams 8

LMI 1o

vieta jstaigos 1 1
atpazinimo Zenklui

000000 12




1.....12 – patikros mėnuo, 2020 – patikros metai, paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 –  žymens eilės numeris.
      2. 2020 m. klijuojamos polimerinės plėvelės (lipduko) pavyzdys     
[image: image5.png]1.2 3
XXX000000 2020
7 8 9 10 11 12





    
XXX – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 – lipduko eilės numeris, 2020 – patikros metai, 1, 2, 3, ... 12 – patikros mėnuo 

Pastabos:

1. Reikalavimas taikomas MP, kurioms pasibaigęs pirminės ar periodinės patikros galiojimo laikas.

2. Kiti nuo 2020 m. sausio 1 d. grafiniai žymenų pavyzdžiai, naudojami  reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai  pažymėti, nurodyti [5].

3. Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atlikta matavimo priemonės pirminė ir periodinė patikra pripažįstama Lietuvos Respublikoje, jei ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti kompetentingų įstaigų, atlikusių pirminę ar periodinę patikrą, išduotą matavimo priemonės patikros sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą ir (arba) jeigu matavimo priemonės yra pažymėtos atitinkamais ženklais ir (arba) žymenimis.
	[5] Įsakymu patvirtintų

Grafinių pavyzdžių žymenų, naudojamų reikalavimus 
atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti 
2020 metais, 

1.3 p. ir 
1.12 p. 
[3] Taisyklių

 40 p.


	

	6.
	Ar visų naudojamų skaitiklių plombų  ir patikros žymenų (lipdukų) būklė jų įrengimo metu atitiko nustatytus reikalavimus (ar MP plombavimo schemose nurodytos gamintojų apsauginės plombos ir metrologinės patikros plombos nenutrauktos, nenuplėšti žymenys (lipdukai), mechaniškai nepažeisti, ar savavališkai nepakeisti plombų įspaudai ir žymenų (lipdukų) ženklai), kad nebūtų galima daryti įtakos MP rodmenims nepažeidus plombų arba patikros žymenų (lipdukų)?
	[1] 19 str.
6 d., 20 str. 
3 d.;

[8] 72  p.;
[9] 140 p., 
141 p.


	

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	7.
	Ar visų naudojamų aktyviosios elektros energijos skaitiklių tikslumo klasė atitinka Taisyklių [9] 143 p. reikalavimus?
	[9] Taisyklių 143 p.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	8.
	Ar visi naudojami skaitikliai, kurie pateko į atrankinės patikros kontrolines grupes ir kurios buvo pripažintos tinkamomis naudoti, naudojami su galiojančią patikrą patvirtinančiais dokumentais?
	[11]
	
	
	

	9.
	Ar visos naudojamos MP, kurių tipai buvo įrašyti į Registrą [6], buvo pradėtos naudoti iki to laiko, kol pasibaigė jų tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas?
	[3] 33 p.


	

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	Pastabos:

1. Tolesnis matavimo priemonių, kurių tipai yra išregistruoti iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro, pateikimas ir tiekimas rinkai draudžiamas. Jau naudojamos šių tipų matavimo priemonės gali būti naudojamos tol, kol atitinka matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus  ([3] Taisyklių 34p.). 

MP, įrašytų į Registrą [6], tipo patvirtinimo sertifikatų (pažymėjimų) galiojimo laikas nurodytas Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklalapyje http://metrinsp.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/lietuvos-matavimo-priemoniu-valstybes-registras/Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas/.
	
	

	Reikalavimai dėl MP būklės ir naudojimo

	10.
	Ar visos MP įrengtos tinkamai, naudojamos ir prižiūrimos laikantis gamintojų parengtų techninių MP aprašų bei techninės priežiūros instrukcijų (ar MP įrengtos taip, kad atitiktų savo paskirtį, ar naudojamos, kaip nurodyta techniniame MP apraše; ar MP naudojamos apibrėžtoje klimatinėje, mechaninėje ir elektromagnetinėje aplinkoje bei prižiūrimos, kaip nurodyta  techninės priežiūros instrukcijose), ar užtikrintos gamintojo apibrėžtos MP norminės veikimo sąlygos?
	[1] 20 str. 2 d.;  21 str.       2 d.  2 p.,       22 str. 1 d., 
2 d.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu


Klausimyne nurodyti teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-05-01)  (TAR identifikacinis kodas: 0961010ISTA00I-1452).  
2. Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 ,,Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo” (TAR identifikacinis kodas: 2015-17168).
3. Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 ,,Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“  (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 4-264 redakcija) (suvestinė redakcija nuo 2018-11-01)  (TAR identifikacinis kodas: 2018-14803).                                              

4. Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 4-221 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 ,,Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“  (TAR identifikacinis kodas: 2014-10753;  2018-06185).
5. Grafiniai pavyzdžiai žymenų, naudojamų nuo 2020 m. sausio 1 d. reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti, patvirtinti Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2019-06-05 įsakymu Nr. 11V-64 ,,Dėl Matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos aprašo ir patikros sertifikato 2020 metais“ (TAR identifikacinis kodas:  2019-09078).
6. Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras (http://195.182.67.21:800/mpregistras/Resultsfull.php); (http://www.metrinsp.lt/1/153/).

7. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-05-30) (TAR identifikacinis kodas: 1001010ISTAIII-1881).
8. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 1-231 redakcija) ,,Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR identifikacinis kodas: 113203NISAK00001-231). 
9. Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2019-10-01) (TAR identifikacinis kodas: 112203NISAK00001-22).
10. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V-54 ,,Dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/34/EB įgyvendinimo” (suvestinė redakcija nuo 2014-05-01) (TAR identifikacinis kodas: 10930MTISAK0000V-54).

11. Elektros energijos skaitikliai Atrankinė patikros metodika APM 111955219-01:2017, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 4-133 (viešai neskelbiama, žiūrėti Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainės skyriuje ,,Veiklos sritys“ / ,,Paskirtosios įstaigos“ /,,Galiojančių matavimo priemonių patikros metodikų, bendrųjų patikros metodikų, laikinųjų patikros metodikų ir dokumentų, pripažintų tinkamais atliekant matavimo priemonių patikrą, sąrašas“).   
12. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234
 (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) (TAR identifikacinis kodas:  0991010ISTAIII-1234).
           PASTABA.
          Taikant kontrolinį klausimyną turi būti vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytų teisės aktų redakcijomis.

	
	
	
	
	

	(tikrinusio pareigūno pareigų pavadinimas)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)


Dalyvavo tikrinant:

	
	
	
	
	

	(pareigų pavadinimas)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)


