	[image: image6.jpg]


Apie šį klausimyną, jo naudą jums ir jūsų teises

Nuo 2011 m. vis daugiau planinių patikrinimų privaloma atlikti naudojant kontrolinius klausimynus. Šie klausimynai – tai verslo priežiūros institucijų pertvarkos (www.eimin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma) dalis.

 Jų nauda:

· patogumas – svarbiausių teisės aktų reikalavimų sąvadas;

· verslininkas prieš patikrinimą turi galimybę sužinoti, kas bus tikrinama;

· verslininkas gali nesibaiminti baudų ir kitų griežtų poveikio priemonių, jei jo vykdoma veikla atitinka klausimyne nurodytus reikalavimus.
	LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

	
	PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko

2020 m. birželio  03 d.

įsakymu Nr. 11V-103      

	Jeigu buvo nustatytas teisės aktų reikalavimų pažeidimas, kuris laikomas mažareikšmiu, jis turi būti nedelsiant ištaisytas žodinę pastabą pareiškusio patikrinimą atlikusio inspektoriaus akivaizdoje ir poveikio priemonė neskiriama. Jeigu mažareikšmio pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima, turi būti pateikiamas rašytinis nurodymas pažeidimą pašalinti per protingą terminą. Terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą.

Jeigu norite pasikonsultuoti dėl į šį klausimyną įtrauktų reikalavimų ar esate nepatenkinti jus tikrinančio asmens veiksmais, kreipkitės į Lietuvos metrologijos inspekciją telefonu 870 668 011 arba el. paštu metrinsp@metrinsp.lt.

Jeigu jums kyla abejonių dėl klausimyne nurodytų reikalavimų pagrįstumo, manote, kad klausimai suformuluoti neteisingai, turite pastebėjimų ar pasiūlymų, prašome rašyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai el. paštu versloprieziura@eimin.lt. Ekonomikos ir inovacijų ministerija užtikrins, kad būtų atlikti reikalingi pakeitimai.

Visus klausimynus galite rasti adresu www.verslovartai.lt/kontroliniai-klausimynai 


Kontrolinis klausimynas dėl geriamojo vandens tiekėjų 
naudojamų  matavimo priemonių būklės ir naudojimo
(Lietuvos metrologijos inspekcijos                       apskrities skyriaus teisinės metrologijos reikalavimų

laikymosi patikrinimo akto 20    m.                          d. Nr.                                                                     priedas)

                                                                                                    (patikrinimo vieta)

	Patikrinimą atliko:
	
	Lietuvos metrologijos inspekcijos                        apskrities skyriaus 

	
	Vardas, pavardė
	Pareigos, telefono numeris

	
	

	Pavedimo atlikti patikrinimą

data ir registracijos numeris:
	

	
	

	Pagrindinė juridinio

asmens veikla:
	

	
	Ekonominės veiklos kodas ir pavadinimas

	
	

	Tikrintas juridinis asmuo:
	

	
	Juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas

	
	

	Registruota:
	

	
	Adresas

	
	

	Anksčiau juridinis

asmuo tikrintas:
	

	
	Data ir patikrinimo akto numeris

	
	

	Patikrinimas pradėtas:
	20
	m.
	
	d.
	
	val.
	
	min.

	
	

	Patikrinimas baigtas:
	20
	m.
	
	d.
	
	val.
	
	min.

	
	

	Asmuo, atsakingas  už matavimo priemonių tinkamą įrengimą, naudojimą, jų norminių veikimo sąlygų užtikrinimą,  naudojamų matavimo priemonių patikros organizavimą  (įmonės vadovas arba savininkas, arba jų įgaliotas asmuo)  ([1] 22 str. 2 d.): 
	

	
	Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris


	
	

	Atliekant patikrinimą dalyvavo:
	

	
	Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris


	Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos išduota licencija ([8] Taisyklių 3 p.):
	

	
	Išdavimo data, Nr., galiojimo data

	Esate pirmuosius metus veiklą vykdantis ūkio subjektas ([10] 364 str. 7 d.):
	Veiklos teisinio metrologinio reglamentavimo srityje ([1] 16str. 1 d .) pradžios data


Bendrieji reikalavimai  matavimo priemones naudojantiems

 geriamojo vandens tiekėjams
1.  Matavimo priemonė (toliau – MP) – teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP: visi atsiskaitymui naudojami geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai turi turėti teisinį metrologinį patvirtinimą ir atitikti Metrologijos įstatyme, Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėse, patvirtintose ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“, ir Matavimo priemonių techniniame reglamente, patvirtintame ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“, nurodytus reikalavimus. ([1]15 str. 1 d. 1 p.; [4];  [7] 47 p.).
2.  Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP – tai MP, kurios naudojamos nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo) sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina; sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, kitose srityse ([1] 16 str. 1 d.).  

3.  Geriamojo vandens apskaitos prietaisai – abonentų ir (ar) vartotojų sunaudoto geriamojo vandens kiekio matavimo priemonės, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju už sunaudotą geriamąjį vandenį ([6] 3 str. 9 d.).

4.  Nuotekų apskaitos prietaisai – abonentų ir (ar) vartotojų išleistų nuotekų kiekio matavimo priemonės, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju už išleistas nuotekas (išskyrus paviršines nuotekas) ([6] 3 str. 23 d.).

5.  Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas – juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka tiekiantis geriamąjį vandenį ir (arba) teikiantis nuotekų tvarkymo paslaugas ir turintis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją ([6] 3 str. 10 d.).

6.  Vartotojas – fizinis asmuo, perkantis geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ne verslo, bet asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms ir sudaręs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ([6] 3 str. 44 d.).

7.  Duomenis dėl klausimyno 1÷8 klausimo pateikia asmuo, atsakingas už MP įrengimą, naudojimą ir naudojamų MP patikros organizavimą (įmonės vadovas arba savininkas arba jų įgaliotas asmuo).

	1.
	Ar yra sudarytas  ir  patvirtintas į teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą (4) įtrauktų ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamų MP grupių sąrašas, kuriame nurodyti MP tipai, jų numeriai ir naudojimo sritis?
	[1] 16 str. 

1 d., 3 d.;

[4];
[6] 35 str. 1 d., 2 d., 3 d.;
[7] 6 p., 35.8 papunktis, 47 p.
	   FORMCHECKBOX 
                         
Taip
	 FORMCHECKBOX 

        Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu


Reikalavimai dėl MP teisinio metrologinio patvirtinimo
Pastabos:

1. Matavimo priemonės atitikties įvertinimas, pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėse narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje  ([1] 18 str. 2 d.).
2. Lietuvos Respublikoje patvirtintas matavimo priemonės tipas, taip pat šio straipsnio 4 dalyje nurodytos matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, tipas, kurio patvirtinimas yra atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagal šių valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus ir pripažintas Lietuvos Respublikoje, įrašomas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą  (toliau – Registras) ([1] 18 str. 5 d., [5]).

	2.
	Ar visi naudojami vandens skaitikliai, kuriems taikytini Matavimo priemonių techninio reglamento [2] ir Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių [3] reikalavimai, yra paženklinti CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu?
	 [1] 21 str. 1 d.;
[2] Reglamento      55 p., 16 priedas;

[3] Taisyklių 4 p.
	   FORMCHECKBOX 
                         
Taip
	 FORMCHECKBOX 

        Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	                          MP ženklinimo pavyzdys:   

CE

M 15
XXXX

     15- du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys;
     XXXX - paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris.

Pastaba:

     Matavimo priemonės, atitinkančios iki 2006 m. spalio 30 d. galiojusius teisės aktus, gali būti pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, kol galioja jų tipo patvirtinimas, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. spalio 30 d.
    Leidžiama tiekti rinkai ir (arba) pradėti naudoti matavimo priemones, atitinkančias Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Matavimo priemonių techninis reglamentas), ir kurios buvo pateiktos rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d.
	[3] Taisyklių 

1 priedo  
I skyriaus 1 p.

[2] Reglamento 

104 p.


	
	
	

	3.
	Ar visi naudojami vandens skaitikliai, kurių tipai įrašyti į Registrą [5] ir kurie nepatenka į techninių reglamentų taikymo sritis, yra paženklinti MP tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijančiu ženklu:
	[1] 17 str. 2 d.,

18 str. 

3 d. ir 4 d.
	
	
	

	3.1.
	pagamintų Lietuvos Respublikoje?
	[1] 17 str. 2 d.,

18 str. 5 d. 


	   FORMCHECKBOX 
                         
Taip
	 FORMCHECKBOX 

        Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	                              Ženklo pavyzdys:

LT
1 – XXXX

arba LT 1 – XXXX: YYYY, čia:

YYYY

            Skaičius 1 reiškia, kad MP pagaminta Lietuvos Respublikoje.
           Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris.
       Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas.
	[3] Taisyklių           1 priedo 
II skyriaus  

3.1 p.


	
	
	

	3.2.

	Pagamintų  ne Lietuvos Respublikoje?
	[1] 17 str. 2 d., 

18 str. 5 d. 

	   FORMCHECKBOX 
                         
Taip
	 FORMCHECKBOX 

        Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	    Ženklo pavyzdys: 

LT
2 – XXXX

arba LT 2 – XXXX: YYYY, čia:

YYYY

             Skaičius 2 reiškia, kad MP pagaminta ne Lietuvos Respublikoje.     

  Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris.

             Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas.
	[3] Taisyklių 

1 priedo 

II skyriaus 

3.2 p.


	
	
	

	Reikalavimai dėl MP patikros

Pastaba.

MP pirminės patikros rezultatai galioja tiek pat laiko kaip ir periodinės patikros ([3] Taisyklių 45 p.).

	4.
	Ar visi naudojami vandens skaitikliai, kuriems pirminę patikrą Lietuvoje atliko paskirtosios įstaigos, yra pažymėti pirminės patikros dviem žymenimis (lipdukais)?  
	[1] 19 str. 1 d., 6 d., 11 str. 3 p.;
[3] Taisyklių            1 priedo           

II skyriaus 4 p.
	   FORMCHECKBOX 
                         
Taip
	 FORMCHECKBOX 

        Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	Pirminės patikros žymenų (lipdukų) pavyzdžiai:

1. Pirmasis žymuo   

[image: image1.png]vieta jstaigos

atpazinimo Zenklui





Apskritimo viršutinėje dalyje – Lietuvos  Respublikos žymuo ,,LT“;
Apskritimo apatinėje dalyje – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas;
000000 – žymens eilės numeris.
2. Antrasis žymuo     

[image: image2.png]



Patikros metų skaitmenys – du paskutiniai patikros metų skaitmenys;

000000 – žymens eilės numeris.

Pastabos:

1. Leidžiama be apribojimų pateikti rinkai ir pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje pagamintas matavimo priemones, nepatenkančias į techninių reglamentų taikymo sritis, jeigu jos atitinka Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus.
2. MP pirminės patikros rezultatai galioja tiek pat laiko kaip ir periodinės patikros.
	[3] Taisyklių            1 priedo                

II skyriaus 4 p.;
[9] Įsakymu patvirtintų

Grafinių pavyzdžių žymenų, naudojamų reikalavimus 
atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti 
2020 metais, 

1.1 p. ir 1.2 p. 
[3] Taisyklių 

5 p.

[3] Taisyklių 

45 p.
	
	
	

	5.
	Ar visi naudojami vandens skaitikliai, kuriems privaloma atlikti periodinę patikrą, yra pažymėti galiojančiais patikros žymenimis (lipdukais), plombomis ir (arba) išduoti patikros sertifikatai?
	 [1] 19 str. 3 d., 6 d.; 20 str.  3 d.;  [3] Taisyklių            1 priedo           

II skyriaus 4 p.;  [4];  [7] 35.8 papunktis 
	   FORMCHECKBOX 
                         
Taip
	 FORMCHECKBOX 

        Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	MP patikra atlikta Lietuvos Respublikoje 2020 m.:

1. 2020 m. periodinės patikros žymens (lipduko) pavyzdys 

[image: image3.png]1234567

vieta metams 8

LMI 1o

vieta jstaigos 1 1
atpazinimo Zenklui

000000 12




1.....12 – patikros mėnuo, 2020–  patikros metai, paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 –  žymens eilės numeris.
  2.  2020 m. klijuojamos polimerinės plėvelės (lipduko) pavyzdys   

         [image: image4.png]1.2 3
XXX000000 2020
7 8 9 10 11 12





XXX – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 – lipduko eilės numeris, 2020 – patikros metai, 1, 2, 3, ... 12 – patikros mėnuo.

Pastabos:

1. Reikalavimas taikomas MP, kurioms pasibaigęs pirminės ar periodinės patikros galiojimo laikas.

2. Kiti nuo 2020 m. sausio 1 d. grafiniai žymenų pavyzdžiai, naudojami  reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai  pažymėti, nurodyti [9].

3. Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atlikta matavimo priemonės pirminė ir periodinė patikra pripažįstama Lietuvos Respublikoje, jei ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti kompetentingų įstaigų, atlikusių pirminę ar periodinę patikrą, išduotą matavimo priemonės patikros sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą arba jeigu matavimo priemonės yra pažymėtos atitinkamais ženklais ir (arba) žymenimis.
	[3] Taisyklių            1 priedo           

II skyriaus 4 p.;  
[9] Įsakymu patvirtintų

Grafinių pavyzdžių žymenų, naudojamų reikalavimus 
atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti 
2020 metais, 

1.3 p. ir

1.12  p.
[3] Taisyklių 40 p.
	
	
	

	Reikalavimai dėl MP žymenų (lipdukų) ir plombų būklės

	6.
	Ar visų naudojamų MP plombų  ir patikros žymenų (lipdukų) būklė atitinka nustatytus reikalavimus (ar MP plombavimo schemose nurodytos gamintojų apsauginės plombos ir metrologinės patikros plombos nenutrauktos, nenuplėšti žymenys (lipdukai), mechaniškai nepažeisti, ar savavališkai nepakeisti plombų įspaudai ir žymenų (lipdukų) ženklai), kad nebūtų galima daryti įtakos MP rodmenims nepažeidus plombų arba patikros žymenų (lipdukų)?
	[1] 19 str. 6 d., 
20 str. 3 d.


	   FORMCHECKBOX 
                         
Taip
	 FORMCHECKBOX 

        Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	7.
	Ar visos įmonėje naudojamos MP, kurių tipai buvo įrašytį į Registrą [5], buvo pradėtos naudoti iki to laiko, kol pasibaigė jų tipo tvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas?
	[3] Taisyklių 33 p.
	   FORMCHECKBOX 
                         
Taip
	 FORMCHECKBOX 

        Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	Pastabos:

1. Tolesnis matavimo priemonių, kurių tipai yra išregistruoti iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro, pateikimas ir tiekimas rinkai draudžiamas. Jau naudojamos šių tipų matavimo priemonės gali būti naudojamos tol, kol atitinka matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus  ([3] Taisyklių 34 p.). 

 MP, įrašytų į Registrą [5], tipo patvirtinimo sertifikatų (pažymėjimų) galiojimo laikas nurodytas Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklalapyje http://metrinsp.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/lietuvos-matavimo-priemoniu-valstybes-registras/Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas/.
	
	
	
	

	
	Reikalavimai dėl MP būklės ir naudojimo

	8.
	Ar visos MP įrengtos tinkamai, naudojamos ir prižiūrimos laikantis gamintojų parengtų techninių MP aprašų bei techninės priežiūros instrukcijų (ar MP įrengtos taip, kad atitiktų savo paskirtį, ar naudojamos, kaip nurodyta techniniame MP apraše; ar MP naudojamos apibrėžtoje klimatinėje, mechaninėje ir elektromagnetinėje aplinkoje bei prižiūrimos, kaip nurodyta  techninės priežiūros instrukcijose), ar užtikrintos gamintojo apibrėžtos MP norminės veikimo sąlygos?
	[1] 20 str. 2 d., 

21 str. 2 d.  2 p.,

 22 str. 1 d., 2 d.


	   FORMCHECKBOX 
                         
Taip
	 FORMCHECKBOX 

        Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu


Klausimyne nurodyti teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-05-01)  (TAR identifikacinis kodas: 0961010ISTA00I-1452).  
2. Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 ,,Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo” (suvestinė redakcija nuo 2016-04-20) (TAR identifikacinis kodas: 2015-17168).
3. Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 ,,Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“  (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 4-264 redakcija) (suvestinė redakcija nuo 2018-11-01)  (TAR identifikacinis kodas: 2018-14803).                                              

4. Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 4-221 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 ,,Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“  (TAR identifikacinis kodas: 2014-10753; 2018-06185).

5. Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras (http://www.metrinsp.lt/1/153/), (http://195.182.67.21:800/mpregistras/Resultsfull.php).

6. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2019-05-02) (TAR identifikacinis kodas: 1061010ISTA000X-764).
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-629 ,,Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (2015 m. spalio 15 d. įsakymo  Nr. D1-744 redakcija) (suvestinė redakcija nuo 2019-05-14) (TAR identifikacinis kodas: 106301MISAK00D1-629).
8. Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 ,,Dėl Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo” (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1325 redakcija) (suvestinė redakcija nuo 2019-12-31) (TAR identifikacinis kodas:1071100NUTA00000089). 
9. Grafiniai pavyzdžiai žymenų, naudojamų nuo 2020 m. sausio 1 d. reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti, patvirtinti Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2019-06-05 įsakymu Nr. 11V-64 ,,Dėl Matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos aprašo ir patikros sertifikato 2020 metais“ (TAR identifikacinis kodas:  2019-09078).  

10. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234
 (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) (TAR identifikacinis kodas:  0991010ISTAIII-1234).

           PASTABA.
          Taikant kontrolinį klausimyną turi būti vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytų teisės aktų redakcijomis.

	
	
	
	
	

	(tikrinusio pareigūno pareigų pavadinimas)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)


Dalyvavo tikrinant:

	
	
	
	
	

	(pareigų pavadinimas)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)


[image: image5.png]



