| Apie šį klausimyną, jo naudą jums ir jūsų teises Nuo 2011 m. vis daugiau planinių patikrinimų privaloma atlikti naudojant kontrolinius klausimynus. Šie klausimynai – tai verslo priežiūros institucijų pertvarkos (www.eimin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma) dalis. Jų nauda: - patogumas – svarbiausių teisės aktų reikalavimų sąvadas; - verslininkas prieš patikrinimą turi galimybę sužinoti, kas bus tikrinama; - verslininkas gali nesibaiminti baudų ir kitų griežtų poveikio priemonių, jei jo vykdoma veikla atitinka klausimyne nurodytus reikalavimus. | LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA |
| --- | --- |
|  | PATVIRTINTA Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2020 m. birželio 03 d. įsakymu Nr. 11V- 103 |
| Jeigu buvo nustatytas teisės aktų reikalavimų pažeidimas, kuris laikomas mažareikšmiu, jis turi būti nedelsiant ištaisytas žodinę pastabą pareiškusio patikrinimą atlikusio inspektoriaus akivaizdoje ir poveikio priemonė neskiriama. Jeigu mažareikšmio pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima, turi būti pateikiamas rašytinis nurodymas pažeidimą pašalinti per protingą terminą. Terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą. Jeigu norite pasikonsultuoti dėl į šį klausimyną įtrauktų reikalavimų ar esate nepatenkinti jus tikrinančio asmens veiksmais, kreipkitės į Lietuvos metrologijos inspekciją telefonu 870 668 011 arba el. paštu metrinsp@metrinsp.lt. Jeigu jums kyla abejonių dėl klausimyne nurodytų reikalavimų pagrįstumo, manote, kad klausimai suformuluoti neteisingai, turite pastebėjimų ar pasiūlymų, prašome rašyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai el. paštu versloprieziura@eimin.lt. Ekonomikos ir inovacijų ministerija užtikrins, kad būtų atlikti reikalingi pakeitimai. Visus klausimynus galite rasti adresu www.verslovartai.lt/kontroliniai-klausimynai |  |

Pieno gamintojų ir pieno supirkėjų

kontrolinis klausimynas

dėl matavimo priemonių naudojimo

(Lietuvos metrologijos inspekcijos                       apskrities skyriaus Teisinės metrologijos reikalavimų

laikymosi patikrinimo akto 20    m.                          d. Nr.                                                                     priedas)

(patikrinimo vieta)

| Patikrinimą atliko: |  |  |  | Lietuvos metrologijos inspekcijos apskrities skyriaus |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vardas, pavardė |  |  | Pareigos, telefono numeris |  |  |  |  |  |
| Pavedimo atlikti patikrinimą data ir registracijos numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagrindinė fizinio ar juridinio asmens veikla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekonominės veiklos kodas ir pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikrintas fizinis ar juridinis asmuo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pieno gamintojas / pieno supirkėjas, juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas, (netinkamą išbraukti) tel. numeris, el. paštas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registruota: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anksčiau fizinis ar juridinis asmuo tikrintas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data ir patikrinimo akto numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patikrinimas pradėtas: | 20 | m. |  |  | d. |  | val. |  | min. |
| Patikrinimas baigtas: | 20 | m. |  |  | d. |  | val. |  | min. |
| Asmuo, atsakingas už matavimo priemonių tinkamą įrengimą, naudojimą, jų norminių veikimo sąlygų užtikrinimą, naudojamų matavimo priemonių patikros organizavimą (įmonės vadovas arba savininkas, arba jų įgaliotas asmuo) ([1] 22 str. 2 d.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pieno gamintojas / pieno supirkėjas, vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atliekant patikrinimą dalyvavo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris, el. paštas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esate pirmuosius metus veiklą vykdantis ūkio subjektas ([9] 364 str. 7 d.): | Veiklos teisinio metrologinio reglamentavimo srityje ([1] 16str. 1 d .) pradžios data |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendrieji reikalavimai matavimo priemones naudojantiems

pieno gamintojams ir pieno supirkėjams

- Matavimo priemonė (toliau – MP) –  teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP: neautomatinės svarstyklės, svarsčiai, skysčių (pieno) skaitikliai, pieno šaldytuvai-talpyklos su metrolazde arba liniuote ir termometru ir kt. ([1]15 str. 1 d. 1 p.; [4], [8] 10 p., 14.2 p., 18 p.).

- Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP – tai MP, kurios naudojamos nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina; sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, kitose srityse ([1] 16 str. 1 d.).

- Pieno gamintojas (toliau – gamintojas) – fizinis ar juridinis asmuo, gaminantis pieną parduoti [8] 4.5 papunktis.

- Pieno supirkėjas (toliau – supirkėjas) – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre registruotas juridinis asmuo, perkantis pieną iš pieno gamintojų savo ūkinei veiklai [8] 4.9 papunktis.

- Duomenis dėl klausimyno 1÷11 klausimo pateikia atsakingas asmuo už MP įrengimą, naudojimą ir naudojamų MP patikros organizavimą (įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo).

- Pieno gamintojo ir  Pieno supirkėjo  sąvokos apibrėžtos [8]4.5p., 4.9 p.

| 1. | Ar yra sudarytas ir patvirtintas į teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą (4) įtrauktų ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamų MP grupių sąrašas, kuriame nurodyti MP tipai, jų numeriai ir naudojimo sritis? | [1] 16 str. 1 d., 3 d.; [4] | Taip | Ne | Neaktualu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Reikalavimai dėl MP teisinio metrologinio patvirtinimo

Pastabos:

- Matavimo priemonės tipo patvirtinimas, atliktas Europos Sąjungos valstybėse narėse pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje ([1] 18 str. 4 d.).

- Lietuvoje patvirtinti matavimo priemonių tipai įrašomi į Lietuvos  matavimo priemonių valstybės registrą  (toliau – Registras) ([1] 18 str. 3 d.), [7].

- Pieno šaldytuvams-talpykloms su metrolazde arba liniuote ir termometrams netaikoma matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra ([2] Taisyklių 37 p., [2] Taisyklių 5 priedas, 19 p., 28 p.).

| 2. | Ar visos naudojamos neautomatinės svarstyklės, kurioms taikytini Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento [6] reikalavimai ir Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių [2] reikalavimai,, yra paženklintos CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu? | [1] 21 str. 1 d.; [2] Taisyklių 4 p. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MP ženklinimo pavyzdžiai. I. Nuo 2016 m. balandžio 20 d. įsigaliojus Neautomatinių svarstyklių techniniam reglamentui (toliau – Reglamentas) [6] naujai pagamintoms neautomatinėms svarstyklėms: CE; M 15; XXXX. 15 – du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys; XXXX – paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris. Pastabos: 1. Neautomatinės svarstyklės gali būti pateikiamos ir (arba) tiekiamos rinkai ir (arba) pradedamos naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse tik tuo atveju, jeigu jos atitinka Reglamento reikalavimus. Neautomatinės svarstyklės, po pradėjimo naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, turi toliau atitikti Reglamento reikalavimus. 2. Neautomatinių svarstyklių, skirtų naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, atitiktis Reglamento reikalavimams patvirtinama CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, žymimais ant neautomatinių svarstyklių, kaip nurodyta Reglamento 45–47 punktuose. 3. Neautomatinių svarstyklių žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji principai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje. 4. Papildomą metrologinį ženklą sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė „M“ ir du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys. Stačiakampio aukštis turi būti lygus CE ženklo aukščiui. 5. Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje nustatyti bendrieji principai mutatis mutandis taikomi neautomatines svarstykles ženklinant papildomu metrologiniu ženklu. II. Iki 2016 m. balandžio 20 d. Reglamento [6] įsigaliojimo pagamintoms neautomatinėms svarstyklėms: 06 XXXX M 06 – CE ženklo ženklinimo metų du paskutinieji skaitmenys; XXXX – paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris; M – žalias kvadratinis lipdukas su išspausdinta juodos spalvos didžiąja raide „M“. Pastabos: 1. Leidžiama tiekti rinkai ir (arba) pradėti naudoti neautomatines svarstykles, atitinkančias Neautomatinių svarstyklių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-126 „Dėl Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas), ir kurios buvo pateiktos rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d. 2. Tolesnis matavimo priemonių, kurių tipai yra išregistruoti iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro [7], pateikimas ir tiekimas rinkai draudžiamas. Jau naudojamos šių tipų matavimo priemonės gali būti naudojamos tol, kol atitinka matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus. | [6] Įsakymo 2.2 papunktis; [6] Reglamento VI skyriaus IV skirsnio 44 p. – 47 p. [2] Taisyklių 1 priedo I skyriaus 1 p. [6] Reglamento 4 p. ir 5 p. [6] Reglamento 44 p. – 47 p. [6] Reglamento 90 p. [2] Taisyklių 34 p. |  |  |  |  |
| 3. | Ar visi naudojami pieno skaitikliai bei matavimo sistemos pienui, kuriems taikytini Matavimo priemonių techninio reglamento [3] ir Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių [2] reikalavimai, yra paženklinti CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu? | [1] 21 str. 1 d.; [3] Reglamento 55 p., 57 p. 20 priedas; [2] Taisyklių 4 p. | Taip | Ne | Neaktualu |  |  |
|  | MP ženklinimo pavyzdys: CE; M 15; XXXX. 15 – du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys; XXXX – paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris. Pastaba: Matavimo priemonės, atitinkančios iki 2006 m. spalio 30 d. galiojusius teisės aktus, gali būti pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, kol galioja jų tipo patvirtinimas, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. spalio 30 d. Leidžiama tiekti rinkai ir (arba) pradėti naudoti matavimo priemones, atitinkančias Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Matavimo priemonių techninis reglamentas), ir kurios buvo pateiktos rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d. | [2] Taisyklių 1 priedo I skyriaus 1 p. [3] 104 p. . |  |  |  |  |  |
| 4. | Ar visos naudojamos MP, kurių MP tipai yra įrašyti į Registrą [7] ir kurių reglamentavimui netaikomi ES teisės aktai, yra pažymėtos MP tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijančiu ženklu: | [1] 17 str. 2 d., 18 str. 3 d. ir 4 d. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | pagamintų Lietuvos Respublikoje ? | [1] 17 str. 2 d., 18 str. 5 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |  |
|  | Ženklo pavyzdys: LT; 1 – XXXX; arba LT 1 – XXXX: YYYY, čia:. YYYY. Skaičius 1 reiškia, kad MP pagaminta Lietuvos Respublikoje; Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris. Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas. | [2] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 3.1 p. |  |  |  |  |  |
| 4.2. | pagamintų ne Lietuvos Respublikoje? | [1] 17 str. 2 d., 18 str. 5 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |  |
|  | Ženklo pavyzdys: LT; 2 – XXXX; arba LT 2 – XXXX: YYYY, čia:. YYYY. Skaičius 2 reiškia, kad MP pagaminta ne Lietuvos Respublikoje; Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris. Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas. | [2] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 3.2 p. |  |  |  |  |  |
| Reikalavimai dėl MP patikros Pastaba. MP pirminės patikros rezultatai galioja tiek pat laiko kaip ir periodinės patikros ([2] Taisyklių 45 p.). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ar visi naudojami pieno šaldytuvai-talpyklos su metrolazde arba liniuote ir termometru, kuriems pirminę patikrą Lietuvoje atliko paskirtosios įstaigos, yra paženklinti pirminės patikros dviem žymenimis (lipdukais)? | [1] 19 str. 1 d., 6 d., 11 str. 3 p.; [2] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 4 p. | Taip | Ne | Neaktualu |  |  |
|  | Pirminės patikros žymenų (lipdukų) pavyzdžiai: 1. Pirmasis žymuo Apskritimo viršutinėje dalyje – Lietuvos Respublikos žymuo ,,LT“; Apskritimo apatinėje dalyje – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas; 000000 – žymens eilės numeris. 2. Antrasis žymuo Patikros metų skaitmenys – du paskutiniai patikros metų skaitmenys; 000000 – žymens eilės numeris. Pastabos: 1. Leidžiama be apribojimų pateikti rinkai ir pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje pagamintas matavimo priemones, nepatenkančias į techninių reglamentų taikymo sritis, jeigu jos atitinka Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus. | [2] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 4 p.; [5] Įsakymu patvirtintų Grafinių pavyzdžių žymenų, naudojamų reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti 2020 metais, 1.1 p. ir 1.2 p. [2]Taisyklių 5 p. |  |  |  |  |  |
| 6. | Ar visos naudojamos MP, kurioms privaloma atlikti periodinę patikrą, yra pažymėtos galiojančiais patikros žymenimis (lipdukais), plombomis ir (arba) išduoti patikros sertifikatai? | [1] 19 str. 3 d., 6 d.; 20 str. 3 d.; [2] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 4 p. [4]; [8]. | Taip | Ne | Neaktualu |  |  |
|  | MP patikra atlikta Lietuvos Respublikoje 2020 m. : 1. 2020 m. periodinės patikros žymens (lipduko) pavyzdys 1.....12 – patikros mėnuo, 2020 – patikros metai, paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 – žymens eilės numeris. 2. 2020 m. klijuojamos polimerinės plėvelės (lipduko) pavyzdys XXX – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 – lipduko eilės numeris, 2020 – patikros metai, 1, 2, 3, ... 12 – patikros mėnuo. Pastabos: 1. Reikalavimas taikomas MP, kurioms pasibaigęs pirminės ar periodinės patikros galiojimo laikas. 2. Kiti nuo 2020 m. sausio 1 d. grafiniai žymenų pavyzdžiai, naudojami reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti, nurodyti [5]. 3. Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atlikta matavimo priemonės pirminė ir periodinė patikra pripažįstama Lietuvos Respublikoje, jei ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti kompetentingų įstaigų, atlikusių pirminę ar periodinę patikrą, išduotą matavimo priemonės patikros sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą ir (arba) jeigu matavimo priemonės yra pažymėtos atitinkamais ženklais ir (arba) žymenimis. | [5] Įsakymu patvirtintų Grafinių pavyzdžių žymenų, naudojamų reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti 2020 metais, 1.3 p. ir 1.12 p. [2] Taisyklių 40 p. |  |  |  |  |  |
| 7. | Ar visi naudojami pieno šaldytuvai-talpyklos, kuriuose nėra įrengti stacionarūs užpildymo lygio matuokliai, kurių rodmenys arba skalės žymių vertės išreikštos tūrio vienetais, turi gradavimo lenteles su galiojančiais terminais? | [1] 9 str. 6 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |  |
| 8. | Ar visų naudojamų MP plombų ir patikros žymenų (lipdukų) būklė atitinka nustatytus reikalavimus (ar MP plombavimo schemose nurodytos gamintojų apsauginės plombos ir metrologinės patikros plombos nenutrauktos, nenuplėšti žymenys (lipdukai), mechaniškai nepažeisti, ar savavališkai nepakeisti plombų įspaudai ir žymenų (lipdukų) ženklai), kad nebūtų galima daryti įtakos MP rodmenims nepažeidus plombų arba patikros žymenų (lipdukų)? | [1] 19 str. 6 d., 20 str. 3 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |  |
| 9. | Ar visos įmonėje naudojamos MP, kurių tipai buvo įrašytį į Registrą [7], buvo pradėtos naudoti iki to laiko, kol pasibaigė jų tipo tvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas? | [2] Taisyklių 33 p. | Taip | Ne | Neaktualu |  |  |
|  | Pastabos: 1. Tolesnis matavimo priemonių, kurių tipai yra išregistruoti iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro, pateikimas ir tiekimas rinkai draudžiamas. Jau naudojamos šių tipų matavimo priemonės gali būti naudojamos tol, kol atitinka matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus ([2] Taisyklių 34 p.). MP, įrašytų į Registrą [7], tipo patvirtinimo sertifikatų (pažymėjimų) galiojimo laikas nurodytas Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklalapyje http://metrinsp.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/lietuvos-matavimo-priemoniu-valstybes-registras/Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas/. |  |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai dėl MP būklės ir naudojimo |  |  |  |  |
| 10. | Ar visos MP įrengtos tinkamai, naudojamos ir prižiūrimos laikantis gamintojų parengtų techninių MP aprašų bei techninės priežiūros instrukcijų (ar MP įrengtos taip, kad atitiktų savo paskirtį, ar naudojamos, kaip nurodyta techniniame MP apraše; ar MP naudojamos apibrėžtoje klimatinėje, mechaninėje ir elektromagnetinėje aplinkoje bei prižiūrimos, kaip nurodyta techninės priežiūros instrukcijose), ar užtikrintos gamintojo apibrėžtos MP norminės veikimo sąlygos? | [1] 20 str. 2 d.; 21 str. 2 d. 2 p., 22 str. 1 d., 2 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |  |
| 11. | Ar patikrinimo metu tikrintų neautomatinių svarstyklių rodmens paklaidos buvo leidžiamų paklaidų ribose ? | [6] Reglamento 1 priedo, 18 p., 3 lentelė ir 19 p. | Taip | Ne | Neaktualu |  |  |
|  | Pastabos: 1. Taikomų leidžiamos paklaidų ribos neautomatinėms svarstyklėms, jų naudojimo metu, turi būti dvigubai didesnės nei leidžiamos paklaidų ribos, nustatytos Reglamento [6 ] 1 priedo 18 punkto 3 lentelėje. 2. Neautomatinėms svarstyklėms leidžiamų paklaidų ribų nustatymo pavyzdžiai pridedami kontrolinio klausimyno priede. | [6] Reglamento 1 priedo 19 p. |  |  |  |  |  |

Klausimyne nurodyti teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-05-01)  (TAR identifikacinis kodas: 0961010ISTA00I-1452).

- Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 ,,Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“  (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 4-264 redakcija) (suvestinė redakcija nuo 2018-11-01)  (TAR identifikacinis kodas: 2018-14803).

- Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 ,,Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo” (suvestinė redakcija nuo 2016-04-20) (TAR identifikacinis kodas: 2015-17168).

- Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu     Nr. 4-221 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 ,,Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“  (TAR identifikacinis kodas: 2014-10753; 2018-06185).

- Grafiniai pavyzdžiai žymenų, naudojamų nuo 2020 m. sausio 1 d. reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti, patvirtinti Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2019-06-05 įsakymu Nr. 11V-64 ,,Dėl Matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos aprašo ir patikros sertifikato 2020 metais“ (TAR identifikacinis kodas:  2019-09078).

- Neautomatinių svarstyklių techninio reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-11-19. įsakymu  Nr. 4-730  „Dėl Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“ (TAR identifikacinis kodas: 2015-19077).

- Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras (http://www.metrinsp.lt/1/153/), (http://195.182.67.21:800/mpregistras/Resultsfull.php).

- Pieno supirkimo taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 ,,Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-241 redakcija) (TAR identifikacinis kodas: 2015-04873).

- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234
 (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) (TAR identifikacinis kodas:  0991010ISTAIII-1234).

PASTABA.

Taikant kontrolinį klausimyną turi būti vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis.

| (tikrinusio pareigūno pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dalyvavo tikrinant:

| (pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kontrolinio klausimyno  priedas

Kontrolinio klausimyno  priedas

Kaip nustatyti naudojamų neautomatinių svarstyklių (toliau – svarstyklės)

leidžiamų paklaidų ribas?

Svarstyklėms  taikomi reikalavimai yra nurodyti Neautomatinių svarstyklių techninio reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-11-19. įsakymu  Nr. 4-730  „Dėl Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“ (TAR  identifikacinis kodas: 2015-19077).

Svarstyklės gaminamos keturių tikslumo klasių.

Jos žymimos atitinkamais simboliais:

Ypač didelio tikslumo - I

Didelio tikslumo - II

Vidutinio tikslumo - III

Mažo tikslumo - IIII

Priklausomai nuo svarstyklių klasės ir nuo svėrimo intervalo, kuriame svarstyklės naudojamos, naujai pagamintoms svarstyklėms nustatomi tokios leidžiamų paklaidų ribos:

| I klasė | II klasė | III klasė | IIII klasė | Svarstyklių leidžiamų paklaidų ribos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 ≤ m ≤ 50 000 e | 0 ≤ m ≤ 5 000 e | 0 ≤ m ≤ 500 e | 0 ≤ m ≤ 50 e | ± 0,5 e |
| 50 000 e < m ≤200 000 e | 5 000 e < m ≤20 000 e | 500 e < m ≤2 000 e | 50 e < m ≤ 200 e | ± 1,0 e |
| 200 000 e < m | 20 000 e < m ≤100 000 e | 2 000 e < m ≤10 000 e | 200 e < m ≤1 000 e | ± 1,5 e |

Naudojamoms svarstyklėms leidžiamų paklaidų ribos turi būti dvigubai didesnės nei pirma nurodytoje lentelėje:

Naudojamų svarstyklių leidžiamų paklaidų ribos

± 1,0 e

± 2,0 e

± 3,0 e

I pavyzdys, kaip nustatyti turimų svarstyklių leidžiamų paklaidų ribas.

Ant svarstyklių nurodyta:

III - tikslumo klasė (pažymėta ovale arba tarp dviejų lygiagrečių linijų, sujungtų pusrutuliais),

Max (kg)     5 -  didžiausioji ribinė masė,

Min ( g)     40 -  mažiausioji ribinė masė,

e =d (g)      2 -  patikros padalos vertė ir padalos vertė.

Naudojamoms III klasės svarstyklėms taikomos šios sąlygas:

| III klasė | Naudojamų svarstyklių leidžiamų paklaidų ribos |
| --- | --- |
| 0 ≤ m ≤ 500 e | ± 1,0 e |
| 500 e < m ≤2 000 e | ± 2,0 e |
| 2 000 e < m ≤10 000 e | ± 3,0 e |

Svarstyklės turi  tos pačios tikslumo klasės vieną sritį nuo 40 g  iki 5000 g . Šiai sričiai e = 2g.

Atliekam aritmetinius veiksmus:

- 500 e bus lygu:        500x2g =1000g;       1e bus lygi 1x2g =2g

- 2000 e bus lygu:      2000x2g =4000 g;      2e bus lygi 2x2g =4g

- 10000 e bus lygu:    10000x2g =20000 g;    3e bus lygi 3x2g =6g

Svarstyklių Max  = 5 kg, todėl trečio intervalo maksimali svėrimo ribą bus 5000 g (bet ne apskaičiuota 20000 g).

Kadangi Min = 40 g, pirmas intervalas prasidės ne nuo 0 g, bet nuo 40 g. Šiomis svarstyklėmis turi būti sveriami svėriniai, kurių masė didesnė nei 40 g.

Pasirinktų naudojamų svarstyklių faktinės paklaidos, priklausomai nuo svėrimo intervalo, kuriame jos bus naudojamos, gali būti ribose nuo ± 2 g iki ± 6 g.:

| III klasė (g) | Naudojamoms svarstyklėms leidžiamos paklaidos ribos (g) | Naudojamoms svarstyklėms leidžiamų paklaidų ribų vertės (g) |
| --- | --- | --- |
| 40≤ m ≤ 1000 | ± 1,0 e | ± 2 |
| 1000 < m ≤4000 | ± 2,0 e | ± 4 |
| 4000 < m ≤5000 | ± 3,0 e | ± 6 |

Įsitikinkime ar svarstyklėms teisingai nurodyta mažiausioji ribinė masė Min = 40 g.

Neautomatinių svarstyklių techniniame  reglamente nurodyta:

| Klasė | Patikros padalos vertė (e) | Mažiausioji ribinė masė (Min) |
| --- | --- | --- |
| I | 0,001ge | 100e |
| II | 0,001ge0,05g | 20e |
|  | 0,1ge | 50e |
| III | 0,1ge2g | 20e |
|  | 5ge | 10e |
| IIII | 5ge | 10e |

Mūsų atvejų III klasės svarstyklėms, kai e= 2 g, mažiausioji ribinė masė (Min) turi būti 20e.

Atliekam aritmetinį veiksmą:

20e bus lygu: 20x2g =40g.

Išvada: Ant svarstyklių mažiausioji ribinė masė Min 40 g nurodyta  teisingai.

II pavyzdys, kaip nustatyti turimų svarstyklių leidžiamų paklaidų ribas.

Ant naudojamų svarstyklių nurodyta:

III - tikslumo klasė (pažymėta ovale arba tarp dviejų lygiagrečių linijų, sujungtų pusrutuliais),

Max (kg)   6/15 - didžiausioji ribinė masė,

Min ( g)       40  -  mažiausioji ribinė masė,

e=d (g)     2/5- patikros padalos vertė ir padalos vertė.

Naudojamoms III klasės svarstyklėms taikomos šios sąlygas:

| III klasė | Naudojamų svarstyklių leidžiamų paklaidų ribos |
| --- | --- |
| 0 ≤ m ≤ 500 e | ± 1,0 e |
| 500 e < m ≤2 000 e | ± 2,0 e |
| 2 000 e < m ≤10 000 e | ± 3,0 e |

Svarstyklės turi  tos pačios tikslumo klasės dvi dalines sritis:

Nuo 40 g    iki   6000 g . Šiai sričiai e = 2g.

Virš 6000g iki 15000 g. Šiai sričiai e = 2g.

Atliekam aritmetinius veiksmus pirmajai dalinei sričiai iki 6 kg:

- 500 e bus lygu:        500x2g =1000g;      1e bus lygi 1x2g =2g

- 2000 e bus lygu:     2000x2g =4000 g;     2e bus lygi 2x2g =4g

- 10000 e bus lygu:   10000x2g =20000 g;    3e bus lygi 3x2g =6g

Kadangi Min = 40 g, pirmas intervalas prasidės ne nuo 0 g, bet nuo 40 g. Šiomis svarstyklėmis turi būti sveriami svėriniai, kurių masė didesnė nei 40 g.

Svarstyklių pirmos dalinės srities maksimali svėrimo riba 6 kg, todėl trečias intervalas bus 6000 g (bet ne apskaičiuota 20000 g).

Atliekam aritmetinius veiksmus antrajai dalinei sričiai virš 6 iki 15 kg:

- 500 e bus lygu:       500x5g =2500g;       1e bus lygi 1x5g =5g

- 2000 e bus lygu:   2000x5g =10000 g;     2e bus lygi 2x5g =10g

- 10000 e bus lygu: 10000x5g =50000 g;     3e bus lygi 3x5g =15g

Svarstyklių antros dalinės srities svėrimo ribos nuo virš 6 kg iki 15 kg, todėl priimame antrąjį intervalą daugiau 6000 g (bet ne apskaičiuotą 10000 g) ir trečiąjį intervalą iki 15000 g (bet ne apskaičiuota 50000 g).

Svarstyklių faktinės paklaidos, priklausomai nuo svėrimo intervalo, kuriame jos bus naudojamos, gali būti ribose nuo  ± 2 g iki ± 15 g:

| III klasė (g) | Naudojamoms svarstyklėms leidžiamos paklaidos ribos (g) | Naudojamoms svarstyklėms leidžiamų paklaidų ribų vertės (g) |
| --- | --- | --- |
| 40≤ m ≤ 1000 | ± 1,0 e | ± 2 |
| 1000 < m ≤4000 | ± 2,0 e | ± 4 |
| 4000 < m ≤6000 | ± 3,0 e | ± 6 |
| 6000 < m ≤10000 | ± 2,0 e | ± 10 |
| 10000 < m ≤15000 | ± 3,0 e | ± 15 |