| Apie šį klausimyną, jo naudą jums ir jūsų teises Nuo 2011 m. vis daugiau planinių patikrinimų privaloma atlikti naudojant kontrolinius klausimynus. Šie klausimynai – tai verslo priežiūros institucijų pertvarkos (www.eimin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma) dalis. Jų nauda: - patogumas – svarbiausių teisės aktų reikalavimų sąvadas; - verslininkas prieš patikrinimą turi galimybę sužinoti, kas bus tikrinama; - verslininkas gali nesibaiminti baudų ir kitų griežtų poveikio priemonių, jei jo vykdoma veikla atitinka klausimyne nurodytus reikalavimus. | LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA |
| --- | --- |
|  | PATVIRTINTA Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2020 m. birželio 03 d. įsakymu Nr. 11V- 103 |
| Jeigu buvo nustatytas teisės aktų reikalavimų pažeidimas, kuris laikomas mažareikšmiu, jis turi būti nedelsiant ištaisytas žodinę pastabą pareiškusio patikrinimą atlikusio inspektoriaus akivaizdoje ir poveikio priemonė neskiriama. Jeigu mažareikšmio pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima, turi būti pateikiamas rašytinis nurodymas pažeidimą pašalinti per protingą terminą. Terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą. Jeigu norite pasikonsultuoti dėl į šį klausimyną įtrauktų reikalavimų ar esate nepatenkinti jus tikrinančio asmens veiksmais, kreipkitės į Lietuvos metrologijos inspekciją telefonu 870 668 011 arba el. paštu metrinsp@metrinsp.lt. Jeigu jums kyla abejonių dėl klausimyne nurodytų reikalavimų pagrįstumo, manote, kad klausimai suformuluoti neteisingai, turite pastebėjimų ar pasiūlymų, prašome rašyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai el. paštu versloprieziura@eimin.lt. Ekonomikos ir inovacijų ministerija užtikrins, kad būtų atlikti reikalingi pakeitimai. Visus klausimynus galite rasti adresu www.verslovartai.lt/kontroliniai-klausimynai |  |

Kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo Viešosios policijos Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros padaliniams

(Lietuvos metrologijos inspekcijos                       apskrities skyriaus teisinės metrologijos reikalavimų

laikymosi patikrinimo akto 20    m.                          d. Nr.                                                                     priedas)

(patikrinimo vieta)

| Patikrinimą atliko: |  |  |  | Lietuvos metrologijos inspekcijos apskrities skyriaus |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vardas, pavardė |  |  | Pareigos, telefono numeris |  |  |  |  |  |
| Pavedimo atlikti patikrinimą data ir registracijos numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagrindinė juridinio asmens veikla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekonominės veiklos kodas ir pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikrintas juridinis asmuo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registruota: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anksčiau juridinis asmuo tikrintas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data ir patikrinimo akto numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patikrinimas pradėtas: | 20 | m. |  |  | d. |  | val. |  | min. |
| Patikrinimas baigtas: | 20 | m. |  |  | d. |  | val. |  | min. |
| Asmuo, atsakingas už matavimo priemonių tinkamą įrengimą, naudojimą, jų norminių veikimo sąlygų užtikrinimą, naudojamų matavimo priemonių patikros organizavimą (įmonės vadovas arba savininkas, arba jų įgaliotas asmuo) ([1] 22 str. 2 d.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atliekant patikrinimą dalyvavo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendrieji reikalavimai matavimo priemones naudojantiems

Viešosios policijos Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros padaliniams

1. Matavimo priemonė (toliau –MP) – teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP: stacionarios ir mobiliosios transporto priemonių greičio matavimo priemonės ir sistemos, alkotesteriai, matavimo ruletės, gylmačiai, naudojami automobilių padangų protektoriaus gyliui matuoti, automobilių stiklų skaidrumo matavimo priemonės, dujų analizatoriai ir kt. ([1]15 str. 1 d. 1 p.;[4]).

2. Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP – tai MP, kurios naudojamos atliekant matavimus, kai nuo matavimo rezultatų priklauso baudžiamosiose, administracinių nusižengimų ar civilinėse bylose skiriamos baudos arba turtinės žalos atlyginimo dydis; sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse  ([1] 16 str. 1 d.).

3. Duomenis dėl klausimyno 1÷8 klausimo pateikia asmuo, atsakingas už MP įrengimą, naudojimą ir naudojamų MP patikros organizavimą (įmonės vadovas arba savininkas arba jų įgaliotas asmuo).

| 1. | Ar yra sudarytas ir patvirtintas į teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą (4) įtrauktų ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamų MP grupių sąrašas, kuriame nurodyti MP tipai, jų numeriai ir naudojimo sritis? | [1] 16 str. 1 d., 3 d.; [4] | Taip | Ne | Neaktualu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Reikalavimai dėl MP teisinio metrologinio patvirtinimo

Pastabos:

1. Matavimo priemonės atitikties įvertinimas, pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėse narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje  ([1] 18 str. 2 d.).

2. Lietuvos Respublikoje patvirtintas matavimo priemonės tipas, taip pat Metrologijos įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nurodytos matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, tipas, kurio patvirtinimas yra atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagal šių valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus ir pripažintas Lietuvos Respublikoje, įrašomas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą (toliau – Registras) ([1] 18 str. 5 d., [6]).

3. Gylmačiams, naudojamiems automobilių padangų protektoriaus gyliui matuoti ir automobilių stiklų skaidrumo matavimo priemonėms netaikoma matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra ([3] Taisyklių 37 p., [3]Taisyklių  5 priedo 6 p. ir 27 p.).

| 2. | Ar visi naudojami ilgio matai, kuriems taikytini Matavimo priemonių techninio reglamento [2] ir Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių [3] reikalavimai, yra paženklinti CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu? | [1] 21 str. 1 d.; [2] Reglamento 55 p., 23 priedas; [3] Taisyklių 4 p. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MP ženklinimo pavyzdys: CE; M 15; XXXX. 15 - du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys; XXXX - paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris. Pastaba: Matavimo priemonės, atitinkančios iki 2006 m. spalio 30 d. galiojusius teisės aktus, gali būti pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, kol galioja jų tipo patvirtinimas, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. spalio 30 d. Leidžiama tiekti rinkai ir (arba) pradėti naudoti matavimo priemones, atitinkančias Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Matavimo priemonių techninis reglamentas), ir kurios buvo pateiktos rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d. | [3] Taisyklių 1 priedo I skyriaus 1 p. [2] 104 p. |  |  |  |  |
| 3. | Ar visos naudojamos MP, kurių tipai įrašyti į Registrą [6] ir kurios nepatenka į techninių reglamentų taikymo sritis, yra paženklintos MP tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijančiu ženklu: | [1] 17 str. 2 d., 18 str. 3 d. ir 4 d. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | pagamintų Lietuvos Respublikoje? | [1] 17 str. 2 d., 18 str. 5 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |  |
|  | Ženklo pavyzdys: LT; 1 – XXXX; arba LT 1 – XXXX: YYYY, čia:. YYYY. Skaičius 1 reiškia, kad MP pagaminta Lietuvos Respublikoje; Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris. Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas.. | [3] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 3.1 p. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | pagamintų ne Lietuvos Respublikoje? | [1] 17 str. 2 d., 18 str. 5 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |  |
|  | Ženklo pavyzdys: LT; 2 – XXXX; arba LT 2 – XXXX: YYYY, čia:. YYYY. Skaičius 2 reiškia, kad MP pagaminta ne Lietuvos Respublikoje; Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris. Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas | [3] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 3.1 p. |  |  |  |  |  |
| Reikalavimai dėl MP patikros Pastaba. MP pirminės patikros rezultatai galioja tiek pat laiko kaip ir periodinės patikros ([3] Taisyklių 45 p.). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ar visos naudojamos MP, kurioms pirminę patikrą Lietuvoje atliko paskirtosios įstaigos, yra pažymėtos pirminės patikros dviem žymenimis (lipdukais)? | [1] 19 str. 1 d., 6 d., 11 str. 3 p.; [3] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 4 p. | Taip | Ne | Neaktualu |  |  |
|  | Pirminės patikros žymenų (lipdukų) pavyzdžiai: 1. Pirmasis žymuo Apskritimo viršutinėje dalyje – Lietuvos Respublikos žymuo ,,LT“; Apskritimo apatinėje dalyje – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas; 000000 – žymens eilės numeris. 2. Antrasis žymuo Patikros metų skaitmenys – du paskutiniai patikros metų skaitmenys; 000000 – žymens eilės numeris. Pastabos: 1. Leidžiama be apribojimų pateikti rinkai ir pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje pagamintas matavimo priemones, nepatenkančias į techninių reglamentų taikymo sritis, jeigu jos atitinka Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus. 2. MP pirminės patikros rezultatai galioja tiek pat laiko kaip ir periodinės patikros. 3. Gylmačiams, naudojamiems automobilių padangų protektoriaus gyliui matuoti, automobilių stiklų skaidrumo matavimo priemonėms netaikoma matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra ([3] Taisyklių 37 p. ). | [3] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 4 p.; [5] Įsakymu patvirtintų Grafinių pavyzdžių žymenų, naudojamų reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti 2020metais, 1.1 p. ir 1.2 p. [3] Taisyklių 5 p. [3] Taisyklių 45 p. [3] Taisyklių 5 priedo 6 p., 27 p. |  |  |  |  |  |
| 5. | Ar visos naudojamos MP, kurioms privaloma atlikti periodinę patikrą, yra pažymėtos galiojančiais patikros žymenimis (lipdukais), plombomis ir (arba) išduoti patikros sertifikatai? | [1] 19 str. 3 d., 6 d.; 20 str. 3 d.; [3] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 4 p.; [4] | Taip | Ne | Neaktualu |  |  |
|  | MP patikra atlikta Lietuvos Respublikoje 2020 m. : 1. 2020 m. periodinės patikros žymens (lipduko) pavyzdys 1.....12 – patikros mėnuo, 2020 – patikros metai, paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 – žymens eilės numeris. 2. 2020 m. klijuojamos polimerinės plėvelės (lipduko) pavyzdys XXX – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 – lipduko eilės numeris, 2020 – patikros metai, 1, 2, 3, ... 12 – patikros mėnuo. Pastabos: 1. Reikalavimas taikomas MP, kurioms pasibaigęs pirminės ar periodinės patikros galiojimo laikas. 2. Kiti nuo 2020 m. sausio 1 d. grafiniai žymenų pavyzdžiai, naudojami reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti, nurodyti [5]. 3. Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atlikta matavimo priemonės pirminė ir periodinė patikra pripažįstama Lietuvos Respublikoje, jei ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti kompetentingų įstaigų, atlikusių pirminę ar periodinę patikrą, išduotą matavimo priemonės patikros sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą ir (arba) jeigu matavimo priemonės yra pažymėtos atitinkamais ženklais ir (arba) žymenimis. | [3] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 4 p.; [6] Įsakymu patvirtintų Grafinių pavyzdžių žymenų, naudojamų reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti 2020 metais, 1.3 p. ir 1.12 p. [3] Taisyklių 40 p. |  |  |  |  |  |
| Reikalavimai dėl MP žymenų (lipdukų) ir plombų būklės |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ar visų naudojamų MP plombų ir patikros žymenų (lipdukų) būklė atitinka nustatytus reikalavimus (ar MP plombavimo schemose nurodytos gamintojų apsauginės plombos ir metrologinės patikros plombos nenutrauktos, nenuplėšti žymenys (lipdukai), mechaniškai nepažeisti, ar savavališkai nepakeisti plombų įspaudai ir žymenų (lipdukų) ženklai), kad nebūtų galima daryti įtakos MP rodmenims nepažeidus plombų arba patikros žymenų (lipdukų)? | [1] 19 str. 6 d., 20 str. 3 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |  |
| 7. | Ar visos įmonėje naudojamos MP, kurių tipai buvo įrašytį į Registrą [6], buvo pradėtos naudoti iki to laiko, kol pasibaigė jų tipo tvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas? | [3] Taisyklių 33 p. | Taip | Ne | Neaktualu |  |  |
|  | Pastabos: 1. Tolesnis matavimo priemonių, kurių tipai yra išregistruoti iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro, pateikimas ir tiekimas rinkai draudžiamas. Jau naudojamos šių tipų matavimo priemonės gali būti naudojamos tol, kol atitinka matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus ([3] Taisyklių 34 p.). MP, įrašytų į Registrą [6], tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas nurodytas Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklalapyje http://metrinsp.lrv.lt/lt/atviri-duomenys/matavimo-priemoniu-irasytu-i-lietuvos-matavimo-priemoniu-valstybes-registra-tipo-patvirtinimo-sertifikatu-galiojimo-laikas/. |  |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai dėl MP būklės ir naudojimo |  |  |  |  |
| 8. | Ar visos MP įrengtos tinkamai, naudojamos ir prižiūrimos laikantis gamintojų parengtų techninių MP aprašų bei techninės priežiūros instrukcijų (ar MP įrengtos taip, kad atitiktų savo paskirtį, ar naudojamos, kaip nurodyta techniniame MP apraše; ar MP naudojamos apibrėžtoje klimatinėje, mechaninėje ir elektromagnetinėje aplinkoje bei prižiūrimos, kaip nurodyta techninės priežiūros instrukcijose), ar užtikrintos gamintojo apibrėžtos MP norminės veikimo sąlygos? | [1] 20 str. 2 d., 21 str. 2 d. 2 p., 22 str. 1 d., 2 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |  |

Klausimyne nurodyti teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-05-01)  (TAR identifikacinis kodas: 0961010ISTA00I-1452).

- Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 ,,Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo” (suvestinė redakcija nuo 2016-04-20) (TAR identifikacinis kodas: 2015-17168).

- Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 ,,Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“  (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 4-264 redakcija) (suvestinė redakcija nuo 2018-11-01)  (TAR identifikacinis kodas: 2018-14803).

- Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu     Nr. 4-221 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 ,,Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“  (TAR identifikacinis kodas: 2014-10753; 2018-06185).

- Grafiniai pavyzdžiai žymenų, naudojamų nuo 2020 m. sausio 1 d. reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti, patvirtinti Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2019-06-05 įsakymu Nr. 11V-64 ,,Dėl Matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos aprašo ir patikros sertifikato 2020 metais“ (TAR identifikacinis kodas:  2019-09078).

- Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras (http://195.182.67.21:800/mpregistras/Resultsfull.php);                             (http://www.metrinsp.lt/1/153/).

PASTABA

Taikant kontrolinį klausimyną turi būti  vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytų teisės aktų  redakcijomis.

| (tikrinusio pareigūno pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dalyvavo tikrinant:

| (pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |