SpecialUSIS radiacinės saugos reikalavimų vykdymo, naudojant nemedicininĖS PASKIRTIES jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniUs (IŠSKYRUS ATVIRUOSIUS RADIOAKTYVIUOSIUS šaltiniUs), patikrinimo klausimynAS

Bendrojo radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimyno Nr. _____

priedas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

| Nr. | Reikalavimas | Atitikimas reikalavimui |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Taip | Ne | Neaktualu/ Netikrinta |
| Apšvitą patiriančių darbuotojų (toliau – darbuotojai) radiacinė sauga |  |  |  |  |
| 1. | Ar darbo procedūroje yra aprašyta, kad atliekant darbus su nemedicininės paskirties jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (toliau – šaltinis) lauko sąlygomis tamsiu paros metu ir matomumą bloginančiomis meteorologinėmis sąlygomis, bus apšviesta kontroliuojamoji zona ir jos artimiausios prieigos? ([1] 8.4 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. | Ar darbo procedūroje yra aprašyta, kad baigus darbą su I–III radioaktyviųjų šaltinių pavojingumo kategorijos (toliau – pavojingumo kategorija) nemedicininės paskirties uždaruoju radioaktyviuoju šaltiniu (toliau – uždarasis šaltinis), lauko sąlygomis, darbuotojas dozės galios matuokliu patikrina, ar I–III pavojingumo kategorijos uždarasis šaltinis perkeltas į saugojimo padėtį? ([1] 9.4 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pastabos: |  |  |  |  |
| Gyventojų radiacinė sauga |  |  |  |  |
| 3. | Ar tikrinamų transporto priemonių vairuotojų apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio automatinės sistemos, įrengtos krovinių ar asmenų kontrolės prietaisuose, tikrinamos gamintojo nustatytu dažnumu? ([1] 20 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pastabos: |  |  |  |  |
| Kontroliuojamoji ir stebimoji zonos |  |  |  |  |
| 4. | Jei I–III pavojingumo kategorijos uždarasis šaltinis arba jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius valdomas nuotoliniu būdu: |  |  |  |
|  | - ar operatorių darbo vietoje įrengta vaizdo stebėjimo sistema, leidžianti operatoriui stebėti visą kontroliuojamąją zoną? ([1] 13.1 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - ar įrengta automatinė kontroliuojamosios zonos apsaugos sistema, kad bandant patekti į kontroliuojamąją zoną jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius išsijungtų automatiškai, o uždarasis šaltinis būtų perkeltas į saugojimo padėtį? ([1] 13.2 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pastabos: |  |  |  |  |
| Šaltinių apskaita ir kontrolė |  |  |  |  |
| 5. | Ar I–IV pavojingumo kategorijos uždaruosius šaltinius ir (ar) jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius darbui lauko sąlygomis iš saugyklos ar saugojimo patalpos išduoda ir grąžinant priima tik licencijos turėtojo arba jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas asmuo? ([1] 23 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. | Ar išduodant ir grąžinant I–IV pavojingumo kategorijos šaltinius ir (ar) jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius pildomas laisvos formos šaltinių išdavimo ir grąžinimo apskaitos žurnalas? ([1] 24 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. | Ar yra nustatyta I–IV pavojingumo kategorijos uždarųjų šaltinių grąžinimo į saugyklą ne darbo metu tvarka ir sudarytos tam būtinos sąlygos? ([1] 25 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. | Ar saugant prietaisus su I–IV pavojingumo kategorijos uždaraisiais šaltiniais laikinojo saugojimo vietose yra parengta jų laikinojo saugojimo tvarka? ([1] 26 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pastabos: |  |  |  |  |
| Reikalavimai šaltiniams |  |  |  |  |
| 9. | Ar atliekama prietaisų su uždaraisiais šaltiniais ir jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių techninė priežiūra nustatytu periodiškumu? ([1] 35 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. | Ar techninės priežiūros ir remonto atlikimas registruojamas laisvos formos žurnale? ([1] 35 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. | Ar uždaruosiuose šaltiniuose ir (ar) jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriuose įrengta signalizacijos sistema (elektrinė, mechaninė, šviesos, radiometrinė, garsinė ar kt.), įspėjanti apie uždarojo šaltinio buvimo vietą arba rentgeno vamzdžio įtampos įjungimą? ([1] 37 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. | Ar uždarojo šaltinio korpusas (apsauginė talpykla) atitinka šiuos reikalavimus: |  |  |  |
|  | - yra sandarus, lygaus paviršiaus ir lengvai dezaktyvuojamas? ([1] 38.1 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - su kolimatoriaus sklendės užrakinimo mechanizmu, kad uždarąjį šaltinį iš saugojimo padėties į darbo padėtį būtų galima perkelti tik specialiu raktu? ([1] 38.2 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - su užrašais, rodančiais, kokios padėties (darbo ar saugojimo) yra uždarasis šaltinis ir kolimatoriaus uždaromoji sklendė? ([1] 38.3 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. | Ar atliekami uždarųjų šaltinių periodiniai sandarumo testai ([3] 3 priedas) nustatyta tvarka? ([1] 40 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. | Ar jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius turi jungiklį, be kurio negali būti įjungtas, o jungiklio padėtys „įjungta–išjungta“ aiškiai pažymėtos? ([1] 41 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pastabos: |  |  |  |  |
| Pasirengimas ir reagavimas įvykus radiologiniam incidentui ar avarijai |  |  |  |  |
| 15. | Ar darbuotojams, kurie dirba su I–III pavojingumo kategorijos uždaraisiais šaltiniais, 1 kartą per metus yra organizuojamos pratybos, kaip likviduoti radiologinių incidentų ar avarijų padarinius? ([1] 56 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pastabos: |  |  |  |  |
| Objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – objektas), eksploatavimo nutraukimas |  |  |  |  |
| 16. | Ar parengtas Preliminarus objekto eksploatavimo nutraukimo planas [2] nustatyta tvarka? ([2] 20 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17. | Ar Preliminarus objekto eksploatavimo nutraukimo planas apima visą informaciją, nustatytą [2] 2 priede? ([2] 20 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18. | Ar Preliminarus objekto eksploatavimo nutraukimo planas suderintas su Radiacinės saugos centru [2] nustatyta tvarka? ([2] 20 p. ir 22 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19. | Ar Preliminarus objekto eksploatavimo nutraukimo planas periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per 5 metus, yra peržiūrimas atsižvelgiant į [2] 21 punkto kriterijus? ([2] 21 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20. | Ar parengti darbo procedūrų aprašai, aprašantys objekto eksploatavimo nutraukimo planavimą (objekto eksploatavimo nutraukimo planų rengimą ir peržiūrą)? ([2] 11.4. p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pastabos: |  |  |  |  |

Užpildė:

| ___________________________________ (pareigos) |  | ____________________ (parašas) |  | __________________________ (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. V-715 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 86:2005 „Radiacinės ir fizinės saugos reikalavimai naudojant nemedicininės paskirties jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius“ patvirtinimo“.

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-712 „Dėl Objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

- Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 63 „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.