PAGE  
5

SpecialUSIS radiacinės saugos reikalavimų vykdymo, naudojant NEMEDICININĖS PASKIRTIES ATVIRUOSIUS RADIOAKTYVIUOSIUS ŠALTINIUS, patikrinimo klausimynAS

Bendrojo radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimyno Nr. _____

priedas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

	Nr.
	Reikalavimas
	Atitikimas reikalavimui

	
	
	Taip
	Ne
	Neaktualu/

Netikrinta

	Apšvitą patiriančių darbuotojų (toliau – darbuotojas) radiacinė sauga

	1.
	Ar parengti darbo procedūrų aprašai, kuriuose būtų aprašyti kiekvienos pareigybės darbuotojo visi darbo su šaltiniu etapai, turintys (galintys turėti) įtakos radiacinei saugai? ([1] 6.2 p.)
	☐
	☐
	☐

	2.
	Ar darbuotojai aprūpinti individualiosiomis apsaugos priemonėmis, pritaikytomis naudojamų atvirųjų radioaktyviųjų šaltinių (toliau – atvirasis šaltinis) skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės rūšiai ir apsaugančiomis nuo galimos vidinės ir (ar) išorinės apšvitos? ([1] 6.3 p.)
	☐
	☐
	☐

	3.
	Ar yra numatyta patalpa, patalpos dalis ar talpykla (ekranuota dėžė, metalinė spinta, seifas ir pan.) (toliau – saugykla), skirta atviriesiems šaltiniams ir susidarančioms radioaktyviosioms atliekoms saugoti? ([1] 7.1 p.)
	☐
	☐
	☐

	4.
	Ar parengti darbo procedūrų aprašai, kuriuose nustatyti, kaip bus saugomi atvirieji šaltiniai ir radioaktyviosios atliekos saugykloje, schematiškai pažymėti, kuriose saugyklose kokie atvirieji šaltiniai ir radioaktyviosios atliekos yra saugomi, ir nurodyti jonizuojančiosios spinduliuotės rūšis, radionuklidas ir aktyvumas? ([1] 7.2 p.)
	☐
	☐
	☐

	5.
	Ar darbo vietų paviršiai (suolai, stalai, kėdės, stalčių rankenos ir pan.) yra pagaminti (padengti) iš neporėtų, skysčiui nepralaidžių medžiagų, yra lygūs ir lengvai dezaktyvuojami? ([1] 8.1 p.)
	☐
	☐
	☐

	6.
	Ar kiekvienoje darbo vietoje yra kietų ir skystų radioaktyviųjų atliekų surinkimo talpyklos ar konteineriai? ([1] 8.2 p.)
	☐
	☐
	☐

	7.
	Ar kietų ir skystų radioaktyviųjų atliekų surinkimo talpyklų ar konteinerių vidiniai paviršiai yra lygūs, lengvai dezaktyvuojami? ([1] 8.2 p.)
	☐
	☐
	☐

	8.
	Ar Lietuvos standarte LST EN ISO 361 nustatytu ženklu yra paženklinti įėjimai į patalpas, kontroliuojamos aplinkos įrenginiai, laboratoriniai indai ir darbo priemonės, laikino ar nuolatinio saugojimo patalpos, patalpų dalys ar talpyklos, radioaktyviųjų atliekų surinkimo talpyklos ir konteineriai, gyvūnų, kurių tyrimams buvo naudojami radiofarmaciniai vaistiniai preparatai, talpyklos ir (ar) narvai? ([1] 9 p.)
	☐
	☐
	☐

	9.
	Ar užtikrinta, kad laboratoriniai indai ir darbo priemonės, kurie naudojami darbui su atviraisiais šaltiniais, yra laikomi atskirai nuo kitų laboratorinių indų ir darbo priemonių, sandarūs (nesuskilę, nesurūdiję), pagaminti iš neporėtų, skysčiui nepralaidžių medžiagų ir pažymėti nurodant radionuklidą, jo aktyvumą ir (ar) preparato pavadinimą? ([1] 10 p.)
	☐
	☐
	☐

	10.
	Ar darbuotojai darbo su atviraisiais šaltiniais metu vykdo reikalavimus, nustatytus [1] 12 p.?
	☐
	☐
	☐

	11.
	Ar darbuotojai, baigę darbą su atviraisiais šaltiniais vykdo reikalavimus, nustatytus [1] 13 p.?
	☐
	☐
	☐

	12.
	Ar matavimai atliekami naudojant metrologiškai patikrintus prietaisus, tinkamus naudojamų atvirųjų šaltinių skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės rūšiai? ([1] 13.3 p.)
	☐
	☐
	☐

	13.
	Ar atliekami iš patalpų, kuriose vykdoma veikla, išnešamų daiktų paviršių radioaktyviojo užterštumo matavimai? ([1] 14.2 p.)
	☐
	☐
	☐

	14.
	Ar parengtas darbo procedūros aprašas, kuriame nustatyta asmens, atsakingo už radiacinę saugą, informavimo apie radioaktyviosiomis medžiagomis užterštus daiktus, tokių daiktų dezaktyvacijos arba nustačius, kad daiktų neįmanoma dezaktyvuoti, jų tvarkymo kaip radioaktyviųjų atliekų tvarka? ([1] 14.2 p.)
	☐
	☐
	☐

	15.
	Ar užtikrinta, kad:
	
	
	

	
	15.1. ant gyvūnų, kurių tyrimams buvo naudojami radiofarmaciniai vaistiniai preparatai, talpyklų ir (ar) narvų yra nurodyta informacija apie tyrimui naudotą radionuklidą, aktyvumą ir tyrimo datą? ([1] 15.1 p.)
	☐
	☐
	☐

	
	15.2. gyvūno, kurio tyrimams buvo naudojami radiofarmaciniai vaistiniai preparatai, gaišena yra tvarkoma vadovaujantis šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir, suderinus su Radiacinės saugos centru, užtikrinta, kad darbuotojai ar laikytojai, gyventojai nepatirtų nepagrįstos apšvitos, o aplinkoje nepasklistų radioaktyviųjų medžiagų? ([1] 15.2 p.)
	☐
	☐
	☐

	16.
	Ar registruojami duomenys apie gautus ir sunaudotus atviruosius šaltinius? ([1] 16 p.)
	☐
	☐
	☐

	Pastabos:

	Kontroliuojamoji ir stebėjimo zonos

	17.
	Ar kontroliuojamajai zonai priskirtos:
	
	
	

	
	17.1. patalpos ar patalpų dalys, kuriose atvirieji šaltiniai yra ruošiami (fasuojami)? ([1] 17.1 p.)
	☐
	☐
	☐

	
	17.2. atvirųjų šaltinių naudojimo patalpos (radiocheminių, radioimuninių ir kitų tyrimų laboratorijų, kuriose naudojami šaltiniai, patalpos, radiofarmacinių vaistinių preparatų skyrimo (suleidimo) patalpos, gyvūnų, kuriems suleista radiofarmacinių vaistinių preparatų, tyrimo ir (ar) laikymo patalpos ir kt.) ar patalpų dalys? ([1] 17.2 p.)
	☐
	☐
	☐

	
	17.3. patalpos ar patalpų dalys, skirtos atviriesiems šaltiniams ir susidarančioms radioaktyviosioms atliekoms saugoti? ([1] 17.3 p.)
	☐
	☐
	☐

	Pastabos:


	Reikalavimai patalpoms

	18.
	Ar patalpos, kuriose vykdoma veikla, yra sutelktos vienoje pastato dalyje ir įrengiamos laikantis technologinio proceso sekos, taip pat yra naudojamos tik pagal paskirtį? ([1] 19.1 p.)
	☐
	☐
	☐

	19.
	Ar patalpų, kuriose vykdoma veikla, paviršiai (sienų, grindų, lubų, durų ir pan.) yra pagaminti (padengti) iš neporėtų, skysčiui nepralaidžių medžiagų, lengvai valomi ir dezaktyvuojami? ([1] 19.2 p.)
	☐
	☐
	☐

	20.
	Ar patalpose, kuriose vykdoma veikla, jungtys tarp grindų ir sienų dangos, taip pat atskirų grindų dangos segmentų yra sandarios? ([1] 19.3 p.)
	☐
	☐
	☐

	21.
	Ar patalpose, kuriose naudojami atvirieji šaltiniai, yra užtektinai kontroliuojamos aplinkos įrenginių, o darbui su kiekvienos rūšies radionuklidu yra naudojamas atskiras kontroliuojamos aplinkos įrenginys? ([1] 19.4 p.)
	☐
	☐
	☐

	22.
	Ar prie išėjimo iš patalpų, kuriose vykdoma veikla, yra vertinamas iš patalpų išeinančių darbuotojų ir (ar) lankytojų bei išnešamų daiktų radioaktyvusis užterštumas? ([1] 19.5 p.)
	☐
	☐
	☐

	23.
	Ar patalpose, kuriose naudojami atvirieji šaltiniai, yra įrengti bent vienas plautuvės čiaupas ir vandens fontanėlis, kurie nebūtų valdomi rankomis? ([1] 19.6 p.)
	☐
	☐
	☐

	24.
	Ar patekimas į patalpas, kuriose vykdoma veikla, yra kontroliuojamas? ([1] 19.7 p.)
	☐
	☐
	☐

	25.
	Ar patalpų, kuriose naudojami atvirieji šaltiniai, vėdinimo sistema suprojektuota atsižvelgus į naudojamų atvirųjų šaltinių aktyvumą bei fizikines ir chemines savybes? ([1] 20 p.)
	☐
	☐
	☐

	26.
	Ar patalpose, kuriose naudojami atvirieji šaltiniai, užtikrinta, kad:
	
	
	

	
	26.1. kontroliuojamos aplinkos įrenginiuose yra įrengta atskira ištraukiamoji vėdinimo sistema, išmetamas oras yra valomas filtrais? ([1] 20.1 p.)
	☐
	☐
	☐

	
	26.2. oro valymo filtrai įrengti prie kontroliuojamos aplinkos įrenginių, kad būtų galima kontroliuoti radioaktyviųjų medžiagų kaupimąsi juose ir išvengti galimo aplinkos radioaktyviojo užterštumo? ([1] 20.2 p.)
	☐
	☐
	☐

	
	26.3. kontroliuojamos aplinkos įrenginiai turi oro slėgio indikatorius? ([1] 20.3 p.)
	☐
	☐
	☐

	
	26.4. šių patalpų vėdinimo sistema yra atskira nuo viso pastato vėdinimo sistemos? ([1] 20.4 p.)
	☐
	☐
	☐

	
	26.5. šiose patalpose yra palaikomas sumažintas oro slėgis? ([1] 20.5 p.)
	☐
	☐
	☐

	27.
	Ar prie įėjimo į kontroliuojamąją zoną įrengti dušai, skirti iš šios zonos išeinančių darbuotojų ir (ar) lankytojų radioaktyviajam užterštumui pašalinti baigus darbą su atviraisiais šaltiniais ar įvykus radiologinei avarijai, kai veiklai su atviraisiais šaltiniais reikalinga licencija vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – licencija)? ([1] 21.1 p.)
	☐
	☐
	☐

	28.
	Ar prie įėjimo į kontroliuojamąją zoną įrengta patalpa ar patalpos dalis, skirta individualiosioms apsaugos priemonėms laikyti ir darbuotojams ir (ar) lankytojams persirengti, kai veiklai su atviraisiais šaltiniais reikalinga licencija? ([1] 21.1 p.)
	☐
	☐
	☐

	29.
	Ar darbo procedūrų aprašuose yra nurodyti atvejai, kada iš kontroliuojamosios zonos išeinančių darbuotojų ir (ar) lankytojų radioaktyvųjį užterštumą privaloma pašalinti prausiantis po dušu ir kada būtina pasikeisti drabužius, kai veiklai su atviraisiais šaltiniais reikalinga licencija? ([1] 21.2 p.)
	☐
	☐
	☐

	30.
	Ar plautuvių, dušų ir pan. kanalizacija tiesiogiai sujungta su atskira kanalizacija, o nuotekos saugomos tol, kol radionuklidų tūrinis aktyvumas jose pasieks lygį, nulemiantį reprezentanto metinę efektinę dozę, mažesnę už 0,2 mSv, jei yra nustatyta, kad gyventojų kritinės grupės nario metinė efektinė dozė gali viršyti 0,2 mSv, kai veiklai su atviraisiais šaltiniais reikalinga licencija? ([1] 22 p.)
	☐
	☐
	☐

	Pastabos:

	Radioaktyviosiose medžiagose esančių radionuklidų išmetimo į aplinką iš pramonės objektų, išskyrus branduolinės energetikos objektus, ir atliekant mokslinius tyrimus

	31.
	Ar radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką planas yra parengtas pagal [2] 9 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus ir suderintas su Radiacinės saugos centru, kai veiklai su atviraisiais šaltiniais reikalinga licencija? ([2] 8 p.)
	☐
	☐
	☐

	32.
	Ar Radiacinės saugos centrui pateikti duomenys apie per metus sunaudotų ir išmestų į aplinką radionuklidų aktyvumą iki [2] 18 punkte nurodyto termino, kai veiklai su atviraisiais šaltiniais reikalinga licencija? ([2] 18 p.)
	☐
	☐
	☐

	Pastabos:

	Radioaktyviosios atliekos, šaltinių ir radioaktyviųjų atliekų vežimas

	33.
	Ar patalpos, patalpų dalys ar talpyklos, skirtos vykdant veiklą susidarančioms radioaktyviosioms atliekoms saugoti, yra pritaikytos skystoms ir kietoms radioaktyviosioms atliekoms saugoti? ([1] 23.1 p.)
	☐
	☐
	☐

	34.
	Ar darbo vietose susidariusios radioaktyviosios atliekos yra surenkamos iš radioaktyviųjų atliekų surinkimo talpyklų ar konteinerių ir saugomos šaltinių laikino ar nuolatinio saugojimo patalpose, patalpų dalyse ar talpyklose? ([1] 23.2 p.)
	☐
	☐
	☐

	35.
	Ar užtikrinta, kad kai atviruosius šaltinius ir (ar) radioaktyviąsias atliekas būtina vežti tarp atskirų pastatų ar pastato aukštų, atviriesiams šaltiniams ir (ar) radioaktyviosioms atliekoms vežti yra naudojami vežimėliai, o atvirieji šaltiniai ir (ar) radioaktyviosios atliekos vežimo metu yra tinkamai supakuoti ir paženklinti, kai veiklai su atviraisiais šaltiniais reikalinga licencija? ([1] 24 p.)
	☐
	☐
	☐

	Pasirengimas ir reagavimas į radiologinius incidentus ir radiologines avarijas

	36.
	Ar užtikrinta, kad patalpose, kuriose vykdoma veikla, yra radioaktyviojo užterštumo šalinimo priemonės, skirtos paviršiams dezaktyvuoti? ([1] 28 p.)
	☐
	☐
	☐

	Pastabos:

	Objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – objektas), eksploatavimo nutraukimas

	37.
	Ar parengtas Preliminarus objekto eksploatavimo nutraukimo planas [3] nustatyta tvarka? ([3] 20 p.)
	☐
	☐
	☐

	38.
	Ar Preliminarus objekto eksploatavimo nutraukimo planas apima visą informaciją, nustatytą [3] 2 priede? ([3] 20 p.) 
	☐
	☐
	☐

	39.
	Ar Preliminarus objekto eksploatavimo nutraukimo planas suderintas su Radiacinės saugos centru [3] nustatyta tvarka? ([3] 20 ir 22 p.)
	☐
	☐
	☐

	40.
	Ar Preliminarus objekto eksploatavimo nutraukimo planas periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per 5 metus, yra peržiūrimas? ([3] 21 p.)
	☐
	☐
	☐

	41.
	Ar parengti darbo procedūrų aprašai, aprašantys objekto eksploatavimo nutraukimo planavimą (objekto eksploatavimo nutraukimo planų rengimą ir peržiūrą)? ([3] 11.4 p.)
	☐
	☐
	☐

	Pastabos:


Užpildė:
	
	
	
	
	

	(pareigos)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)


Teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-678 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 88:2021 „Nemedicininės paskirties atvirųjų radioaktyviųjų šaltinių radiacinė sauga“ patvirtinimo“.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-900 „Dėl Radioaktyviosiose medžiagose esančių radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės objektų, išskyrus branduolinės energetikos objektus, ir atliekant mokslinius tyrimus leidžiamųjų lygių nustatymo, radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką plano rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-712 „Dėl Objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

__________________
