PAGE  
3

SpecialUSIS FIZINĖS saugos reikalavimų vykdymo, naudojant RADIOAKTYVIUOSIUS šaltiniUs, patikrinimo klausimynAS

Bendrojo radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimyno Nr. _____

priedas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

	Nr.
	Reikalavimas
	Atitikimas reikalavimui

	
	
	Taip
	Ne
	Neaktualu/

Netikrinta

	Bendrieji fizinės saugos sistemos reikalavimai

	1. 
	Ar teritorija ir patalpos, kuriose planuojama naudoti arba jau yra naudojami ir (ar) saugomi radioaktyvieji šaltiniai, yra suskirstytos į fizinės saugos zonas? ([1] 7 p.)
	
	
	

	Pastabos:

	Fizinės saugos sistemos projektavimas, diegimas ir valdymas

	2.
	Ar yra atlikta statinio ar jo dalies, kur bus vykdoma veikla su radioaktyviaisiais šaltiniais, projekto fizinės saugos ekspertizė? ([1] 13 p.)
	
	
	

	3.
	Ar nustatyta fizinės saugos organizavimo ir valdymo struktūra? ([1] 19.1 p.)
	
	
	

	4.
	Ar yra paskirtas asmuo, atsakingas už radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą? ([1] 19.1 p.)
	
	
	

	5.
	Ar asmuo, atsakingas už radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, turi galiojantį fizinės saugos mokymų pažymėjimą? ([1] 19.5 p.)
	
	
	

	6.
	Ar darbuotojai, dirbantys su I, II, III radioaktyviaisiais šaltiniais, turi galiojančius fizinės saugos mokymų pažymėjimus? ([1] 19.5 p.)
	
	
	

	7.
	Ar darbuotojai, kurie dirba su I, II, III ir IV pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais, instruktuoti fizinės saugos klausimais? ([1] 19.5 p.)
	
	
	

	8.
	Ar atliktas asmens, atsakingo už radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą ir darbuotojų, dirbančių su I, II, III radioaktyviaisiais šaltiniais, patikrinimas dėl tinkamumo dirbti? ([1] 19.4 p.)
	
	
	

	9.
	Ar nustatytos darbuotojų ir trečiųjų asmenų prieigos prie šaltinių teisės ir užtikrinta, kad prie šaltinių patektų tik tokią teisę turintys darbuotojai, o teisės patekti prie šaltinių neturintys darbuotojai ar lankytojai prie šaltinių patektų tik su asmens (-ų), turinčio (-ų) teisę patekti prie šaltinių, palyda? ([1] 19.3 p.)
	
	
	

	10.
	Ar identifikuota fizinės saugos požiūriu jautri informacija ir duomenys bei užtikrinta jų sauga? ([1] 19.6 p.)
	
	
	

	11.
	Ar parengtas šaltinių fizinės saugos aprašas? ([1] 19.7 p.)
	
	
	

	12.
	Ar kiekvienam eksploatuojamam objektui, kuris fizinės saugos užtikrinimo požiūriu skiriasi nuo kitų veiklos vykdytojo eksploatuojamų objektų (yra geografiškai nutolęs, vykdoma veikla reikalauja skirtingų fizinės saugos užtikrinimo sprendimų ir pan.), yra parengti atskiri fizinės saugos aprašai? ([1] 25 p.)
	
	
	

	13.
	Ar fizinės saugos aprašas periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, yra peržiūrimas ir esant poreikiui atnaujinamas? ([1] 26 p.)
	
	
	

	14.
	Ar nustatyta fizinės saugos įvykių prevencijos ir valdymo tvarka? ([1] 19.8 p.)
	
	
	

	15.
	Ar veiklos vykdytojas registruoja fizinės saugos įvykius laisvos formos žurnale, nurodydamas fizinės saugos įvykio datą, vietą, tipą ir aplinkybes? ([1] 36 p.)
	
	
	

	16.
	Ar atliktas fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimas (toliau – Įvertinimas)? ([1] 19.9 p.)

Paskutinio Įvertinimo ataskaita su vertinimo išvadomis pateikta Radiacinės saugos centrui _______________

                                                     (data)
	
	
	

	17.
	Ar nustatyta šaltinių fizinės kontrolės atlikimo tvarka ir atliekama šaltinių fizinė kontrolė [1] 1 priede nustatytu periodiškumu ir apie tai pažymima laisvos formos žurnale atitinkamais įrašais? ([1] 19.10 p.)
	
	
	

	18.
	Ar administracinės priemonės yra peržiūrimos ne rečiau kaip kartą per metus ir esant poreikiui atnaujinamos? ([1] 22.1 p.)
	
	
	

	19.
	Ar veiklos vykdytojas [1] 1 priede nustatytu periodiškumu organizuoja pratybas fizinės saugos sistemos efektyvumui patikrinti? ([1] 39 p.)
	
	
	

	Pastabos:

	Patalpos, techninė priežiūra, fizinės saugos užtikrinimas lauko sąlygomis

	20. 
	Ar užtikrinta, kad šaltinių laikinojo saugojimo vietos (saugyklos), kuriose laikinai saugomi šaltiniai dėl darbų apimties ar nesant galimybės, atlikus darbus, grąžinti šaltinį į jo nuolatinę saugojimo vietą, atitinka fizinės saugos reikalavimus, nustatytus [1] 1 priede, taikomus atsižvelgiant į jose saugomų šaltinių pavojingumo kategorijas? ([1] 23.1 p.)
	
	
	

	21.
	Ar techninių priemonių techninė priežiūra atliekama [1] nustatytu periodiškumu ir techninių priemonių techninės priežiūros atlikimas registruojamas veiklos vykdytojo parengtame laisvos formos žurnale? ([1] 23.3 p.) 
	
	
	

	22.
	Ar naudojamos papildomos fizinės saugos užtikrinimo priemonės, nurodytos [1] 1 priede, tais atvejais, kai šaltiniai naudojami lauko sąlygomis ir nėra galimybės jų fizinę saugą užtikrinti fiziniais barjerais? ([1] 23.4 p.)
	
	
	

	Pastabos:

	Fizinės saugos valdymas šaltinių vežimo metu

	23.
	Ar veiklos vykdytojas, turintis teisę vežti šaltinius, yra parengęs šaltinių vežimo fizinės saugos aprašą, vadovaudamasis šaltinių vežimo fizinės saugos aprašo turinio gairėmis, nustatytomis [1] 4 priede? ([1] 27 p.)
	
	
	

	24.
	Ar vežimo pakuotei priskirtas fizinės saugos lygis? ([1] 12 p.)
	
	
	

	25.
	Ar:
	
	
	

	
	25.1. parengtos šaltinių fizinės saugos sistemos valdymo šaltinių vežimo metu procedūros, apimančios visus šaltinių vežimo etapus (pasirengimą vežti, vežimą ir vežimo baigimą) įprastomis ir avarinėmis aplinkybėmis? ([1] 29.1 p.)
	
	
	

	
	25.2. šaltiniams vežti naudojamos uždaros transporto priemonės, o tuo atveju, jei tai neįmanoma dėl vežimo pakuotės ypatumų (nestandartinių gabaritų ir pan.) ar kitų aplinkybių, transporto priemonėje naudojamos papildomos fizinės saugos užtikrinimo priemonės? ([1] 29.2 p.)
	
	
	

	
	25.3. šaltiniai vežami užrakintoje transporto priemonėje viso vežimo metu? ([1] 29.3 p.)
	
	
	

	
	25.4. užtikrintas šaltinių judėjimo stebėjimas? ([1] 29.4 p.)
	
	
	

	
	25.5. užtikrinta, kad transporto priemonė nebus palikta be priežiūros visais šaltinių vežimo etapais? ([1] 29.5 p.)
	
	
	

	26.
	Ar parengti planuojamo ir (ar) alternatyvaus vežimo maršrutų planai?
	
	
	

	27.
	Ar planuojamo ir alternatyvaus vežimo maršrutų plane yra numatyta:
	
	
	

	
	27.1. kriterijai ar aplinkybės, kada bus naudojamas alternatyvus vežimo maršrutas, kai vežimo pakuotė priskiriama padidintam saugos lygiui? ([1] 29.6.1 p.)
	
	
	

	
	27.2. tarpinės sustojimo stotelės? ([1] 29.6.2 p.)
	
	
	

	28.
	Ar užtikrintos pagrindinės ir alternatyvios ryšio priemonės, kuriomis būtų galima nedelsiant perduoti informaciją reagavimo pajėgų funkcijas vykdantiems asmenims? ([1] 29.7 p.)
	
	
	

	29.
	Ar užtikrinta, kad transporto priemonę lydėtų apsaugos pajėgų funkcijas vykdantis asmuo (saugos tarnyba), kai vežimo pakuotė priskiriama padidintam saugos lygiui? ([1] 29.8 p.)
	
	
	

	30.
	Ar veiklos vykdytojas, kai veiklos vykdytojo veikla susijusi su šaltinių vežimu vežimo pakuotėse priskiriamose padidintam saugos lygiui, [1] 2 priede nustatytu periodiškumu organizuoja pratybas fizinės saugos sistemos efektyvumui patikrinti? ([1] 39 p.)
	
	
	

	31.
	Ar veiklos vykdytojas užtikrina informacijos ir duomenų, susijusių su šaltinių fizine sauga, saugą? ([1] 40 p.)
	
	
	

	Pastabos:


Užpildė:

	
	
	
	
	

	(pareigos)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)


Teisės aktas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-687 „Dėl Radioaktyviųjų šaltinių, išskyrus vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus radioaktyviuosius šaltinius, fizinės saugos taisyklių patvirtinimo“.
___________________
