	Apie šį klausimyną, jo naudą jums ir jūsų teises

Nuo 2011 m. vis daugiau planinių patikrinimų privaloma atlikti naudojant kontrolinius klausimynus. Šie klausimynai – tai verslo priežiūros institucijų pertvarkos (www.eimin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma) dalis.

 Jų nauda:

· patogumas – svarbiausių teisės aktų reikalavimų sąvadas;

· verslininkas prieš patikrinimą turi galimybę sužinoti, kas bus tikrinama;

verslininkas gali nesibaiminti baudų ir kitų griežtų poveikio priemonių, jei jo vykdoma veikla atitinka klausimyne nurodytus reikalavimus.
	[image: image5.jpg]


LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

	
	PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko

2020 m. liepos 1 d.

įsakymu Nr. 11V -128   

	Jeigu buvo nustatytas teisės aktų reikalavimų pažeidimas, kuris laikomas mažareikšmiu, jis turi būti nedelsiant ištaisytas žodinę pastabą pareiškusio patikrinimą atlikusio inspektoriaus akivaizdoje ir poveikio priemonė neskiriama. Jeigu mažareikšmio pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima, turi būti pateikiamas rašytinis nurodymas pažeidimą pašalinti per protingą terminą. Terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą.

Jeigu norite pasikonsultuoti dėl į šį klausimyną įtrauktų reikalavimų ar esate nepatenkinti jus tikrinančio asmens veiksmais, kreipkitės į Lietuvos metrologijos inspekciją telefonu 870 668 011 arba el. paštu metrinsp@metrinsp.lt.

Jeigu jums kyla abejonių dėl klausimyne nurodytų reikalavimų pagrįstumo, manote, kad klausimai suformuluoti neteisingai, turite pastebėjimų ar pasiūlymų, prašome rašyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai el. paštu versloprieziura@eimin.lt. Ekonomikos ir inovacijų ministerija užtikrins, kad būtų atlikti reikalingi pakeitimai.

Visus klausimynus galite rasti adresu www.verslovartai.lt/kontroliniai-klausimynai 


Kontrolinis klausimynas dėl šilumos ir karšto vandens tiekėjų buitiniams vartotojams naudojamų  matavimo priemonių būklės ir naudojimo
(Lietuvos metrologijos inspekcijos                       apskrities skyriaus teisinės metrologijos reikalavimų

laikymosi patikrinimo akto 20    m.                          d. Nr.                                                                     priedas)

                                                                                                    (patikrinimo vieta)
	Patikrinimą atliko:
	
	Lietuvos metrologijos inspekcijos                        apskrities skyriaus 

	
	Vardas, pavardė
	Pareigos, telefono numeris

	
	

	Pavedimo atlikti patikrinimą

data ir registracijos numeris:
	

	
	

	Pagrindinė juridinio

asmens veikla:
	

	
	Ekonominės veiklos kodas ir pavadinimas

	
	

	Tikrintas juridinis asmuo:
	

	
	Juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas

	
	

	Registruota:
	

	
	Adresas

	
	

	Anksčiau juridinis

asmuo tikrintas:
	

	
	Data ir patikrinimo akto numeris

	
	

	Patikrinimas pradėtas:
	20
	m.
	
	d.
	
	val.
	
	min.

	
	

	Patikrinimas baigtas:
	20
	m.
	
	d.
	
	val.
	
	min.

	
	

	Asmuo, atsakingas  už matavimo priemonių tinkamą įrengimą, naudojimą, jų norminių veikimo sąlygų užtikrinimą,  naudojamų matavimo priemonių patikros organizavimą  (įmonės vadovas arba savininkas, arba jų įgaliotas asmuo)  ([1] 22 str. 2 d.):
	

	
	Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris

	
	

	Atliekant patikrinimą dalyvavo:
	

	
	Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris


	Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ar savivaldybės institucijos išduota šilumos tiekimo veiklos licencija ([3] Taisyklių 7 p.):
	

	
	Išdavimo data, Nr., galiojimo data

	Esate pirmuosius metus veiklą vykdantis ūkio subjektas ([11] 364 str. 7 d.):
	Veiklos teisinio metrologinio reglamentavimo srityje ([1] 16str. 1 d .) pradžios data




Bendrieji reikalavimai matavimo priemones naudojantiems 
šilumos ir karšto vandens tiekėjams 
1. Matavimo priemonė (toliau – MP) – teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP: karšto vandens skaitikliai, šilumos skaitikliai, manometrai, termometrai ir kt. ([1]15 str. 1 d. 1 p.;  [5];  [7] 16 str. 5 d.). 
2. Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP – tai MP, kurios naudojamos nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo) sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina; sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, kitose srityse ([1] 16 str. 1 d.). 
3. Atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai – vartotojų sunaudoto karšto vandens kiekio matavimo priemonės, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su tiekėju už sunaudotą karštą vandenį ([7] 2 str. 5 d.).

4. Atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – vartotojams patiektos šilumos kiekio matavimo priemonės, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su šilumos tiekėju už suvartotą šilumą ([7] 2 str. 6 d.).

5. Karšto vandens tiekėjas – asmuo, tiekiantis karštą vandenį vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis  ([7] 2 str.     12 d.).
6. Buitinis šilumos vartotojas – fizinis asmuo, perkantis šilumą ir (ar) karštą vandenį savo buities reikmėms ([7] 2 str.       9 d.). 

7. Šilumos tiekėjas – asmuo, turintis šilumos tiekimo licenciją ir tiekiantis šilumą vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis  ([8] 2 str. 46 d.).
8. Duomenis dėl klausimyno 1÷ 12 klausimo pateikia asmuo, atsakingas už MP įrengimą, naudojimą ir naudojamų MP patikros organizavimą (įmonės vadovas, arba savininkas, arba jų įgaliotas asmuo). 
Reikalavimai dėl MP tipo įvertinimo ir patvirtinimo

Pastabos:
1. Matavimo priemonės tipo patvirtinimas, atliktas Europos Sąjungos valstybėse narėse pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje ([1] 18 str. 4 d.).

2. Lietuvoje patvirtinti matavimo priemonių tipai įrašomi į Lietuvos  matavimo priemonių valstybės registrą  (toliau – Registras) ([1] 18 str. 3 d., [10]).
3. Manometrams, termometrams netaikoma matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra ([4] Taisyklių 37 p., [4] Taisyklių 5 priedo 8 p., 28 p.).
	1.
	Ar visi šilumos punktuose naudojami šilumos ir karšto vandens skaitikliai bei butuose naudojami karšto vandens skaitikliai, kuriems taikytini Matavimo priemonių techninio reglamento [2] ir Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių [4] reikalavimai, yra paženklinti CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu?
	[1] 21 str. 1 d.;
[2] Reglamento      55 p., 16 ir 19 priedai;

[4] Taisyklių 

4 p.
	Šilumos punktuose


	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	
	
	Butuose

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	                            MP ženklinimo pavyzdys:   

CE

M 15
XXXX

     15 – du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys;
     XXXX – paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris.

Pastaba:

     Matavimo priemonės, atitinkančios iki 2006 m. spalio 30 d. galiojusius teisės aktus, gali būti pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, kol galioja jų tipo patvirtinimas, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. spalio 30 d.
    Leidžiama tiekti rinkai ir (arba) pradėti naudoti matavimo priemones, atitinkančias Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Matavimo priemonių techninis reglamentas), ir kurios buvo pateiktos rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d.
	[4] Taisyklių 

1 priedo,
 I skyriaus 1 p.

[2] Reglamento 104 p.


	
	
	

	2.
	Ar visi naudojami šilumos ir karšto vandens skaitikliai, kurių reglamentavimui netaikomi ES teisės aktai, tipai įrašyti į Registrą [10] (išskyrus nesudėtingos konstrukcijos MP):
	[1] 17 str. 2 d.,

18 str. 

3 d. ir 4 d.
	
	
	

	2.1.
	yra pažymėti tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijančiu ženklu:

pagamintų  Lietuvos Respublikoje?
	[1] 17 str. 2 d.,

18 str. 5 d. 


	Šilumos punktuose

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	
	
	Butuose

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	                         Ženklo pavyzdys:

LT
1 – XXXX

arba LT 1 – XXXX: YYYY, čia:

YYYY

            Skaičius 1 reiškia, kad MP pagaminta Lietuvos Respublikoje;

           Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris.
Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas.
	[4] Taisyklių           1 priedo 
II skyriaus  

3.1 p.


	
	
	

	2.2.

	yra pažymėti tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijančiu ženklu: pagamintų  ne Lietuvos Respublikoje?
	[1] 17 str. 2 d.,

18 str. 5 d. 


	Šilumos punktuose

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	
	
	Butuose

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	 Ženklo pavyzdys: 

LT
2 – XXXX

arba LT 2 – XXXX: YYYY, čia:

YYYY

             Skaičius 2 reiškia, kad MP pagaminta ne Lietuvos Respublikoje;      

  Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris.

Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas.
	[4] Taisyklių 

1 priedo 

II skyriaus 

3.2 p.


	
	
	

	Reikalavimai dėl MP patikros

Pastaba.

MP pirminės patikros rezultatai galioja tiek pat laiko kaip ir periodinės patikros ([4] 45 p.).

	3.
	Ar visi naudojami šilumos ir karšto vandens skaitikliai, kuriems pirminę patikrą Lietuvoje atliko paskirtosios įstaigos, yra pažymėti pirminės patikros dviem žymenimis (lipdukais)?  
	[1] 19 str. 1 d., 6 d., 
11 str. 3 p.;
[4] Taisyklių            1 priedo           

II skyriaus 4 p.
	Šilumos punktuose

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	
	
	Butuose

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	Pirminės patikros žymenų (lipdukų) pavyzdžiai:

1. Pirmasis žymuo   

[image: image1.png]vieta jstaigos

atpazinimo Zenklui





Apskritimo viršutinėje dalyje – Lietuvos  Respublikos žymuo ,,LT“;
Apskritimo apatinėje dalyje – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas;
000000 – žymens eilės numeris.
2. Antrasis žymuo     

[image: image2.png]



Patikros metų skaitmenys – du paskutiniai patikros metų skaitmenys;

000000 – žymens eilės numeris.

Pastabos:

1. Leidžiama be apribojimų pateikti rinkai ir pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje pagamintas matavimo priemones, nepatenkančias į techninių reglamentų taikymo sritis, jeigu jos atitinka Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus.
	[4] Taisyklių            1 priedo                

II skyriaus 
4 p.;
[6] Įsakymu patvirtintų

Grafinių pavyzdžių žymenų, naudojamų reikalavimus 
atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti 
2020 metais, 

1.1 p. ir 1.2 p. 
[4] Taisyklių 

5 p.


	
	
	

	4.
	Ar visos naudojamos MP, kurioms privaloma atlikti periodinę patikrą, yra pažymėtos galiojančiais patikros žymenimis (lipdukais), plombomis ir (arba) išduoti patikros sertifikatai?
	[1] 19 str. 3 d., 6 d.; 20 str.  3 d.;  
[4] Taisyklių            1 priedo           

II skyriaus 
4 p.;  [5];  
[7] 16 str. 1 d , 5 d.; 

[8]  7.1 papunkčio 3 punktas; 
10.5 papunktis;
[9] 54 p.,  
171 p., 176 p.
	Šilumos punktuose

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	
	
	Butuose

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	       MP patikra atlikta Lietuvos Respublikoje 2020 m.:

1. 2020 m. periodinės patikros žymens (lipduko) pavyzdys 

[image: image3.png]1234567

vieta metams 8

LMI 1o

vieta jstaigos 1 1
atpazinimo Zenklui

000000 12




1.....12 –  patikros mėnuo, 2020 –  patikros metai, paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 – žymens eilės numeris.
  2.  2020 m. klijuojamos polimerinės plėvelės (lipduko) pavyzdys   

         [image: image4.png]1.2 3
XXX000000 2020
7 8 9 10 11 12





XXX – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 – lipduko eilės numeris, 2020 – patikros metai, 1, 2, 3, ... 12 – patikros mėnuo.

Pastabos:

1. Reikalavimas taikomas MP, kurioms pasibaigęs pirminės ar periodinės patikros galiojimo laikas.

2. Kiti nuo 2020 m. sausio 1 d. grafiniai žymenų pavyzdžiai, naudojami  reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai  pažymėti, nurodyti [6].

3. Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atlikta matavimo priemonės pirminė ir periodinė patikra pripažįstama Lietuvos Respublikoje, jei ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti kompetentingų įstaigų, atlikusių pirminę ar periodinę patikrą, išduotą matavimo priemonės patikros sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą arba jeigu matavimo priemonės yra pažymėtos atitinkamais ženklais ir (arba) žymenimis.
	[4] Taisyklių            1 priedo           

II skyriaus 
4 p.;  
[6] Įsakymu patvirtintų

Grafinių pavyzdžių žymenų, naudojamų reikalavimus 
atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti 
2020 metais, 

1.3 p. ir

1.12  p.
[4] Taisyklių 40 p.
	
	
	

	Reikalavimai dėl MP žymenų (lipdukų) ir plombų būklės

	5.
	Ar visų naudojamų MP plombų  ir patikros žymenų (lipdukų) būklė atitinka nustatytus reikalavimus (ar MP plombavimo schemose nurodytos gamintojų apsauginės plombos ir metrologinės patikros plombos nenutrauktos, nenuplėšti žymenys (lipdukai), mechaniškai nepažeisti, ar savavališkai nepakeisti plombų įspaudai ir žymenų (lipdukų) ženklai), kad nebūtų galima daryti įtakos MP rodmenims nepažeidus plombų arba patikros žymenų (lipdukų)?
	[1] 19 str. 6 d., 
20 str. 3 d.


	Šilumos punktuose

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	
	
	Butuose

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	6.
	Ar  visos butuose ir šilumos punktuose naudojamos MP, kurių tipai buvo įrašyti į Registrą [10], buvo pradėtos naudoti iki to laiko, kol pasibaigė jų tipo tvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas?
	[4] Taisyklių 33 p.

	Šilumos punktuose

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	
	
	Butuose

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	
	Pastabos:

1. Tolesnis matavimo priemonių, kurių tipai yra išregistruoti iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro, pateikimas ir tiekimas rinkai draudžiamas. Jau naudojamos šių tipų matavimo priemonės gali būti naudojamos tol, kol atitinka matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus  ([4] Taisyklių 34 p.). 
 MP, įrašytų į Registrą [10], tipo patvirtinimo sertifikatų (pažymėjimų) galiojimo laikas nurodytas Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklalapyje http://metrinsp.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/lietuvos-matavimo-priemoniu-valstybes-registras/Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas/.
	
	
	
	


Reikalavimai dėl šilumos punktuose naudojamų MP
	7.
	Ar yra sudarytas  ir  patvirtintas į teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą (5) įtrauktų ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamų MP grupių sąrašas, kuriame nurodyti MP tipai, jų numeriai ir naudojimo sritis? Ar yra patvirtintas pilnas šilumos punktuose naudojamų šilumos ir karšto vandens skaitiklių, temperatūros ir slėgio MP sąrašas, kuriame nurodyti jų tipai (modeliai), numeriai ir naudojimo vieta? 
	[1] 16 str. 

1 d., 3 d.;

[5]


	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	8.
	Ar šilumos punktuose naudojami šilumos ir karšto vandens skaitikliai, temperatūros ir slėgio MP įrengtos, kaip nurodyta MP techninėje dokumentacijoje ir šilumos punktų principinėse schemose? 
	[1] 21 str. 2 d.  2 p., 22 str. 
1 d., 2 d.; 

[9] 55 p.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	9.
	Ar šilumos punktuose naudojamų šilumos ir karšto vandens skaitiklių, temperatūros ir slėgio MP tipai, metrologinės charakteristikos ir būklė atitinka nustatytus reikalavimus ? 
	[8] 6.1 papunkti., 

7.1 papunktis, 15.1 papunktis, 15.4 papunktis;

[9] 55 p.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	10.
	Ar šilumos punktuose yra įmonės įrengti karšto vandens ruošimo šilumos skaitikliai? 
	[9] 168.2 p.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu


Reikalavimai dėl butuose įrengtų ir atsiskaitymams su buitiniais vartotojais naudojamų karšto vandens skaitiklių
	11.
	Ar yra sudarytas  ir  patvirtintas į teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą (5) įtrauktų ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamų MP grupių sąrašas, kuriame nurodyti MP tipai, jų numeriai ir naudojimo sritis? Ar yra patvirtintas pilnas butuose naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašas, kuriame nurodyti jų tipai (modeliai), numeriai ir naudojimo vieta? 
	[1] 16 str. 

1 d., 3 d.;

[5]


	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu

	12.
	Ar įmonė visuose butuose, kuriuose butų savininkai pageidauja atsiskaityti už sunaudotą karštą vandenį pagal įrengtų skaitiklių rodmenis, įrengė karšto vandens skaitiklius, juos prižiūri, atlieka jų metrologinę patikrą? 
	[7] 16 str. 4 d.
	 FORMCHECKBOX 

Taip
	 FORMCHECKBOX 

Ne
	 FORMCHECKBOX 

Neaktualu


Klausimyne nurodyti teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-05-01) (TAR identifikacinis kodas: 0961010ISTA00I-1452).  
2. Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 ,,Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo” (TAR identifikacinis kodas: 2015-17168).
3. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 ,, Dėl Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 279 redakcija) (TAR identifikacinis kodas: 1031100NUTA00000982).

4. Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 ,,Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“  (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 4-264 redakcija) (suvestinė redakcija nuo 2018-11-01)  (TAR identifikacinis kodas: 2018-14803).                                              

5. Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 4-221 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 ,,Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“  (TAR identifikacinis kodas: 2014-10753; 2018-06185).

6. Grafiniai pavyzdžiai žymenų, naudojamų nuo 2020 m. sausio 1 d. reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti, patvirtinti Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2019-06-05 įsakymu Nr. 11V-64 ,,Dėl Matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos aprašo ir patikros sertifikato 2020 metais“ (TAR identifikacinis kodas:  2019-09078). 

7. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2019-07-01 iki 2020-06-25) (TAR identifikacinis kodas: 1031010ISTA0IX-1565).
8. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. 12 gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 ,,Dėl šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių patvirtinimo“  (TAR identifikacinis kodas: 0992020ISAK00000424).
9. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 ,,Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) (TAR identifikacinis kodas: 110203NISAK0001-297).
10. Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras (http://www.metrinsp.lt/1/153/), (http://195.182.67.21:800/mpregistras/Resultsfull.php).
11. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234
 (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) (TAR identifikacinis kodas:  0991010ISTAIII-1234).
          PASTABA.
          Taikant kontrolinį klausimyną turi būti vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis.

	
	
	
	
	

	(tikrinusio pareigūno pareigų pavadinimas)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)


Dalyvavo tikrinant:

	
	
	
	
	

	(pareigų pavadinimas)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)


