| Apie šį klausimyną, jo naudą jums ir jūsų teises Nuo 2011 m. vis daugiau planinių patikrinimų privaloma atlikti naudojant kontrolinius klausimynus. Šie klausimynai – tai verslo priežiūros institucijų pertvarkos (www.eimin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma) dalis. Jų nauda: - patogumas – svarbiausių teisės aktų reikalavimų sąvadas; - verslininkas prieš patikrinimą turi galimybę sužinoti, kas bus tikrinama; - verslininkas gali nesibaiminti baudų ir kitų griežtų poveikio priemonių, jei jo vykdoma veikla atitinka klausimyne nurodytus reikalavimus. | LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA |
| --- | --- |
|  | PATVIRTINTA Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 11V- 128 |
| Jeigu buvo nustatytas teisės aktų reikalavimų pažeidimas, kuris laikomas mažareikšmiu, jis turi būti nedelsiant ištaisytas žodinę pastabą pareiškusio patikrinimą atlikusio inspektoriaus akivaizdoje ir poveikio priemonė neskiriama. Jeigu mažareikšmio pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima, turi būti pateikiamas rašytinis nurodymas pažeidimą pašalinti per protingą terminą. Terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą. Jeigu norite pasikonsultuoti dėl į šį klausimyną įtrauktų reikalavimų ar esate nepatenkinti jus tikrinančio asmens veiksmais, kreipkitės į Lietuvos metrologijos inspekciją telefonu 870668011 arba el. paštu metrinsp@metrinsp.lt. Jeigu jums kyla abejonių dėl klausimyne nurodytų reikalavimų pagrįstumo, manote, kad klausimai suformuluoti neteisingai, turite pastebėjimų ar pasiūlymų, prašome rašyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai el. paštu versloprieziura@eimin.lt. Ekonomikos ir inovacijų ministerija užtikrins, kad būtų atlikti reikalingi pakeitimai. Visus klausimynus galite rasti adresu www.verslovartai.lt/kontroliniai-klausimynai |  |

Įmonių, tiekiančių suskystintas naftos dujas vartotojams (abonentams),

kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo

(Lietuvos metrologijos inspekcijos                       apskrities skyriaus teisinės metrologijos reikalavimų

laikymosi patikrinimo akto 20    m.                          d. Nr.                                                                     priedas)

(patikrinimo vieta)

| Patikrinimą atliko: |  |  |  | Lietuvos metrologijos inspekcijos apskrities skyriaus |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vardas, pavardė |  |  | Pareigos, telefono numeris |  |  |  |  |  |
| Pavedimo atlikti patikrinimą data ir registracijos numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagrindinė juridinio asmens veikla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekonominės veiklos kodas ir pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikrintas juridinis asmuo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registruota: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anksčiau juridinis asmuo tikrintas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data ir patikrinimo akto numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patikrinimas pradėtas: | 20 | m. |  |  | d. |  | val. |  | min. |
| Patikrinimas baigtas: | 20 | m. |  |  | d. |  | val. |  | min. |
| Asmuo, atsakingas už matavimo priemonių tinkamą įrengimą, naudojimą, jų norminių veikimo sąlygų užtikrinimą, naudojamų matavimo priemonių patikros organizavimą (įmonės vadovas arba savininkas, arba jų įgaliotas asmuo) ([1] 22 str. 2 d.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atliekant patikrinimą dalyvavo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Savivaldybės administracijos direktorius išduotas leidimas verstis mažmenine prekyba dujomis ([7] 13 str. 2 d.; [9] 9 p.) |  |
| --- | --- |
|  | Išdavimo data, Nr., galiojimo data |
| Esate pirmuosius metus veiklą vykdantis ūkio subjektas ([14] 364 str. 7 d.): | Veiklos teisinio metrologinio reglamentavimo srityje ([1] 16str. 1 d .) pradžios data |

Bendrieji reikalavimai matavimo priemones naudojančioms įmonėms, tiekiančioms suskystintas naftos dujas vartotojams (abonentams)

1. Matavimo priemonė (MP) – teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP: dujų skaitikliai ([1]15 str. 1 d. 1 p.; [2] 17 priedo  2.3 papunktis; [7] 30 str. 3 d.; [11] 14 p., 27 p.;  [13] 21.5 papunktis), manometrai  ([10] 204 p., 349 p.) ir kt..

2. Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP – tai MP, kurios naudojamos nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina; sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, kitose srityse ([1] 16 str. 1 d.; [4]).

3. Dujų vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, perkantis ir naudojantis dujas asmeniniams, šeimos, namų ūkio ar     verslo poreikiams tenkinti [10] 6.11 papunktis.

4. Centralizuotas suskystintų naftos dujų tiekimas – energetikos įmonių, turinčių leidimus verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, veikla, tiekiant suskystintas naftos dujas buitinių vartotojų reikmėms vamzdynais iš rezervuarų ar grupinių balionų įrenginių [7] 2 str. 3 d.

5. Duomenis dėl klausimyno 1÷ 8 klausimų pateikia asmuo, atsakingas už MP įrengimą, naudojimą ir naudojamų MP patikros organizavimą (įmonės vadovas, arba savininkas, arba jų įgaliotas asmuo).

| 1. | Ar yra sudarytas ir patvirtintas į teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą (4) įtrauktų ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamų MP grupių sąrašas, kuriame nurodyti MP tipai, jų numeriai ir naudojimo sritis (vieta)? | [1] 16 str. 1 d., 3 d.; [4]; [10] 143 p. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne | Neaktualu |

Reikalavimai dėl MP teisinio metrologinio patvirtinimo

Pastabos:

1. Matavimo priemonės atitikties įvertinimas, pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėse narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje  ([1] 18 str. 2 d.).

2. Lietuvos Respublikoje patvirtintas matavimo priemonės tipas, taip pat Metrologijos įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nurodytos matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, tipas, kurio patvirtinimas yra atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagal šių valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus ir pripažintas Lietuvos Respublikoje, įrašomas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą (toliau – Registras) ([1] 18 str. 5 d., [6]).

3. Manometrams netaikoma matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra ([3] 37 p., [3] 5 priedas      8 p.).

| 2. | Ar visi naudojami dujų skaitikliai, kuriems taikytini Matavimo priemonių techninio reglamento [2] ir Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių [3] reikalavimai, yra paženklinti CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu? | [1] 21 str. 1 d.; [2] Reglamento 55 p., 17 priedas; [3] Taisyklių 4 p.; [10] 32 p.; [12] 6 p. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip |  |  | Ne | Neaktualu |  |  |  |
|  | MP ženklinimo pavyzdys: CE; M 15; XXXX. 15 – du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys; XXXX – paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris. Pastaba: Matavimo priemonės, atitinkančios iki 2006 m. spalio 30 d. galiojusius teisės aktus, gali būti pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, kol galioja jų tipo patvirtinimas, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. spalio 30 d. Leidžiama tiekti rinkai ir (arba) pradėti naudoti matavimo priemones, atitinkančias Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Matavimo priemonių techninis reglamentas), ir kurios buvo pateiktos rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d. | [3] Taisyklių 1 priedo I skyriaus 1 p. [2] Reglamento 104 p. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ar visi naudojami dujų skaitikliai, kuriems buvo taikytini Įsakymo [8] reikalavimai, yra paženklinti EB modelio patvirtinimo ir EB pirminės patikros ženklu: | [1] 21 str. 1 d. | Taip |  |  | Ne | Neaktualu |  |  |  |
| 3.1 | Kai MP taikomas EEB modelio patvirtinimas, ženklinama ženklu Viršutinėje ženklo dalyje rašomos valstybės, kurioje atliktas EBB modelio patvirtinimas, ženklas ir paskutiniai du skaitmenys, nurodantys EBB modelio patvirtinimo metus, o apatinėje ženklo dalyje – EBB modelio patvirtinimą išdavusios paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | EB pirminės patikros žymuo - Pirmasis ženklas Ženklo viršutinėje ženklo dalyje rašoma valstybės, kurioje atlikta pirminė patikra, skiriamoji didžioji raidė ir, jei reikia, vienas arba du skaitmenys, rodantys teritorinį padalinį. Apatinėje dalyje rašomas patikrą atlikusio tikrintojo ar įstaigos identifikavimo numeris - Antrasis ženklas Ženklo šešiakampyje įrašomi du paskutiniai patikros metų skaitmenys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ar visi naudojami gamtinių dujų skaitikliai, kurių reglamentavimui netaikomi ES teisės aktai, tipai įrašyti į Registrą [6] (išskyrus nesudėtingos konstrukcijos MP) : | [1] 17 str. 2 d., 18 str. 3 d. ir 4 d. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | yra pažymėti tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijančiu ženklu: pagamintų Lietuvos Respublikoje? | [1] 17 str. 2 d., 18 str. 5 d. | Taip | Ne |  |  |  | Neaktualu |  |  |
|  | Ženklo pavyzdys: LT; 1 – XXXX; arba LT 1 – XXXX: YYYY, čia:. YYYY. Skaičius 1 reiškia, kad MP pagaminta Lietuvos Respublikoje; Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris. Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas. | [3] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 3.1 p. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | yra pažymėti tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijančiu ženklu: pagamintų ne Lietuvos Respublikoje? | [1] 17 str. 2 d., 18 str. 5 d. | Taip |  | Ne |  |  |  |  | Neaktualu |
|  | Ženklo pavyzdys: LT; 2 – XXXX; arba LT 2 – XXXX: YYYY, čia:. YYYY. Skaičius 2 reiškia, kad MP pagaminta ne Lietuvos Respublikoje; Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris. Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo | [4] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 3.2 p. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reikalavimai dėl MP patikros Pastaba. MP pirminės patikros rezultatai galioja tiek pat laiko kaip ir periodinės patikros ([3] Taisyklių 45 p.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ar visos naudojamos MP, kurioms privaloma atlikti periodinę patikrą, jų įrengimo metu buvo pažymėtos galiojančiais patikros žymenimis (lipdukais) ir (arba) užplombuotos, ir (arba) išduoti patikros sertifikatai? | [1] 19 str. 3 d., 6 d.; 20 str. 3 d.; [4]; [10] 32 p., 143 p., 152 p.; [12] 6 p. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Taip |  |  | Ne | Neaktualu |  |  |  |
|  | MP patikra atlikta Lietuvos Respublikoje 2020m. : 1. 2020 m. periodinės patikros žymens (lipduko) pavyzdys 1.....12 – patikros mėnuo, 2020 – patikros metai, paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 – žymens eilės numeris. 2. 2020 m. klijuojamos polimerinės plėvelės (lipduko) pavyzdys 1.....12 – patikros mėnuo, 2020 - patikros metai, XXX - paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 - lipduko eilės numeris. Pastabos: 1. Reikalavimas taikomas MP, kurioms pasibaigęs pirminės ar periodinės patikros galiojimo laikas. 2. Kiti nuo 2020 m. sausio 1 d. grafiniai žymenų pavyzdžiai, naudojami reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti, nurodyti [5]. 3. Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atlikta matavimo priemonės pirminė ir periodinė patikra pripažįstama Lietuvos Respublikoje, jei ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti kompetentingų įstaigų, atlikusių pirminę ar periodinę patikrą, išduotą matavimo priemonės patikros sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą ir (arba) jeigu matavimo priemonės yra pažymėtos atitinkamais ženklais ir (arba) žymenimis. | [5] Įsakymu patvirtintų Grafinių pavyzdžių žymenų, naudojamų reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti 2020 metais, 1.3 p. ir 1.12 p. [3] Taisyklių 40 p. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ar visų naudojamų MP plombų ir patikros žymenų (lipdukų) būklė jų įrengimo metu atitiko nustatytus reikalavimus (ar MP plombavimo schemose nurodytos gamintojų apsauginės plombos ir metrologinės patikros plombos nenutrauktos, nenuplėšti žymenys (lipdukai), mechaniškai nepažeisti, ar savavališkai nepakeisti plombų įspaudai ir žymenų (lipdukų) ženklai), kad nebūtų galima daryti įtakos MP rodmenims nepažeidus plombų arba patikros žymenų (lipdukų)? | [1] 19 str. 6 d., 20 str. 3 d.; [10] 206 p. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Taip |  |  | Ne | Neaktualu |  |  |  |
| 7. | Ar visos naudojamos MP, kurių tipai įrašyti į Registrą [6], buvo pradėtos naudoti iki to laiko, kol pasibaigė jų tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas? | [3] 33 p. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Taip |  |  | Ne | Neaktualu |  |  |  |
|  | Pastabos: 1. Tolesnis matavimo priemonių, kurių tipai yra išregistruoti iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro, pateikimas ir tiekimas rinkai draudžiamas. Jau naudojamos šių tipų matavimo priemonės gali būti naudojamos tol, kol atitinka matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus ([3] Taisyklių 34 p.). MP, įrašytų į Registrą [6], tipo patvirtinimo sertifikatų (pažymėjimų) galiojimo laikas nurodytas Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklalapyje http://metrinsp.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/lietuvos-matavimo-priemoniu-valstybes-registras/Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reikalavimai dėl MP būklės ir naudojimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ar visos MP įrengtos tinkamai, naudojamos ir prižiūrimos laikantis gamintojų parengtų techninių MP aprašų bei techninės priežiūros instrukcijų (ar MP įrengtos taip, kad atitiktų savo paskirtį, ar naudojamos, kaip nurodyta techniniame MP apraše; ar MP naudojamos apibrėžtoje klimatinėje, mechaninėje ir elektromagnetinėje aplinkoje bei prižiūrimos, kaip nurodyta techninės priežiūros instrukcijose), ar užtikrintos gamintojo apibrėžtos MP norminės veikimo sąlygos? | [1] 21 str. 2 d. 2 p., 22 str. 1 d., 2 d.; [10] 206 p. | Taip |  | Ne |  |  |  | Neaktualu |  |

Klausimyne nurodyti teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-05-01) (TAR identifikacinis kodas: 0961010ISTA00I-1452).

- Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 ,,Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo” (TAR identifikacinis kodas: 2015-17168).

- Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 ,,Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“  (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 4-264 redakcija) (suvestinė redakcija nuo 2018-11-01)  (TAR identifikacinis kodas: 2018-14803).

- Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 4-221 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 ,,Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“  (TAR identifikacinis kodas: 2014-10753;  2018-06185).

- Grafiniai pavyzdžiai žymenų, naudojamų nuo 2020 m. sausio 1 d. reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti, patvirtinti Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2019-06-05 įsakymu Nr. 11V-64 ,,Dėl Matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos aprašo ir patikros sertifikato 2020 metais“ (TAR identifikacinis kodas:  2019-09078).

- Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras (http://195.182.67.21:800/mpregistras/Resultsfull.php); (http://www.metrinsp.lt/1/153/).

- Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-06-01) (TAR identifikacinis kodas: 1021010ISTA00IX-884).

- Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V-54 ,,Dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/34/EB įgyvendinimo (TAR identifikacinis kodas: 10930MTISAK0000V-54).

- Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 ,,Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“  (suvestinė redakcija nuo 202-05-01) (TAR identifikacinis kodas: 112203NISAK00001-19).

- Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277 ,,Dėl Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2020-05-01) (TAR identifikacinis kodas: 2016-25534).

- Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio    2 d. įsakymu Nr. 1-2 ,,Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2019-01-01) (Identifikacinis kodas: 112203NISAK000001-2).

- Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1-41 ,,Dėl Prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2018-11-23) (TAR identifikacinis kodas: 110203NISAK0001-346).

- Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo  24 d. įsakymu Nr. 1-187 ,,Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (TAR identifikacinis kodas: 113203NISAK0001-187).

- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234
 (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) (TAR identifikacinis kodas:  0991010ISTAIII-1234).

PASTABA.

Taikant kontrolinį klausimyną turi būti vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytų teisės aktų redakcijomis.

| (tikrinusio pareigūno pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dalyvavo tikrinant:

| (pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |