| Apie šį klausimyną, jo naudą jums ir jūsų teises Nuo 2011 m. vis daugiau planinių patikrinimų privaloma atlikti naudojant kontrolinius klausimynus. Šie klausimynai – tai verslo priežiūros institucijų pertvarkos (www.eimin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma) dalis. Jų nauda: - patogumas – svarbiausių teisės aktų reikalavimų sąvadas; - verslininkas prieš patikrinimą turi galimybę sužinoti, kas bus tikrinama; - verslininkas gali nesibaiminti baudų ir kitų griežtų poveikio priemonių, jei jo vykdoma veikla atitinka klausimyne nurodytus reikalavimus. | LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA |
| --- | --- |
|  | PATVIRTINTA Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 11V-128 |
| Jeigu buvo nustatytas teisės aktų reikalavimų pažeidimas, kuris laikomas mažareikšmiu, jis turi būti nedelsiant ištaisytas žodinę pastabą pareiškusio patikrinimą atlikusio inspektoriaus akivaizdoje ir poveikio priemonė neskiriama. Jeigu mažareikšmio pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima, turi būti pateikiamas rašytinis nurodymas pažeidimą pašalinti per protingą terminą. Terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą. Jeigu norite pasikonsultuoti dėl į šį klausimyną įtrauktų reikalavimų ar esate nepatenkinti jus tikrinančio asmens veiksmais, kreipkitės į Lietuvos metrologijos inspekciją telefonu 870 668 011 arba el. paštu metrinsp@metrinsp.lt. Jeigu jums kyla abejonių dėl klausimyne nurodytų reikalavimų pagrįstumo, manote, kad klausimai suformuluoti neteisingai, turite pastebėjimų ar pasiūlymų, prašome rašyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai el. paštu versloprieziura@eimin.lt. Ekonomikos ir inovacijų ministerija užtikrins, kad būtų atlikti reikalingi pakeitimai. Visus klausimynus galite rasti adresu www.verslovartai.lt/kontroliniai-klausimynai |  |

Kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo viešąsias fiksuoto ir judriojo telefono ryšio paslaugas teikiančioms bendrovėms

(Lietuvos metrologijos inspekcijos                       apskrities skyriaus teisinės metrologijos reikalavimų

laikymosi patikrinimo akto 20    m.                          d. Nr.                                                                     priedas)

(patikrinimo vieta)

| Patikrinimą atliko: |  |  |  | Lietuvos metrologijos inspekcijos apskrities skyriaus |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vardas, pavardė |  |  | Pareigos, telefono numeris |  |  |  |  |  |
| Pavedimo atlikti patikrinimą data ir registracijos numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagrindinė juridinio asmens veikla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekonominės veiklos kodas ir pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikrintas juridinis asmuo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registruota: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anksčiau juridinis asmuo tikrintas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data ir patikrinimo akto numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patikrinimas pradėtas: | 20 | m. |  |  | d. |  | val. |  | min. |
| Patikrinimas baigtas: | 20 | m. |  |  | d. |  | val. |  | min. |
| Asmuo, atsakingas už matavimo priemonių tinkamą įrengimą, naudojimą, jų norminių veikimo sąlygų užtikrinimą, naudojamų matavimo priemonių patikros organizavimą (įmonės vadovas arba savininkas, arba jų įgaliotas asmuo) ([1] 22 str. 2 d.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atliekant patikrinimą dalyvavo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotas leidimas ([5] 3 str. 14 d., 9 str. 2 p.). | Išdavimo data, Nr., galiojimo data |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esate pirmuosius metus veiklą vykdantis ūkio subjektas ([8] 364 str. 7 d.): | Veiklos teisinio metrologinio reglamentavimo srityje ([1] 16 str. 1 d .) pradžios data |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendrieji reikalavimai matavimo priemones naudojančioms

viešąsias fiksuoto ir judriojo telefono ryšio paslaugas teikiančioms bendrovėms

- Matavimo priemonė (toliau – MP) – teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP: telefoninių pokalbių kiekio ir trukmės apskaitos sistemos ([1]15 str. 1 d. 1 p.; [3] 12.4 papunktis).

- Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP – tai MP, kurios naudojamos nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina; sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, kitose srityse ([1] 16 str. 1 d.;  [6] 51 p ).

3. Operatorius – ūkio subjektas, teikiantis ar turintis teisę teikti viešąjį ryšių tinklą ar susijusias priemones ([5] 3 str. 32 d.).

4. Paslaugų gavėjas – asmuo, kuriam teikiamos viešosios elektroninių ryšių paslaugos ar kuris kreipėsi dėl jų teikimo ([5] 3 str. 33 d.).

5. Viešosios fiksuotojo telefono ryšio paslaugos – viešosios telefono ryšio paslaugos, teikiamos viešuoju fiksuotojo ryšio tinklu ([5] 3 str. 76 d.).

6. Viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos – viešosios telefono ryšio paslaugos, teikiamos viešuoju judriojo ryšio tinklu ([5] 3 str. 77 d.).

7. Duomenis dėl klausimyno 1÷ 12 klausimo pateikia asmuo, atsakingas už MP įrengimą, naudojimą ir naudojamų MP patikros organizavimą (įmonės vadovas arba savininkas,  arba jų įgaliotas asmuo).

| 1. | Ar yra sudarytas ir patvirtintas į teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą (3) įtrauktų ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamų MP grupių sąrašas, kuriame nurodyti MP tipai, jų numeriai ir naudojimo sritis? | [1] 16 str. 1 d., 3 d.; [3] | Taip | Ne | Neaktualu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Reikalavimai dėl MP teisinio metrologinio patvirtinimo

- Matavimo priemonės atitikties įvertinimas, pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėse narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje  ([1] 18 str. 2 d.).

- Lietuvos Respublikoje patvirtintas matavimo priemonės tipas, taip pat Metrologijos įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nurodytos matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, tipas, kurio patvirtinimas yra atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagal šių valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus ir pripažintas Lietuvos Respublikoje, įrašomas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą (toliau – Registras) ([1] 18 str. 5 d., [4]).

| 2. | Ar naudojamos MP tipo įvertinimas ir patvirtinimas atliktas Europos Sąjungos valstybėse narėse pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus? | [1] 18 str. 3 d., 4 d.; [5] 27 str. 7 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Ar naudojamos MP tipas įrašytas į Registrą [5]? | [1] 18 str. 5 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
| 4. | Ar naudojamai MP, kuriai pirminę patikrą Lietuvoje atliko paskirtosios įstaigos, yra išduotas patikros sertifikatas? | [1] 11 str. 2 p. ir 4 p.; 17 str. 2 d.; 19 str. 6 d.. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
| 5. | Ar naudojamai MP, kuriais atlikta periodinė patikra, yra išduotas patikros sertifikatas? | [1] 19 str. 6 d.; [3] 12.4 papunktis, [5] 27 str. 7 d.; [6] 51 p. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
| 6. | Ar naudojama MP yra apsaugota nuo rodmenų klastojimo? | [1] 19 str. 6 d.; 20 str. 3 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
| 7. | Ar naudojama MP, kurios tipas buvo įrašytas į Registrą [4], buvo pradėta naudoti iki to laiko, kol pasibaigė jos tipo patvirtinimo sertifikato galiojimo laikas? | [2] 33 p. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
|  | Pastabos: 1. Tolesnis matavimo priemonių, kurių tipai yra išregistruoti iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro, pateikimas ir tiekimas rinkai draudžiamas. Jau naudojamos šių tipų matavimo priemonės gali būti naudojamos tol, kol atitinka matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus ([2] Taisyklių 34 p.). MP, įrašytų į Registrą [4], tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas nurodytas Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklalapyje http://metrinsp.lrv.lt/lt/atviri-duomenys/matavimo-priemoniu-irasytu-i-lietuvos-matavimo-priemoniu-valstybes-registra-tipo-patvirtinimo-sertifikatu-galiojimo-laikas/. |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai dėl MP būklės ir naudojimo |  |  |  |  |
| 8. | Ar MP įrengta tinkamai, naudojama ir prižiūrima laikantis gamintojo parengto techninio MP aprašo bei techninės priežiūros instrukcijos (ar MP įrengta taip, kad atitiktų savo paskirtį, ar naudojama, kaip nurodyta techniniame MP apraše; ar MP naudojama apibrėžtoje klimatinėje, mechaninėje ir elektromagnetinėje aplinkoje bei prižiūrima, kaip nurodyta techninės priežiūros instrukcijoje), ar užtikrintos gamintojo apibrėžtos MP norminės veikimo sąlygos? | [1] 21 str. 2 d. 2 p., 22 str. 1 d., 2 d.; [5] 8 str. 2 d. 5 p.; [6] 51 p. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
| 9. | Ar yra galiojantis MP dokumentas (protokolas), patvirtinantis MP (telefoninių pokalbių laiko apskaitos sistemos) sietį su UTC(LT) laiku? | [7] | Taip | Ne | Neaktualu |  |
| 10. | Ar yra galiojantis komutacinių stočių programinės įrangos versijos numeris? | [7] | Taip | Ne | Neaktualu |  |
| 11. | Ar yra gamintojo deklaracija, patvirtinanti, kad komutacinių stočių programinės įrangos versija nepasikeitė, arba, kad pakeista programinės įrangos versija neįtakoja laiko apskaitos funkcijos? | [7] | Taip | Ne | Neaktualu |  |
| 12. | Ar yra po paskutinės patikros MP (telefoninių pokalbių laiko apskaitos sistemos) vykdytų programinės įrangos pokyčių registras, kuriame nurodyti pokyčių data, tikslas ir rezultatas? | [7] | Taip | Ne | Neaktualu |  |

Klausimyne nurodyti teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-05-01) (TAR identifikacinis kodas: 0961010ISTA00I-1452).

- Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 ,,Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“  (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 4-264 redakcija) (suvestinė redakcija nuo 2018-11-01)  (TAR identifikacinis kodas: 2018-14803).

- Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu  Nr. 4-221 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 ,,Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“  (TAR identifikacinis kodas: 2014-10753; 2018-06185).

- Lietuvos matavimo priemonių registras (http://www.metrinsp.lt/1/153/), (http://195.182.67.21:800/mpregistras/Resultsfull.php).

- Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas  (suvestinė redakcija nuo 2020-01-17) (TAR identifikacinis kodas: 1041010ISTA0IX-2135).

- Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1V-1160 ,,Dėl Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2016-04-30) (TAR identifikacinis kodas: 10511RRISAK01V-1160).

- Telefoninių pokalbių laiko apskaitos sistemų patikros metodikos (viešai neskelbiamos, žiūrėti Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainės skyriuje ,,Veiklos sritys“ / ,,Paskirtosios įstaigos“ /,,Galiojančių matavimo priemonių patikros metodikų, bendrųjų patikros metodikų, laikinųjų patikros metodikų ir dokumentų, pripažintų tinkamais atliekant matavimo priemonių patikrą, sąrašas“).

- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234
 (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) (TAR identifikacinis kodas:  0991010ISTAIII-1234).

PASTABA.

Taikant kontrolinį klausimyną turi būti  vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytų teisės aktų  redakcijomis.

| (tikrinusio pareigūno pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dalyvavo tikrinant:

| (pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |