| Apie šį klausimyną, jo naudą jums ir jūsų teises Nuo 2011 m. vis daugiau planinių patikrinimų privaloma atlikti naudojant kontrolinius klausimynus. Šie klausimynai – tai verslo priežiūros institucijų pertvarkos (www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma) dalis. Jų nauda: - patogumas – svarbiausių teisės aktų reikalavimų sąvadas; - verslininkas prieš patikrinimą turi galimybę sužinoti, kas bus tikrinama; - verslininkas gali nesibaiminti baudų ir kitų griežtų poveikio priemonių, jei atitinka klausimyne nurodytus reikalavimus. | LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA |
| --- | --- |
|  | PATVIRTINTA Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2014 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 11V-17 |
| Jei jūsų pažeistas reikalavimas neįtrauktas į klausimyną, galite būti tik įspėtas (surašytas įpareigojimas, nurodymas). Tik išskirtiniu atveju, kai būtina užkirsti kelią reikšmingam pavojui asmenims ar aplinkai, arba tyčiniam teisės aktų reikalavimų nesilaikymui, jei jau buvote įspėtas ir konsultuotas dėl nesilaikymo – galite būti nubaustas ir už neatitikimą reikalavimui, neįtrauktam į kontrolinį klausimyną. Jeigu norite pasikonsultuoti dėl į šį klausimyną įtrauktų reikalavimų ar esate nepatenkinti jus tikrinančio asmens veiksmais, kreipkitės į Lietuvos metrologijos inspekciją telefonu (8 5) 231 2957 arba el. paštu metrinsp@metrinsp.lt. Jeigu jums kyla abejonių dėl klausimyne nurodytų reikalavimų pagrįstumo, manote, kad klausimai suformuluoti neteisingai, turite pastebėjimų ar pasiūlymų, prašome rašyti Ūkio ministerijai. el. paštu versloprieziura@ukmin.lt. Ūkio ministerija užtikrins, kad būtų atlikti reikalingi pakeitimai. Visus klausimynus galite rasti adresu www.verslovartai.lt/kontroliniai-klausimynai |  |

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto

paslaugų tiekėjų

kontrolinis klausimynas

dėl matavimo priemonių naudojimo

(Lietuvos metrologijos inspekcijos                       apskrities skyriaus teisinės metrologijos reikalavimų

laikymosi patikrinimo akto 20    m.                          d. Nr.                                                                     priedas)

(patikrinimo vieta)

| Patikrinimą atliko: |  |  |  | Lietuvos metrologijos inspekcijos apskrities skyriaus |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vardas, pavardė |  |  | Pareigos, telefono ir fakso numeriai |  |  |  |  |  |
| Pavedimo atlikti patikrinimą data ir registracijos numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagrindinė juridinio arba fizinio asmens veikla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekonominės veiklos kodas ir pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikrintas juridinis arba fizinis asmuo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas, tel., fakso numeris, el. paštas arba fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo Nr., adresas, tel., el. paštas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registruota: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anksčiau juridinis arba fizinis asmuo tikrintas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data ir patikrinimo akto numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patikrinimas pradėtas: | 20 | m. |  |  | d. |  | val. |  | min. |
| Patikrinimas baigtas: | 20 | m. |  |  | d. |  | val. |  | min. |
| Atsakingas asmuo už matavimo priemonių įrengimą, naudojimą ir naudojamų matavimo priemonių patikros organizavimą (įmonės vadovas arba savininkas arba jų įgaliotas asmuo): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atliekant patikrinimą dalyvavo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendrieji reikalavimai matavimo priemones (toliau – MP) naudojantiems transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų tiekėjams

(toliau – įmonė)

Pastabos:

- Matavimo priemonė (toliau –MP) - teisinei metrologijai priskirtos įmonėse naudojamos MP: dyzelinių variklių dūmingumo matavimo priemonės, išmetamųjų dujų analizatoriai, automobilių padangų slėgmačiai, automobilių žibintų reguliavimo prietaisai, ilgio matai, gylmačiai, naudojami automobilių padangų protektoriaus gyliui matuoti (įsigalioja 2014 m. gegužės 1 d.), dinamometriniai raktai, automobilių stabdžių parametrų matavimo stendai, automobilių stiklų skaidrumo matavimo priemonės, izoliacijos varžos matavimo priemonės, manometrai, sekundmačiai, tepalų skaitikliai, dujų matavimo ir signalizavimo sistemos, sprogių, toksinių ir deguonies dujų analizatoriai ir signalizatoriai, turintys matavimo funkciją ir kt.

- Duomenis dėl klausimyno 1÷ 11  klausimo pateikia atsakingas asmuo už MP įrengimą, naudojimą ir naudojamų MP patikros organizavimą (įmonės vadovas arba savininkas arba jų įgaliotas asmuo).

| 1 | Ar yra įmonės vadovo patvirtintas pilnas visų įmonėje naudojamų MP sąrašas, kuriame nurodyti MP tipai (modeliai), jų numeriai ir naudojimo sritis? | [1] 15 str. 1 d.; [5] Sąrašo pastabos 4p. [3]27.4p.; [7] 33p.; [10] 8.1 p.; [11] 7.1 p.; [14] 5.16.1 p.; 4.13 p.; [13],[16] | Taip | Ne | Neaktualu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Reikalavimai dėl MP teisinio metrologinio patvirtinimo

| 2 | Ar visi įmonėje naudojami tepalų skaitikliai, gylmačiai (automobilių padangų protektoriaus gyliui matuoti, įsigalioja 2014 m. gegužės 1 d.), ilgio matai ir išmetamųjų dujų analizatoriai, kuriems taikytini Matavimo priemonių techninio reglamento [2] reikalavimai, yra paženklinti „CE“ ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu ? | [1] 12 str. 1 d.; [2]Reglamento priedai MP-005, MP-009, MP-010. | Taip | Ne | Neaktualu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MP ženklinimo pavyzdys: M 06 XXXX 06 - du paskutiniai ženklo pritvirtinimo 2006 metų skaitmenys; XXXX - paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris Pastaba. Nurodytoms MP ženklai privalomi nuo Matavimo priemonių techninio reglamento [2] įsigaliojimo datos: 2006 m. spalio 30 d. Nukrypstant nuo šio reikalavimo, leidžiama tiekti rinkai ir pradėti naudoti matavimo priemones, atitinkančias iki 2006 m. spalio 30 d. taikytinas taisykles, kol galioja tų matavimo priemonių tipo patvirtinimas, arba ne ilgiau kaip dešimt metų nuo 2006 m. spalio 30 d., jei tipo patvirtinimo galiojimo laikas neribotas. | [4] Taisyklių 1 priedo - p. [2] 42 p. |  |  |  |
| 4 | Ar visi įmonėje automobilinių padangų slėgmačiais, kuriems Įsakymu [9] taikytina Tarybos direktyva 86/217/EEB [12], yra paženklinti Europos Bendrijos pirminės patikros (susidedančiu iš dviejų ženklų) žymeniu, liudijančių MP pirminę patikrą? | [1] 12 str. 1 d. [4] 8.1 p. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
|  | MP ženklinimo pavyzdys: - Pirmasis ženklas Ženklo viršutinėje ženklo dalyje rašoma valstybės, kurioje atlikta pirminė patikra, skiriamoji didžioji raidė ir, jei reikia, vienas arba du skaitmenys, rodantys teritorinį padalinį. Apatinėje dalyje rašomas patikrą atlikusio tikrintojo ar įstaigos identifikavimo numeris - Antrasis ženklas Ženklo šešiakampyje įrašomi du paskutiniai patikros metų skaitmenys. Pastaba. Nurodytoms MP ženklai privalomi į Lietuvą tiekiamoms matavimo priemonėms nuo 2004 m. gegužės 1 d. | [4] Taisyklių 1 priedo 2.2.1 p. [4] Taisyklių 1 priedo 2.2.2 p. [8] 2 p. |  |  |  |  |
| 5 | Ar visoms naudojamoms MP (automobilių žibintų reguliavimo prietaisai, automobilių stabdžių parametrų matavimo stendai, automobilių stiklų skaidrumo matavimo priemonės, dinamometrai ir dinamometriniai raktai, manometrai, izoliacijos varžos matavimo priemonės, sekundmačiai, dyzelinių variklių dūmingumo matavimo priemonės, dujų matavimo ir signalizavimo sistemos, sprogių, toksinių ir deguonies dujų analizatoriai ir signalizatoriai, turintys matavimo funkciją ir kt.), kurių tipai įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą (toliau – Registras) [9] ir kurių reglamentavimui netaikomi EB teisės aktai yra pažymėtos atitiktį reikalavimams patvirtinančiu ženklu: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | pagamintų Lietuvoje? | [1] 12 str. 2 d., 18 str.3 ir 4 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
|  | Ženklo pavyzdys: arba LT 1−XXX:2006 Skaičius 1 reiškia, kad MP pagaminta Lietuvoje; XXX – tipo patvirtinimo sertifikato identifikavimo numeris. | [4] Taisyklių 1 priedo 3.2 p. |  |  |  |  |
| 5.2 | pagamintų Bendrijos valstybės narės? | [1] 12 str. 2 d., 18 str.3 ir 4 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
|  | Ženklo pavyzdys: arba LT 2−XXX:2006 Skaičius 2 reiškia MP pagaminta Bendrijos valstybės narės gamintojo; XXX – tipo patvirtinimo sertifikato identifikavimo numeris. | [4] Taisyklių 1 priedo 3.3 p. |  |  |  |  |
| 5.3 | pagamintų ne Bendrijos valstybės narės gamintojo? | [1] 12 str. 2 d., 18 str.3 ir 4 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
|  | Ženklo pavyzdys: arba LT 3−XXX:2006 Skaičius 3 reiškia MP pagaminta ne Bendrijos valstybės narės gamintojo; XXX – tipo patvirtinimo sertifikato identifikavimo numeris. | [4] Taisyklių 1 priedo 3.4 p. |  |  |  |  |
| 6 | Ar visos įmonėje naudojamos MP, kurių pirminę patikrą atliko paskirtoji įstaiga, paženklintos pirminės patikros dviem žymenimis (lipdukais)? | [1] 18 str. 3 ir 4 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
|  | - Pirmasis žymuo Apskritimo viršutinėje dalyje – Lietuvos raidės LT; apskritimo apatinėje dalyje – Valstybinės metrologijos tarnybos paskirtosios įstaigos žymuo; 000000 žymens eilės numeris. Žymuo įsigaliojo nuo 2010-05-23 ([4] Žin., 2010, Nr. 59-2949 ). - Antrasis žymuo XX du paskutiniai patikros metų skaitmenys; 000000 žymens eilės numeris. Pastaba. Žymuo įsigaliojo nuo 2010-09-17 ([4] Žin., 2010, Nr.109-5620). | [4] Taisyklių 1 priedo 3.5 p. |  |  |  |  |
| 7 | Ar visos MP, atlikus jų periodinę patikrą, yra pažymėtos patikros žymeniu (lipduku) ir (arba) plombuotos ir (arba) yra išduotas patikros sertifikatas? | [1] 19 str. 7 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
|  | 2014 m. periodinės patikros žymens (lipduko) pavyzdys 2014 m. klijuojamos polimerinės plėvelės (lipduko) pavyzdys 1.....12 - patikros mėnuo, 2014 - patikros metai, XXX - paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 - lipduko eilės numeris. Pastaba: Metrologinius reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti, kiekvienais metais naudojami skirtingo grafinio pavyzdžio žymenys (lipdukai). Grafiniai žymenų pavyzdžiai patvirtinami Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymu. | [15] |  |  |  |  |
| 8 | Ar visų įmonėje naudojamų MP patikrą patvirtinantys žymenys (lipdukai) ir plombų žymenys yra nepažeisti (MP plombavimo schemose nurodytos apsauginės plombos ir metrologinės patikros plombos nenutrauktos, nenuplėšti žymenys (lipdukai), mechaniškai nepažeisti ar savavališkai nepakeisti plombų įspaudai ir žymenų (lipdukų) ženklai)? | [1] 19 str. 7 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
| 9 | Ar visos įmonėje MP užplombuotos arba ant jų pritvirtinti patikros žymenys (lipdukai) taip, kad nebūtų galima daryti įtakos MP rodmenims nepažeidus plombų arba patikros žymenų? | [1] 19 str. 7 d.; 11 str. 3 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
| 10 | Ar visos įmonėje naudojamos MP, kurios įrašytos į Lietuvos matavimo priemonių registrą [9], buvo pradėtos naudoti iki to laiko, kol pasibaigė jų tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas? | [4] 38.1 p. | Taip | Ne | Neaktualu |  |
|  | Pastaba: [6] Įsakyme nurodytas MP (automobilių žibintų reguliavimo prietaisus, dinamometrinius raktus, automobilių stabdžių parametrų matavimo stendus, automobilių stiklų skaidrumo matavimo priemones) galima naudoti be tipo patvirtinimo, jeigu joms atlikta patikra. |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai dėl MP būklės ir naudojimo |  |  |  |  |  |
| 11 | Ar visos įmonėje esančios MP naudojamos laikantis matavimo priemonių gamintojo parengtose naudojimo instrukcijose nurodytų reikalavimų (MP naudojama gamintojo apibrėžtoje klimatinėje, mechaninėje ir elektromagnetinėje aplinkoje, nepažeidžiami MP naudojimo saugos reikalavimai, MP įrengta ir matavimai atliekami nepažeidžiant gamintojo parengtos konkrečios MP instrukcijos reikalavimų) ? | [1] 13 str. 1 d. | Taip | Ne | Neaktualu |  |

Klausimyne nurodyti teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (Žin., 2006, Nr. 77-2966).

- Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 ,,Dėl matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 40-1451; 2009,  Nr.116-4988;   2010, Nr. 111-5682;  2013, Nr. 55-2779).

- Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarka ir Naudotų automobilių sudėtinių dalių tinkamumo toliau vartoti ir realizavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu  Nr. 4-97 ,,Dėl automobilių remonto paslaugų teikimo tvarkos ir naudotų automobilių sudėtinių dalių tinkamumo toliau vartoti ir realizavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 52-1755).

- Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-25 ,,Dėl matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“  (Žin., 2009, Nr. 44-1736, 2010,  Nr. 59-2949 , Nr.91-4841,  Nr. 109-5620).

- Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašas ir laiko intervalų tarp patikrų, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-130  ,,Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 93-4691).

- Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-153 ,,Dėl matavimo priemonių patikros be tipo patvirtinimo“  (Žin., 2012, Nr. 142-7371; 2013, Nr. 107-5319).

- Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu  Nr. D1-405 ,,Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 85-3430).

- Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2001-12-28 įsakymas Nr. 208 ,,Dėl Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 4-147).

- Lietuvos matavimo priemonių registras (http://www.lvmt.lt/_/informacines-sistemos/matavimo-priemoniu-registras).

- LAND 14-2000 ,,Automobiliai su Otto varikliais. Anglies monoksidas ir angliavandeniliai išmetamosiose dujose normos ir matavimo metodai “,  patvirtintas  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 8 d. įsakymu  Nr. 89  ,, Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų  LAND 14-2000 ir LAND 15-2000 patirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 23-593).

- LAND 15-2000 ,, Automobiliai su dyzeliniais varikliais. Išmetamųjų dujų dūmingumas. Normos ir matavimo metodai“,  patvirtintas  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 8 d. įsakymu  Nr. 89  ,, Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų  LAND 14-2000 ir LAND 15-2000 patirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 23-593).

- 1986 m. gegužės 26 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su automobilinių padangų slėgmačiais, derinimo 86/217/EEB.

- Suslėgtųjų gamtinių dujų įrangos ir šios įrangos montavimo į motorines kelių transporto priemones techniniai reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. balandžio 6 d. Nr. 2B-176 įsakymu ,,Dėl suslėgtųjų gamtinių dujų įrangos ir šios įrangos montavimo į motorines kelių transporto priemones techninių reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 44-2167).

- Lietuvos standartas LST 1438:2005.  Automobiliai. Techninė priežiūra ir remontas.

- Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2013-08-28 įsakymas Nr. V-128 „Dėl Matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos ir patikros sertifikato 2014 metais“ (Inf. pran., 2011, Nr. 69-649).

- Techniniai reikalavimai suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones, patvirtinti  Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 2B-227 ,,Dėl techninių reikalavimų suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 68-3104).

Pastaba.

Taikant kontrolinį klausimyną turi būti  vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis.

| (tikrinusio pareigūno pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dalyvavo tikrinant:

| (pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |