Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos

saugos kontrolės reglamento

18 priedas

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2016 m.                                d. įsakymo Nr. V-

redakcija)

VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

20 ___ m. _________________ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr._________________.

20 ___ m. ___________________ d. patikrinimo akto Nr.____________________ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas: ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Veiklos vykdymo adresas: __________________________________________________.

Leidimo-higienos paso Nr. ___________, išdavimo data ___________ (užpildoma prieš atliekant patikrinimą).

Įvertinta veido ir kūno priežiūros paslaugų (_____________________________________

______________________________________________________) (nurodyti vertintas paslaugas) atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau lentelėje – HN 117:2007), reikalavimams.

Teikiamos: tik A kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos), tik B kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos), A ir B kategorijos paslaugos (reikiamą pabraukti).

Nustatyta:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Taip | Ne | Never- tinta | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |  |  |
|  | Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 117:2007 6 punktas) |  |  |  |  |
| II. | REIKALAVIMAI PASLAUGAS TEIKIANTIEMS ASMENIMS |  |  |  |  |
|  | Paslaugas teikiantys asmenys: |  |  |  |  |
|  | 2.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57 punktas) |  |  |  |  |
|  | 2.2. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklausę privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas) |  |  |  |  |
|  | 2.3. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklausę privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas) |  |  |  |  |
| III. | REIKALAVIMAI PATALPOMS IR JŲ ĮRENGIMUI |  |  |  |  |
|  | Grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) yra: |  |  |  |  |
|  | 3.1. praustuvė (HN 117:2007 19 punktas) |  |  |  |  |
|  | 3.2. muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai su rankų higienos priemonėmis (skystu muilu, rankų dezinfekcijos priemone) (HN 117:2007 19 punktas) |  |  |  |  |
|  | 3.3. vienkartiniai rankšluosčiai (HN 117:2007 19 punktas) |  |  |  |  |
|  | 3.4. atliekų surinkimo talpykla (HN 117:2007 19 punktas) |  |  |  |  |
|  | Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami atskiroje instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje arba paslaugų teikimo patalpoje įrengtoje, tam skirtoje zonoje (vietoje), kurioje yra: |  |  |  |  |
|  | 4.1. praustuvė instrumentams plauti (HN 117:2007 24 punktas) |  |  |  |  |
|  | 4.2. vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti (HN 117:2007 24 punktas) |  |  |  |  |
|  | Grožio paslaugos teikimo vietoje yra sutartis su sterilizavimo paslaugų teikėju, jeigu A kategorijos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudojami instrumentai sterilizuojami pagal sutartį su sterilizavimo paslaugų teikėju ne paslaugų teikimo vietoje (HN 117:2007 24 punktas) |  |  |  |  |
|  | Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtoje švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje (HN 117:2007 37 punktas) |  |  |  |  |
| IV. | REIKALAVIMAI INVENTORIUI, PRIEMONĖMS, ĮRANGAI |  |  |  |  |
|  | Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai, servetėlės (HN 117:2007 16 punktas) |  |  |  |  |
|  | Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami vienkartiniu užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo (HN 117:2007 28 punktas) |  |  |  |  |
|  | Paruošti naudoti instrumentai laikomi tam skirtoje švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje (HN 117:2007 32 punktas) |  |  |  |  |
|  | - Instrumentų, kurie buvo sterilizuojami (A kategorijos, invazinėms grožio paslaugoms teikti naudoti instrumentai) įpakuoti, pakuotės laikomos tam skirtoje sausoje, švarioje, uždaroje vietoje (pvz., stalčiuje, spintoje, uždaroje lentynoje ir pan.) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.6 punktas) |  |  |  |  |
|  | - Vienkartiniai instrumentai naudojami vieną kartą (HN 117:2007 15 punktas) |  |  |  |  |
|  | - Vienkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (HN 117:2007 1 priedo 5 punktas) |  |  |  |  |
|  | - Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (sterilizuoti) (HN 117:2007 15 punktas) |  |  |  |  |
|  | - Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas nepažeidžiama oda arba gleivinė (B kategorijos, neinvazinės grožio paslaugos), yra dezinfekuoti (HN 117:2007 15 punktas) |  |  |  |  |
|  | - Paruoštų naudoti sterilizuotų instrumentų pakuotės nepažeistos (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas) |  |  |  |  |
|  | - Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių nepasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jeigu gamintojas jį nurodo) (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas) |  |  |  |  |
|  | - Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių cheminiai indikatoriai rodo pakankamą instrumentų apdorojimą (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas) |  |  |  |  |
|  | Vienkartiniai sterilūs ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai išpakuojami klientui matant (HN 117:2007 14 punktas) |  |  |  |  |
|  | Naudojamų kosmetikos gaminių tinkamumo naudoti terminas nesibaigęs (HN 117:2007 7 punktas) |  |  |  |  |
|  | Kosmetikos gaminių, kurių gamintojo nurodytas tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių (pažymėti „atviro indelio“ simboliu: ), atidarymo data registruojama žurnale (HN 117:2007 7 punktas) |  |  |  |  |
|  | Kosmetikos gaminiai naudojami laikantis gamintojo nurodytų naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 7 punktas) |  |  |  |  |
|  | Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginių naudojimo aprašymus lietuvių kalba (HN 117:2007 34 punktas) |  |  |  |  |
|  | Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) (HN 117:2007 33 punktas) |  |  |  |  |
|  | Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojami autorizuoti (registruoti) biocidai ar medicinos prietaisai (HN 117:2007 12 punktas) |  |  |  |  |
|  | Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį (HN 117:2007 12 punktas) |  |  |  |  |
| V. | ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ VALYMAS, DEZINFEKCIJA |  |  |  |  |
|  | Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis) (vertinama pagal priemonės gamintojo (tiekėjo) pateiktą, autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją) |  |  |  |  |
|  | Instrumentai dezinfekuojami dezinfekcinės priemonės gamintojo nurodytu būdu (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 papunktis) |  |  |  |  |
|  | Ant instrumentų dezinfekcijai skirto indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta: |  |  |  |  |
|  | 28.1. dezinfekcijos priemonės, iš kurios pagamintas tirpalas, pavadinimas (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis) |  |  |  |  |
|  | 28.2. tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis) |  |  |  |  |
|  | 28.3. tirpalo pagaminimo data (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis) |  |  |  |  |
|  | Dezinfekcijos tirpale lankstiniai instrumentai (instrumentai, kuriuos yra galimybė išskleisti, išardyti, išlankstyti) mirkomi išardyti, išskleisti (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis) |  |  |  |  |
|  | Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007 1 priedo 6.1.2, 11.2.3 papunktis). |  |  |  |  |
|  | Valant ir dezinfekuojant instrumentus laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų: |  |  |  |  |
|  | 31.1. dezinfekcijos būdo (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 papunktis) |  |  |  |  |
|  | 31.2. dozavimo (koncentracijos) (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas) |  |  |  |  |
|  | 31.3. dezinfekcijos (mirkymo) trukmės (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas) |  |  |  |  |
|  | 31.4. kitų priemonės naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas) |  |  |  |  |
|  | Išvalyti B kategorijos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudoti instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiams dezinfekcijos tirpalams ir karščiui dezinfekuojami ultravioletinių spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje) (HN 117:2007 1 priedo 12 punktas) |  |  |  |  |
| VI. | ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ STERILIZACIJA |  |  |  |  |
|  | Instrumentai sterilizuojami laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo, trukmės, slėgio, temperatūros (HN 117:2007 1 priedo 6.5.1 papunktis) |  |  |  |  |
|  | Paslaugos teikėjas turi pakavimo medžiagos gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 punktas) |  |  |  |  |
|  | Instrumentų pakavimo medžiagos atitinka sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) ir nurodytą sterilizacijos būdą (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 papunktis) |  |  |  |  |
|  | Paslaugų teikėjas turi indikatorių gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis) |  |  |  |  |
|  | Sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami indikatoriai naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, vadovaujantis indikatorių gamintojo nurodytomis naudojimo instrukcijomis (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis) |  |  |  |  |
|  | Kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenys, cheminių indikatorių duomenys, registruojami Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre (HN 117:2007 1 priedo 6.5.3 papunktis) |  |  |  |  |
|  | Po instrumentų sterilizavimo: |  |  |  |  |
|  | 39.1. patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis) |  |  |  |  |
|  | 39.2. ant indikatoriaus pažymima sterilizacijos data (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis) |  |  |  |  |
|  | 39.3. ant indikatoriaus pateikiamas už sterilizaciją atsakingo asmens parašas (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis) |  |  |  |  |
|  | 39.4. ant indikatoriaus pažymima pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (-) indikatoriaus spalva (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis) |  |  |  |  |
|  | 39.5. indikatoriai klijuojami į Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis) |  |  |  |  |

___________________________		___________	_______________

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) 		         (parašas)		       (vardas ir pavardė)

___________________________		___________	_______________

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) 		         (parašas)		       (vardas ir pavardė)

_____________________________		___________	_______________

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) 		         (parašas)		       (vardas ir pavardė)

Patikrinimo išvada:

 Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, reikalavimų.

 Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“,

........punkto (........................................................................................................................................),

........punkto (........................................................................................................................................),

........punkto (........................................................................................................................................),

........punkto (........................................................................................................................................) reikalavimus.

Nurodymas:

- Iki ............................................. pašalinti nurodytus pažeidimus.

- Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas raštu pranešti ________

__________________________________________________________________________ (kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant).

___________________________		___________	_______________

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) 		         (parašas)		       (vardas ir pavardė)

___________________________		___________	_______________

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) 		         (parašas)		       (vardas ir pavardė)

_____________________________		___________	_______________

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) 		         (parašas)		       (vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu versloprieziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

_____________

GRĮŽTAMOJI VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 ______ m. ___________________ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. ____________.

20 ______ m. ___________________ d. patikrinimo akto Nr. ________________ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

# Patikrinimo data: 20 ___ m. ________________________________ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ___ m. ____________________ d. (patikrinimo aktas Nr. ___________) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

 20 ___ m. _____________________ d. (patikrinimo aktas Nr. _______________) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai pašalinti.

 20 ____ m. _______________________ d. (patikrinimo aktas Nr. ____________) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai:

........punkto (........................................................................................................................................),

........punkto (........................................................................................................................................),

........punkto (........................................................................................................................................),

........punkto (............................................................................................................................) nepašalinti.

___________________________		___________	_______________

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) 		         (parašas)		       (vardas ir pavardė)

___________________________		___________	_______________

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) 		         (parašas)		       (vardas ir pavardė)

_____________________________		___________	_______________

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) 		         (parašas)		       (vardas ir pavardė)

_______________