| Apie šį klausimyną, jo naudą jums ir jūsų teises Nuo 2011 m. vis daugiau planinių patikrinimų privaloma atlikti naudojant kontrolinius klausimynus. Šie klausimynai – tai verslo priežiūros institucijų pertvarkos (www.eimin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma) dalis. Jų nauda: - patogumas – svarbiausių teisės aktų reikalavimų sąvadas; - verslininkas prieš patikrinimą turi galimybę sužinoti, kas bus tikrinama; - verslininkas gali nesibaiminti baudų ir kitų griežtų poveikio priemonių, jei jo vykdoma veikla atitinka klausimyne nurodytus reikalavimus. | LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA |
| --- | --- |
|  | PATVIRTINTA Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2020 m. birželio 03 d. įsakymu Nr. 11V- 103 |
| Jeigu buvo nustatytas teisės aktų reikalavimų pažeidimas, kuris laikomas mažareikšmiu, jis turi būti nedelsiant ištaisytas žodinę pastabą pareiškusio patikrinimą atlikusio inspektoriaus akivaizdoje ir poveikio priemonė neskiriama. Jeigu mažareikšmio pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima, turi būti pateikiamas rašytinis nurodymas pažeidimą pašalinti per protingą terminą. Terminas gali būti pratęstas tik vieną kartą. Jeigu norite pasikonsultuoti dėl į šį klausimyną įtrauktų reikalavimų ar esate nepatenkinti jus tikrinančio asmens veiksmais, kreipkitės į Lietuvos metrologijos inspekciją telefonu 870 668 011 arba el. paštu metrinsp@metrinsp.lt. Jeigu jums kyla abejonių dėl klausimyne nurodytų reikalavimų pagrįstumo, manote, kad klausimai suformuluoti neteisingai, turite pastebėjimų ar pasiūlymų, prašome rašyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai el. paštu versloprieziura@eimin.lt. Ekonomikos ir inovacijų ministerija užtikrins, kad būtų atlikti reikalingi pakeitimai. Visus klausimynus galite rasti adresu www.verslovartai.lt/kontroliniai-klausimynai |  |

Vežėjų, keleivius už atlygį vežančių lengvųjų automobilių ir taksi vairuotojų kontrolinis klausimynas dėl taksometrų naudojimo

(Lietuvos metrologijos inspekcijos                       apskrities skyriaus teisinės metrologijos reikalavimų

laikymosi patikrinimo akto 20    m.                          d. Nr.                                                                     priedas)

(patikrinimo vieta)

| Patikrinimą atliko: |  |  |  | Lietuvos metrologijos inspekcijos apskrities skyriaus |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vardas, pavardė |  |  | Pareigos, telefono numeris |  |  |  |  |  |
| Pavedimo atlikti patikrinimą data ir registracijos numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagrindinė juridinio arba fizinio asmens veikla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekonominės veiklos kodas ir pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikrintas juridinis arba fizinis asmuo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas arba fizinio asmens vardas, pavardė, individualios veiklos registravimo pažymos numeris Nr., adresas, tel. numeris, el. paštas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registruota: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anksčiau juridinis arba fizinis asmuo tikrintas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data ir patikrinimo akto numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patikrinimas pradėtas: | 20 | m. |  |  | d. |  | val. |  | min. |
| Patikrinimas baigtas: | 20 | m. |  |  | d. |  | val. |  | min. |
| Asmuo, atsakingas už matavimo priemonių tinkamą įrengimą, naudojimą, jų norminių veikimo sąlygų užtikrinimą, naudojamų matavimo priemonių patikros organizavimą (įmonės vadovas arba savininkas, arba jų įgaliotas asmuo) ([1] 22 str. 2 d.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės išduotas leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi ([8] Taisyklių 2 p.; 6 p.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leidimo numeris., išdavimo data, lengvojo automobilio valstybinis numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atliekant patikrinimą dalyvavo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, tel. numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esate pirmuosius metus veiklą vykdantis ūkio subjektas ([10] 364 str. 7 d.): | Veiklos teisinio metrologinio reglamentavimo srityje ([1] 16str. 1 d.) pradžios data |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendrieji reikalavimai dėl taksometrų naudojimo

vežėjams, keleivius už atlygį vežantiems lengvųjų automobilių ir taksi vairuotojams

- Matavimo priemonė (MP) –   teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP:  taksometras ([1]15 str.       1 d. 1 p.; [4]; [7] 6 p., [9] 5 p., 7.3 papunktis).

- Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos MP – tai MP, kurios naudojamos nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina; sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, kitose srityse ([1] 16 str. 1 d.).

- Taksi paslauga – keleivio vežimas lengvuoju automobiliu taksi, keleivio laukimas esant įjungtam taksometrui, važiavimas pagal taksi užsakymą, keleivių laukimas ([7] 4.2 papunktis).

- Taksometro registracijos liudijimas – dokumentas, kuriame pateikiami taksometro atpažinties ir registravimo duomenys ([7] 4.4 papunktis).

5. Taksometro kasos operacijų žurnalas – tai taksometro rodmenų apie apskaičiuotą užmokestį už taksi paslaugas registravimo dokumentas, skirtas taksometru užregistruotoms įplaukoms apskaityti ([9]  4 p.).

6. Vežėjas – tai ūkio subjektas, turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi ir vykdantis tą keleivių vežimo veiklą ([9]  4 p.).

7. Duomenis dėl klausimyno 1÷12 klausimo pateikia atsakingas asmuo už taksometrų įrengimą, naudojimą ir naudojamų taksometrų patikros organizavimą (jeigu vežėjas įmonė – įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, jeigu vežėjas fizinis asmuo – fizinis asmuo).

| 1. | Ar yra sudarytas ir patvirtintas į teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą (4) įtrauktų ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamų MP grupių sąrašas, kuriame nurodyti MP tipai, jų numeriai ir naudojimo sritis? | [1] 16 str. 1 d., 3 d.; [4] | Taip | Ne | Neaktualu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ar visi taksi vairuotojai darbo metu turi taksometrų registracijos liudijimus su taksometro metrologinę patikrą atlikusios įstaigos įgalioto atstovo įrašais? | [7] 6 p., 35.6 papunktis, Taisylių 2 priedas | Taip | Ne | Neaktualu |
| 3. | Ar visi taksi vairuotojai darbo metu turi galiojanti taksometro patikros sertifikatą? | [1]19 str. 7 d.; [7] 6 p., 35.6 papunktis; [9] 5 p., 7.3 p. | Taip | Ne | Neaktualu |

Reikalavimai dėl taksometrų teisinio metrologinio patvirtinimo

Pastabos:

- Matavimo priemonės atitikties įvertinimas, pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėse narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje  ([1] 18 str. 2 d.).

- Lietuvos Respublikoje patvirtintas matavimo priemonės tipas, taip pat šio straipsnio 4 dalyje nurodytos matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, tipas, kurio patvirtinimas yra atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagal šių valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus ir pripažintas Lietuvos Respublikoje, įrašomas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą  (toliau – Registras) ([1] 18 str. 5 d., [5]).

| 4. | Ar visi įmonėje naudojami taksometrai, kuriems taikytini Matavimo priemonių techninio reglamento [2] reikalavimai ir Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių [3] reikalavimai, yra paženklinti CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu? | [1] 21 str. 1 d.; [2] Reglamento 55 p., 22 priedas; [3] Taisyklių 4 p. |  | Taip | Ne | Neaktualu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MP ženklinimo pavyzdys: CE; M 15; XXXX. 15 – du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys; XXXX - paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris. Pastaba: Matavimo priemonės, atitinkančios iki 2006 m. spalio 30 d. galiojusius teisės aktus, gali būti pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, kol galioja jų tipo patvirtinimas, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. spalio 30 d. Leidžiama tiekti rinkai ir (arba) pradėti naudoti matavimo priemones, atitinkančias Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Matavimo priemonių techninis reglamentas), ir kurios buvo pateiktos rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d. | [3] Taisyklių 1 priedo I skyriaus 1 p. [2] 104 p. |  |  |  |  |
| 5. | Ar naudojami taksometrai, kurių tipai įrašyti į Registrą [5] ir kurių reglamentavimui netaikomi ES teisės aktai, yra pažymėti MP tipo įvertinimą ir patvirtinimą liudijančiu ženklu: | [1] 17 str. 2 d., 18 str. 3 d. ir 4 d. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | pagamintų Lietuvos Respublikoje? | [1] 17 str. 2 d., 18 str. 5 d. |  | Taip | Ne | Neaktualu |  |
|  | Ženklo pavyzdys: LT; 1 – XXXX; arba LT 1 – XXXX: YYYY, čia:. YYYY. Skaičius 1 reiškia, kad MP pagaminta Lietuvos Respublikoje. Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris. Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas. | [3] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 3.1 p. |  |  |  |  |  |
| 5.2. | pagamintų ne Lietuvos Respublikoje? | [1] 17 str. 2 d., 18 str. 5 d. |  | Taip | Ne | Neaktualu |  |
|  | Ženklo pavyzdys: LT; 2 – XXXX; arba LT 2 – XXXX: YYYY, čia:. YYYY. Skaičius 2 reiškia, kad MP pagaminta ne Lietuvos Respublikoje. Raidžių junginys „XXXX“ – matavimo priemonės tipo registravimo Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre eilės numeris. Raidžių junginys „YYYY“ – kalendoriniai metai, kuriais buvo patvirtintas matavimo priemonės tipas. | [3] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 3.2 p. |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai dėl MP patikros Pastaba. MP pirminės patikros rezultatai galioja tiek pat laiko kaip ir periodinės patikros ([3] Taisyklių 45 p.). |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ar visi naudojami taksometrai, kurių pirminę patikrą atliko Lietuvoje paskirtos atlikti MP įvertinimą įstaigos ar laboratorijos, yra paženklintos pirminės patikros dviem žymenimis (lipdukais)? | [1] 19 str. 1 d., 6 d., 11 str. 3 p.; [3] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 4 p. |  | Taip | Ne | Neaktualu |  |
|  | Pirminės patikros žymenų (lipdukų) pavyzdžiai: 1. Pirmasis žymuo Apskritimo viršutinėje dalyje – Lietuvos Respublikos žymuo ,,LT“; Apskritimo apatinėje dalyje – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas; 000000 – žymens eilės numeris. 2. Antrasis žymuo Patikros metų skaitmenys – du paskutiniai patikros metų skaitmenys; 000000 – žymens eilės numeris. Pastabos: 1. Leidžiama be apribojimų pateikti rinkai ir pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar EEE valstybėje pagamintas matavimo priemones, nepatenkančias į techninių reglamentų taikymo sritis, jeigu jos atitinka Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus. | [3] Taisyklių 1 priedo II skyriaus 4 p.; [6] Įsakymu patvirtintų Grafinių pavyzdžių žymenų, naudojamų reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti 2020 metais, 1.1 p. ir 1.2 p. [3] Taisyklių 5 p. |  |  |  |  |  |
| 7. | Ar visi naudojami taksometrai, kuriems privaloma atlikti periodinę patikrą, yra pažymėti galiojančiais patikros žymenimis (lipdukais), plombomis ir (arba) išduoti patikros sertifikatai? | [1] 19 str. 3 d., 6 d.; 20 str. 3 d.; [4]; [7] 6 p., 35.6 papunktis, Taisyklių 2 priedas; [9] 5 p., 7.3 p. |  | Taip | Ne | Neaktualu |  |
|  | MP patikra atlikta Lietuvos Respublikoje 2020 m.: 1. 2020 m. periodinės patikros žymens (lipduko) pavyzdys 1.....12 – patikros mėnuo, 2020 – patikros metai, paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 – žymens eilės numeris. 2. 2020 m. klijuojamos polimerinės plėvelės (lipduko) pavyzdys XXX – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas, 000000 – lipduko eilės numeris, 2020– patikros metai, 1, 2, 3, ... 12 – patikros mėnuo Pastabos: 1. Reikalavimas taikomas MP, kurioms pasibaigęs pirminės ar periodinės patikros galiojimo laikas. 2. Kiti nuo 2020 m. sausio 1 d. grafiniai žymenų pavyzdžiai, naudojami reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti, nurodyti [6]. 3. Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atlikta matavimo priemonės pirminė ir periodinė patikra pripažįstama Lietuvos Respublikoje, jei ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti kompetentingų įstaigų, atlikusių pirminę ar periodinę patikrą, išduotą matavimo priemonės patikros sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą ir (arba) jeigu matavimo priemonės yra pažymėtos atitinkamais ženklais ir (arba) žymenimis. | [3]Taisyklių 1 priedo 1 priedo II skyriaus 4 p.; [6] Įsakymu patvirtintų Grafinių pavyzdžių žymenų, naudojamų reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti 2020 metais, 1.3 p. ir 1.12 p. [3] Taisyklių 40 p. |  |  |  |  |  |
| 8. | Ar visų naudojamų taksometrų plombų ir patikros žymenų (lipdukų) būklė atitinka nustatytus reikalavimus (ar MP plombavimo schemose nurodytos gamintojų apsauginės plombos ir metrologinės patikros plombos nenutrauktos, nenuplėšti žymenys (lipdukai), mechaniškai nepažeisti, ar savavališkai nepakeisti plombų įspaudai ir žymenų (lipdukų) ženklai), kad nebūtų galima daryti įtakos MP rodmenims nepažeidus plombų arba patikros žymenų (lipdukų)? | [1] 19 str. 6 d., 20 str. 3 d.; [2] Reglamento 22 priedo 20 p., 24 p., 28 p., 31.3 papunktis; [7] 2 p., Taisyklių 2 priedas |  | Taip | Ne | Neaktualu |  |
| 9. | Ar užplombuotos visų naudojamų taksometrų blokų sujungimo grandinių jungtys? | [[1] 19 str. 6 d., 20 str. 3 d.; [2] Reglamento 22 priedo 26 p., 28 p.; [7] 2 p., Taisyklių 2 priedas |  | Taip | Ne | Neaktualu |  |
| 10. | Ar visi naudojami taksometrai, kurių tipai buvo įrašytį į Registrą [5], buvo pradėtos naudoti iki to laiko, kol pasibaigė jų tipo tvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas? | [3] Taisyklių 33 p. |  | Taip | Ne | Neaktualu |  |
|  | Pastabos: 1. Tolesnis matavimo priemonių, kurių tipai yra išregistruoti iš Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro, pateikimas ir tiekimas rinkai draudžiamas. Jau naudojamos šių tipų matavimo priemonės gali būti naudojamos tol, kol atitinka matavimo priemonėms nustatytus reikalavimus ([3] Taisyklių 34p.). MP, įrašytų į Registrą [5], tipo patvirtinimo sertifikatų (pažymėjimų) galiojimo laikas nurodytas Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklalapyje http://metrinsp.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/lietuvos-matavimo-priemoniu-valstybes-registras/Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas/. |  |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai dėl MP būklės ir naudojimo |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ar visi taksometrai įrengti tinkamai, naudojami ir prižiūrimi laikantis gamintojų parengtų techninių MP aprašų bei techninės priežiūros instrukcijų (ar MP įrengtos taip, kad atitiktų savo paskirtį, ar naudojamos, kaip nurodyta techniniame MP apraše; ar MP naudojamos apibrėžtoje klimatinėje, mechaninėje ir elektromagnetinėje aplinkoje bei prižiūrimos, kaip nurodyta techninės priežiūros instrukcijose), ar užtikrintos gamintojo apibrėžtos MP norminės veikimo sąlygos? |  | [1] 20 str. 2 d.; 21 str. 2 d. 2 p., 22 str. 1 d., 2 d.; [2] Reglamento 22 priedas | Taip | Ne | Neaktualu |  |
| 12. | Ar taksometrų nuotolio signalo generatoriaus konstantos K [inp/km] faktinė vertė (nustatoma pagal taksometro eksploatavimo instrukciją įjungiant indikavimo režimą) atitinka nurodytai taksometrų registracijos liudijime? |  | [2] Reglamento 22 priedo 6.3 p., [7] 2 p., Taisyklių 2 priedas | Taip | Ne | Neaktualu |  |

Klausimyne nurodyti teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-05-01)  (TAR identifikacinis kodas: 0961010ISTA00I-1452).

- Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 ,,Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo” (suvestinė redakcija nuo 2016-04-20) (TAR identifikacinis kodas: 2015-17168).

- Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 ,,Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“  (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 4-264 redakcija) (suvestinė redakcija nuo 2018-11-01)  (TAR identifikacinis kodas: 2018-14803).

- Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 4-221 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 ,,Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“  (TAR identifikacinis kodas: 2014-10753;  2018-06185).

- Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras (http://www.metrinsp.lt/1/153/), (http://195.182.67.21:800/mpregistras/Resultsfull.php).

- Grafiniai pavyzdžiai žymenų, naudojamų nuo 2020 m. sausio 1 d. reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti, patvirtinti Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2019-06-05 įsakymu Nr. 11V-64 ,,Dėl Matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos aprašo ir patikros sertifikato 2020 metais“ (TAR identifikacinis kodas:  2019-09078).

- Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3-3 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (nauja redakcija nuo 2020-01-03) (TAR identifikacinis kodas: 2020-00029).

- Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768 „Dėl Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3-598 redakcija)  (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30) (TAR identifikacinis kodas:1112210ISAK0003-768).

- Taksometro registravimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. VA-20 ,,Dėl Taksometro registravimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2017-03-28) (TAR identifikacinis kodas: 1122055ISAK000VA-20).

- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234
 (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) (TAR identifikacinis kodas:  0991010ISTAIII-1234).

PASTABA.

Taikant kontrolinį klausimyną turi būti vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis.

| (tikrinusio pareigūno pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dalyvavo tikrinant:

| (pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |